## 2023
Nazwa elektrowni |  | SMINJ |  |  | SMAXJ
| Napięcie | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
220 kV
110 kV
Bełchatów
400 kV
220 kV
Stalowa Wola
220 kV
Kozienice 2
400 kV
Kozienice 1
220 kV
110 kV
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
400 kV
110 kV
Jaworzno 2
400 kV
Jaworzno 3
220 kV
110 kV
Łagisza
400 kV
Rybnik
400 kV
220 kV
Łaziska 3
220 kV
110 kV
Siersza
110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 21-23.04 | postój ESP Żarnowiec
Pątnów 1
| 220 kV | 3 | 1.12.22-8.01.23 | wył. PLE-AT1
110 kV
Karolin
| 110 kV | 2 | 1.12.22-8.01.23 | wył. PLE-AT1
|  |  | 9.01-18.02 | wył. PLE-TR3
|  |  | 19.02-31.03 | wył. PLE-AT4
|  |  | 1.04 | wył. PLE-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 21-23.04 | postój ESP Żarnowiec
220 kV
110 kV
Turów
400 kV
220 kV
110 kV
Żerań
220 kV
EC Płock
400 kV
Włocławek
| 220 kV | 1 | 21-23.04 | postój ESP Żarnowiec
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
Nazwa elektrowni |  | SMINJ |  |  | SMAXJ
| Napięcie | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | moc |  |  | moc
EC Siekierki i EC Żerań | 110kV | 220 MW | 1.11.22-31.03.23 | wył. linii MIL-KOZ
|  | 190 MW | 1.10.23-31.04.24
EC Karolin | 110kV | 1 | 9.01-18.02 | wył. PLE-TR3
|  |  | 19.02-31.03 | wył. PLE-AT4
EC Pomorzany i EC Szczecin | 110kV | 2 | 1-20.09 | wył. linii KRA-GLN
|  | 3 | 21-26.09
2
2
3
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
5
4
4
3/4#
3
3
1
2
2
2
2
2
2