## styczeń
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 26-27 | wył. linii KOZ-SDU
| 110 kV |  |  |  | 2 | 4-5 24 31 | wył. linii OST-OLM wył. linii GRU-PLO wył. linii MIL-OST
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | bl. 6 postój bl. 7 postój bl. 8 postój bl. 9 postój | 9-10 16-17 23-24 30-31 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3#
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV | [6 empty] | bl. 5 i 6 postój | 4-26 | prace na linii blokowej
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2#
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 28-29 | wył. linii BYC-JAM
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 3 postój | 23 | prace na linii blokowej
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-17 20-22 25-27 | wył. linii BYC-BIR i BYC-PRB wył. linii BUJ-BYC wył. linii KOM-BIR
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | wył. SKA-AT2
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | wył. linii GRU-PLO
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | wył. linii GRU-PLO
| 110 kV | 1## | 0 | 0 | 4 | 22-31 | wył. PLE-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 15 22-31 | wył. linii PLE-CZE wył. PLE-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | wył. linii GRU-PLO
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 7-16 | wył. linii MIK-CRN
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 7-16 | wył. linii MIK-CRN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Żerań
| 220 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 15.01-1.02 24 31 | wył. linii PLE-PKW wył. linii GRU-PLO wył. linii MIL-OST
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 380 MW | 14-15 | wył. linii OLT-ROG
[5 empty] | 560 MW | 20-21 | wył. MOR-AT1
[5 empty] | 580 MW | 26 | wył. linii OLT-MSK
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 16-17 | wył. linii BYC-BIR
[8 empty] | 2 gen. | 20-22 | wył. linii BUJ-BYC
3 pom.
[8 empty] | 3 gen. | 25-27 | wył. linii KOM-BIR
3 pom.
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 3 | 7-13 | wył. PAS-TR1
20.01-2.02
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 10 | wył. linii MON-PLC
[6 empty] | 17 | wył. linii KRA-GLN
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
2/3#
2/3#
2/3#
1/2##
1/2##
1/2##