## marzec 2023
Nazwa elektrowni | Napięcie | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
|  | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220/110 kV | 2**/0 | 1**/0 | 1**/0 | 2 | 1-2 | wył. linii SLK-ZRC
[6 empty] | 2-14 | wył. linii POL-PLE
[6 empty] | 28-29 | wył. linii GBL-OLM
[5 empty] | 1 | 1-17 | wył. linii MIL-STN t.1
[6 empty] | 4-5 | wył. linii GRU-PLO
[6 empty] | 8 | wył. OLS-WLA
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 2 postój | 1 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Bełchatów
| 400kV | 2 | 2 | 2
| 220 kV | 1 | 1 | 1
Stalowa Wola
| 220 kV | 1* | 0 | 0 | 1 | 1-31 | wył. LSY TR2
[6 empty] | 1-25 | wył. R400kV LSY
30-31
[6 empty] | 2-26 | wył. linii RZE-PEL
[6 empty] | 27-31 | wył. RZE TR1
Kozienice
| 400/220 kV | 3 | 3 | 2
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 2 | 2 | 1 |  |  |  | bl. 7 postój | 20.02-17.03 | prace na linii blokowej
[8 empty] | bl. 5 postój | 6-19 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 2 postój | 9-10 | prace na linii blokowej
21
Połaniec
| 400/220/110 kV | 2 | 1 | 1 | 4 | 1-31 | wył. LSY TR2
[6 empty] | 1-25 | wył. R400kV LSY
30-31
| 400/220 kV | 2 | 1 | 1
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-31 | wył. LSY TR2
[6 empty] | 1-25 | wył. R400kV LSY
30-31
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Opole
| 400/110 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2500 MW | 15.02-31.03 | wył. linii DBN-ALB
| 400 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 6 postój | 28 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno
| 400/220/110 kV | 2 | 1 | 1 | 4 | 31 | wył. linii ROG-TCN
[5 empty] | 3 | 3 | wył. linii TCN-BYC
[6 empty] | 6-8 | wył. linii ROG-JOA t.3
[6 empty] | 13-14 | wył. linii JOA-WRZ-LAG
| 400/220 kV | 1 | 1 | 1
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | wył. linii TCN-BYC
[6 empty] | 6-8 | wył. linii ROG-JOA t.3
[6 empty] | 13-14 | wył. linii JOA-WRZ-LAG
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-31 | wył. linii WIE-NOS
[6 empty] | 13-14 | wył. linii JOA-WRZ-LAG
[6 empty] | 31 | wył. linii ROG-TCN
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 15.02-31.03 | wył. linii WIE-NOS
[6 empty] | 31 | wył. linii ROG-TCN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220/110 kV | 1 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | wył. linii BYC-BIR
[6 empty] | 27-30 | wył. KOM AT3
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.02-2.03 | wył. SKA AT1
[6 empty] | 3-5 | wył. SKA AT3
[6 empty] | 6-19 | wył. SKA AT2
[6 empty] | 20-31 | wył. linii SIE-LUA t.1 i t.2
Pątnów
| 400/220/110 kV | 1/2** | 1 | 1/2** | 1 | 2-14 | wył. linii POL-PLE
[6 empty] | 11-14 | wył. OSR AT2
[6 empty] | 11-12 | wył. OSR4 S1/S2
25-26
[6 empty] | 13 | wył. linii ZGI-ADA
[6 empty] | 15-24 | wył. linii PAB-ADA
[6 empty] | 25.03-6.04 | wył. linii OSR-KRM
| 400/220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.02-1.03 | wył. linii PAB-ADA
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1** | 0 | 0 | 1 | 9-10 | wył. linii PAT-WLA
Karolin
| 110 kV | 1** | 0 | 0 | 2 | 2-14 | wył. linii POL-PLE
[6 empty] | 11-12 | wył. OSR4 S1/S2
25-26
[6 empty] | 25.03-6.04 | wył. linii OSR-KRM
[5 empty] | 1 | 7 | wył. PLE AT4
[6 empty] | 18-19 | wył. linii KRA-PLE
[6 empty] | 20-25 | wył. linii PLE-PPD i PPD AT1
Dolna Odra
| 400/220 kV | 1/2** | 1/2** | 1/2** | 3 | 2-14 | wył. linii POL-PLE
[6 empty] | 25.03-6.04 | wył. linii OSR-KRM
[5 empty] | 2 | 24.02-1.03 | wył. linii PAB-ADA
15-24
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 3 | 15-18 | wył. MIK AT2
[6 empty] | 31.03-14.04 | wył. linii MIK-PAS
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Żerań
| 220 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 1** | 1** | 1** | 1 | 24.02-1.03 | wył. linii PAB-ADA
15-24
[6 empty] | 2-14 | wył. linii POL-PLE
[6 empty] | 4-5 | wył. linii GRU-PLO
[6 empty] | 9-10 | wył. linii PAT-WLA
13-17
20-24
[6 empty] | 11-14 | wył. OSR AT2
[6 empty] | 11-12 | wył. OSR4 S1/S2
25-26
[6 empty] | 13 | wył. linii ZGI-ADA
[6 empty] | 25.03-6.04 | wył. linii OSR-KRM
* przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
** przy niskiej generacji wiatrowej KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki |  |  | 110 kV | 240 MW | 1-31 | bezpieczna praca sieci 110 kV
[5 empty] | 280 MW | 9 | wył. linii PIA-KOZ
[5 empty] | 210 MW | 10 | wył. MOR AT3
13-15
[5 empty] | 250 MW | 13-14 | wył. MIL-PRG
[5 empty] | 120 MW | 18-19 | wył. PIA AT1
| EC Żerań |  |  | 110 kV | 30 MW | 1-31 | bezpieczna praca sieci 110 kV
[5 empty] | 100 MW | 8 | wył. linii PIA-MOR
[6 empty] | 9 | wył. linii PIA-KOZ
[5 empty] | 55 MW | 10 | wył. MOR AT3
13-15
[5 empty] | 100 MW | 13-14 | wył. MIL-PRG
[5 empty] | 40 MW | 24 | wył. MIL4 SP i S1/S2
| EC Łódź 3 i EC Łódź 4 |  |  | 110 kV | 60 MW | 7 | wył. linii JAN-ZGI
[5 empty] | 140 MW | 20-24 | wył. JAN AT1
[5 empty] | 30 MW | 25-28 | wył. linii JAN-PAB
[5 empty] | 60 MW | 30 | wył. PAB AT1
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 215 MW | 1-31 | wył. LSY TR2
[6 empty] | 1-25 | wył. R400kV LSY
30-31
| EC Nowa Sarzyna |  |  | 110 kV | 125 MW | 1-31 | wył. LSY TR2
[6 empty] | 1-25 | wył. R400kV LSY
30-31
| EC Rzeszów |  |  | 110 kV | 1 | 2-26 | wył. linii RZE-PEL
[6 empty] | 27-31 | wył. RZE TR1
| ESP Solina |  |  | 110 kV |  |  |  | 130 MW | 1-2 | prace w sieci 110 kV
[9 empty] | 9 | prace w sieci 110 kV
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 2 pompy | 2 | wył. linii BYC-BIR
[8 empty] | 3 gen. | 27-30 | wył. KOM AT3
| EC Pomorzany |  |  | 110 kV | 2 | 25-26 | wył. linii PLC-MON i GLN-REC
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 2-14 | wył. linii POL-PLE
[6 empty] | 25.03-6.04 | wył. linii OSR-KRM
| EC Zielona Góra |  |  | 220 kV | 1 | 2-14 | wył. POL S2B
[6 empty] | 17-19 | wył. linii MIK-POL t.2
[6 empty] | 20-23 | wył. POL4 SP, S1/S2
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 31.03-14.04 | wył. linii MIK-PAS i PAS TR1
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | 3 pompy | 1-2 | wył. linii SLK-ZRC
600 MW pomp.
2
2
3
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
5
4
4
2
2
2
2
2
2
1