## luty 2023
Nazwa elektrowni | Napięcie | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
|  | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220/110 kV | 2**/0 | 1**/0 | 1**/0 | 3 | 9-12 | wył. linii MIL-OST
20-28
[6 empty] | 13-14 | wył. linii STN-SDU
[6 empty] | 18-19 | wył. linii SDU-NAR
[5 empty] | 2 | 2-5 | wył. linii GBL-OLM
[6 empty] | 15-17 | wył. linii DUN-SLK
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-8 | wył. OST AT1
Bełchatów
| 400kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 11 postój | 22-23 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | bl. 2 postój | 11-12 | prace na linii blokowej
Stalowa Wola
| 220 kV | 1* | 0 | 0 | 1 | 30.01-28.02 | prace w sieci 110 kV
[6 empty] | 24.01-08.02 | wył. linii RZE-KRI
[6 empty] | 4 | wył. LSY TR1
[6 empty] | 9 | prace w sieci 110 kV
Kozienice
| 400/220 kV | 3 | 3 | 2
| 400 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1650 MW | 4-5 | wył. LSY TR1
| 220 kV | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 5 | 9-19 | wył. linii ROZ-KOZ t.2
28
[9 empty] | 20-28 | wył. linii ROZ-PUL
[8 empty] | bl. 7 postój | 20 | prace na linii blokowej
[8 empty] | 450 MW | 25-26 | wył. linii ROZ-PUL, ROZ-KIE i ROZ-KOZ t.1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Połaniec
| 400/220 kV | 2 | 1 | 1
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 9-19 | wył. linii ROZ-KOZ t.2
28
[6 empty] | 25-26 | wył. linii ROZ-PUL, ROZ-KIE i ROZ-KOZ t.1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 170 MW | 9 | prace w sieci 110 kV
20
[9 empty] | 22 | prace w sieci 110 kV
[8 empty] | 150 MW | 20-23 | odstawienie ZSZ w PEL 110 kV
[8 empty] | bl. 1 postój | 21 | prace na linii blokowej
Opole
| 400/110 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 3000 MW | 15.02-31.03 | wył. linii DBN-ALB
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | bl. 3 | 4-5 | wył. DBN4 S1A
[6 empty] | 13 | wył. DBN4 S2A
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.01-3.02 | wył. DBN AT1
8
27
[6 empty] | 4 | wył. DBN AT2
6
[6 empty] | 10 | wył. DBN4 S1B
[6 empty] | 11-12 | wył. DBN4 S2B
Jaworzno
| 400/220/110 kV | 2 | 1 | 1 | 3 | 20-21 | wył. linii ROG-TCN
| 400/220 kV | 1 | 1 | 1
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-21 | wył. linii ROG-TCN
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.02-31.03 | wył. linii WIE-NOS
[6 empty] | 20-21 | wył. linii ROG-TCN
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 15.02-31.03 | wył. linii WIE-NOS
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220/110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 15.02-31.03 | wył. linii WIE-NOS
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | wył. linii BIR-KOM
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów
| 400/220/110 kV | 1/2** | 1 | 1/2** | 1 | 9-12 | wył. OSR S1/S2
| 400/220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.01-14.02 | wył. linii KRM-OSR
[6 empty] | 15-23 | postój EC Włocławek
[6 empty] | 15-18 | wył. linii POL-LES
[6 empty] | 19 | wył. linii POL-PLE
[6 empty] | 24.02-1.03 | wył. linii PAB-ADA
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1** | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1** | 0 | 0 | 2 | 16.01-14.02 | wył. linii KRM-OSR
[6 empty] | 15-18 | wył. linii POL-LES
[6 empty] | 19 | wył. linii POL-PLE
[5 empty] | 1 | 20-24 | wył. PLE AT4
[6 empty] | 27-28 | wył. linii PLE-CZE
Dolna Odra
| 400/220 kV | 1/2** | 1/2** | 1/2** | 2 | 16.01-14.02 | wył. linii KRM-OSR
[6 empty] | 15-18 | wył. linii POL-LES
[6 empty] | 19 | wył. linii POL-PLE
[6 empty] | 24.02-1.03 | wył. linii PAB-ADA
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | wył. MIK AT1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Żerań
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 200 MW | 2-3 | wył. WTO AT1 i WTO2 SP | 430 MW | 27-28 | wył. PRG AT1
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 1** | 1** | 1** | 1 | 16.01-14.02 | wył. linii KRM-OSR
[6 empty] | 9-12 | wył. OSR4 S1/S2
[6 empty] | 9-12 | wył. linii MIL-OST
24-28
[6 empty] | 24.02-1.03 | wył. linii PAB-ADA
* przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
** przy niskiej generacji wiatrowej KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki |  |  | 110 kV | 370 MW | 2-3 | wył. WTO AT1 i WTO2 SP
[5 empty] | 80 MW | 4 | wył. PIA2 SP
[5 empty] | 230 MW | 17 | wył. WTO AT1 i WTO2 SP
20-21
[5 empty] | 260 MW | 22-24 | wył. R220 kV WTO
[5 empty] | 260 MW | 27-28 | wył. PRG AT1
| EC Żerań |  |  | 110 kV | 40 MW | 17 | wył. WTO AT1 i WTO2 SP
20-21
[5 empty] | 80 MW | 22-24 | wył. R220 kV WTO
[5 empty] | 70 MW | 27-28 | wył. PRG AT1
| EC Łódź 3 |  |  | 110 kV | 90 MW | 11-12 | wył. linii ROG-PAB t.1 i t.2
| EC Łódź 4 |  |  | 110 kV | 30 MW | 7 | wył. PAB2 SP
[5 empty] | 90 MW | 11-12 | wył. linii ROG-PAB t.1 i t.2
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 30.01-28.02 | prace w sieci 110 kV
[6 empty] | 4-5 | wył. linii LSY TR1
[6 empty] | 4-5 | prace w sieci 110 kV
[5 empty] | 140 MW | 8 | prace w sieci 110 kV
| EC Rzeszów |  |  | 110 kV | 1 | 24.01-08.02 | wył. linii KRI-RZE
[6 empty] | 9 | prace w sieci 110 kV
| ESP Solina |  |  | 110 kV |  |  |  | 0 pomp | 24.01-08.02 | wył. linii KRI-RZE
[9 empty] | 9 | prace w sieci 110 kV
[9 empty] | 20 | prace w sieci 110 kV
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 pompy | 22.01-4.02 | praca linii BIR-KOM w ukł. tymczasowym
[8 empty] | 3 gen./ 3 pomp. | 4-5 | wył. linii BIR-KOM
[8 empty] | 3 gen./ 2 pomp. | 5 | wył. linii BIR-KOM i BIR-BYC
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 16.01-14.02 | wył. linii KRM-OSR
[6 empty] | 15-18 | wył. linii POL-LES
[6 empty] | 19 | wył. linii POL-PLE
| EC Zielona Góra |  |  | 220 kV | 1 | 23.01-2.02 | wył. linii LSN-GOR
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | 2 pompy | 15-17 | wył. linii DUN-SLK
2
2
3
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
5
4
4
2
2
2
2
2
2
1