## wrzesień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 2 | 18 1-7 6-10 9-10 11-16 11-16 19-26 | wył. linii NAR-SDU wył. linii MON-DUN wył. linii EKB-ALY t.1 i t.2 wył. linii OLM-GBL wył. linii PLO-OLT wył. linii WLA-OLS wył. linii SLK-DUN
| 110 kV |  |  |  | 1 | 13-16 27 | wył. OST AT2 wył. OST AT3
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 6 postój bl. 7 postój bl. 9 postój bl. 8 postój bl. 10 postój | 4-5 11-12 18-19 22-23 26 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3 2 bl. 4 postój | 30.08-5.09 6-12 27.09-3.10 | wył. linii ROG-JOA t.2 wył. linii ROG-JOA t.1 prace na linii blokowej
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-10 18-19; 25-26 23-24 25.09-7.10 | wył. linii KOZ-PUL t.1 wył. linii KOZ-PUL t.2 wył. linii KOZ-ROZ t.2 wył. linii PEL-CHM t.1
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 18-19 5; 24 | wył. linii PEL-OSC wył. KOZ2 S1B
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 1400 6 | 16-17; 18-19; 25-26 23-24 | wył. linii KOZ-ROZ t.1/t.2 wył. linii KOZ-PUL t.2 wył. linii KOZ-ROZ t.2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 4 1 | 9-10 18-19; 25-26 23-24 18-19 | wył. linii KOZ-PUL t.1 wył. linii KOZ-PUL t.2 wył. linii KOZ-ROZ t.2 wył. linii PEL-OSC | 800 bl.7 postój | 21-22 11-12 | wył. linii PEL-KLA, PEL-RZE i PEL-CHM t.2 prace na linii blokowej
| 220 kV | [6 empty] | 3 | 10-20 25.09-7.10 | wył. linii PEL-CHM t.2 wył. linii PEL-CHM t.1
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl. 4 postój | 9-10 | wył. DBN4 G7
| 110 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl. 1 330 MW bl. 2 330 MW | 7 | PAS4 blokada ZSZ
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 7 postój 360 MW | 14 20-24 | prace na linii blokowej BYC4 blokada ZSZ
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 | 3 | 30.08-5.09 6-12 25-26 | wył. linii ROG-JOA t.2 wył. linii ROG-JOA t.1 wył. linii ROG-TCN
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3, 17 7-8 | wył. linii BYC-JAM wył. JAM AT1
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.08-5.09 6-12 25-26 | wył. linii ROG-JOA t.2 wył. linii ROG-JOA t.1 wył. linii ROG-TCN
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 27.09-1.10 | wył. WIE AT3
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 190MW | 27.09-1.10 | WIE2 blokada ZSZ
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 20 25 27 28-29 | wył linii BYC-BIR i BYC-PRB wył. BIR AT2 wył. PRB AT1 wył. KOM2 SP wył. KOM AT4
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | wył. SKA AT1
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-7 10 20-26 20-26 27.09-1.10 | wył. linii MON-DUN wył. linii PAB-ADA wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii PLE-POL i PLE-LES wył. linii POL-LES
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 2 | 1-7 20-26 20-26 27.09-1.10 10 | wył. linii MON-DUN wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii PLE-POL i PLE-LES wył. linii POL-LES wył. linii PAB-ADA | bl.5 postój | 6-8 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 6-7 | wył. linii KON-PAT t.2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 1 | 20-26 27.09-1.10 2-4 6-7 22-26 30.09-4.10 | wył. linii PLE-POL i PLE-LES wył. linii POL-LES wył. KRM AT1 wył. CZE AT1 wył. PPD AT1 wył. PLE AT4
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 3 | 20-26 20-26 20-26 27.09-1.10 | wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii PLE-POL i PLE-LES wył. linii POL-LES
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-17 21-25 | wył. KRA AT3 wył. KRA AT2
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 3 3 | 9-10 22 17-27 | wył. linii MIK-PAS wył. MIK AT1 wył. linii MIK-HAG t.2 (567) | 5 | 9-10 | wył. linii MIK-PAS
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | wył. MIK AT3 | 220MW | 7 | PAS4 blokada ZSZ
Żerań
| 220 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 1-7 6-10 20-26 20-26 27.09-1.10 | wył. linii MON-DUN wył. linii EKB-ALY t.1 i t.2 wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii PLE-POL i PLE-LES wył. linii POL-LES
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 30 MW | 4 | wył. linii PIA-KOZ
[5 empty] | 120 MW | 6-7 | wył. linii MOR-KOZ
[5 empty] | 80 MW | 8 | wył. linii PIA-MOR
[5 empty] | 140 MW | 11-16 | wył. linii PLO-OLT
[6 empty] | 13-28 | wył. linii MIL-MOR
[5 empty] | 40 MW | 11-12 | wył. MIL TR4
[5 empty] | 190 MW | 17-20 | wył. OLT AT2
[5 empty] | 130 MW | 24 | wył. OLT AT4
[5 empty] | 160 MW | 25-26 | wył. MSK AT2
| EC Łódź 3 |  |  | 110 kV | 20 MW | 27-28 | wył. JAN2 S1B/S2
| EC Łódź 4 |  |  | 110 kV | 30 MW | 27-28 | wył. JAN2 S1B/S2
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 9-10 | wył. linii KOZ-PUL t.1
[6 empty] | 13-15 | wył. ABR AT1
[6 empty] | 16-17 | wył. ABR AT2
| El. Połaniec |  |  | 400 kV |  |  |  | bl. 9 postój | 11-12 | prace na linii blokowej
| El. Skawina |  |  | 220 kV |  |  |  | bl. 5 postój | 22-23 | prace na linii blokowej
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 27 | wył. KOM2 SP
[9 empty] | 28-29 | wył. KOM AT4
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 8-9 | wył. linii MON-PLC-GLN
[6 empty] | 11-12 | wył. linii KRA-GLN
18-19
[6 empty] | 15-16 | wył. linii KRA2-MON2
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 31.08-8.09 | wył. PAS AT2
[6 empty] | 28-30 | wył. PAS TR1
[5 empty] | 1 z bl. 2 i 3 | 4-8 | wył. PAS4 S1/S2
11-16
19.09-1.10
[6 empty] | 14-16 | wył. linii PAS-DBN t.1
19-26
[5 empty] | 1 | 9-10 | wył. linii DBN-WRC
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 8-14 | wył. linii KRA-GOR
| EC Gorzów |  |  | 110 kV | 50 MW | 8-14 | wył. linii KRA-GOR
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
2/3#
2/3#
2/3#
1/2##
1/2##
1/2##