## maj
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 3-9 7-9 22-26 27 29-30 | wył. linii EKB-ALY t.1 i t.2 wył. linii STN-SDU wył. linii MON-DUN wył. linii ZDK-GDP wył. linii SLK-ZRC
| 110 kV |  |  |  | 1 | 10 29 30 | wył. linii OLS-OST wył. NAR-AT1 wył. SDU-AT1
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 | 7 6 | 8, 13-17 11-12 | wył. linii DBN-WIE wył. linii DBN-ALB
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-21 21 | wył. linii MKR-ABR wył. linii PEL-CHM t.1
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 17-18 | wył. KOZ AT2
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | wył. KOZ AT1
Połaniec
400 kV
| 220 kV |  |  |  | 2/1 | 19.04-28.05 | wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2 | bl. 4 postój 2 | 17-19 21 | prace na linii blokowej wył. linii PEL-CHM t.1
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 8, 13-17 11-12 | wył. linii DBN-WIE wył. linii DBN-ALB
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 4-6 8-10 | wył. DBN AT2 wył. DBN AT1 | bl. 3 postój bl.4 postój | 7, 11-12 18 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 | 3 | 1-10 24-28 | wył. linii JOA-LAG-WRZ wył. linii JOA-KIE
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-14 | wył. JAM AT2
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 3 | 8, 13-17 11-12 22-26 28, 31 | wył. linii DBN-WIE wył. linii DBN-ALB wył. WIE AT3 wył. linii WIE-NOS
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl.1 postój 2 | 7-11 16-23 | prace na linii blokowej prace w sieci 110 kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.04-28.05 29-31 | wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2 wył. SKA AT3
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 15-16, 29-30 15, 24-25 22-23 22-26 | wył. linii KRM-OSR wył. linii LES-POL wył. linii ROG-JAN wył. linii LES-PLE wył. linii MON-DUN
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.04-4.05 1-2 15-16, 29-30 15, 24-25 22-23 22-26 24-25 | wył. PAT-BYD i PAT-KRM wył. linii KRM-OSR wył. linii LES-POL wył. linii ROG-JAN wył. linii LES-PLE wył. linii MON-DUN wył. PLE AT1
| 110 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 21-23 26-27 | wył. linii PAT-CZE i CZE AT2 wył. PAT AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 | 1-2 8-15 15-16, 29-30 21-23 22-23 22-26 24-25 | wył. linii KRM-OSR wył. linii PLE-CZE wył. linii LES-POL wył. linii PAT-CZE i CZE AT2 wył. linii LES-PLE wył. linii MON-DUN wył. PLE-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 22-26 | wył. linii MON-DUN
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 17-21 24-28 | wył. MIK-AT1 wył. MIK-AT2 | 5 | 8-12 | wył. linii MIK-PAS
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | wył. MIK-AT3
Żerań
| 220 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 27.04-4.05 1-2 3-9 15, 24-25 15-16, 29-30 22-23 22-26 | wył. PAT-BYD i PAT-KRM wył. linii KRM-OSR wył. linii EKB-ALY t.1 i t.2 wył. linii ROG-JAN wył. linii LES-POL wył. linii LES-PLE wył. linii MON-DUN
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 140 MW | 8-16 | wył. linii MIL-MOR
[5 empty] | 200 MW | 15-16 | wył. MOR-AT3
[5 empty] | 210 MW | 19 | wył. OLT-AT2
[6 empty] | 20 | wył. OLT-AT1
[5 empty] | 190 MW | 23 | wył. MIL-AT3
| EC Łódź 3 |  |  | 110 kV | 20 MW | 13, 17, 25, 27 | wył. JAN-S2
[6 empty] | 18, 24, 26 | wył. JAN-S1B
| EC Łódź 4 |  |  | 110 kV | 50 MW | 13, 17, 25, 27 | wył. JAN-S2
[6 empty] | 18, 24, 26 | wył. JAN-S1B
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 8-9 | wył. linii ABR-STW
14-16
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 1-2 | wył. linii KRM-OSR
[6 empty] | 8-15 | wył. linii PLE-CZE
[6 empty] | 15-16, | wył. linii LES-POL
29-30
[6 empty] | 21-23 | wył. linii PAT-CZE i CZE-AT2
[6 empty] | 22-23 | wył. linii LES-PLE
[6 empty] | 22-26 | wył. linii MON-DUN
[6 empty] | 24-25 | wył. PLE-AT1
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 5 | wył. PAS-TR1
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 1 | 10-14 | wył. MON-AT1
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 7-13 | wył. linii KRA-GOR
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
2/3#
2/3#
2/3#
3
1
1/2##
1/2##
1/2##