## styczeń
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 3 | 12-21 9-10 16-17 23-24 30-31 | wył. MSK-OLT wył. STN-NAR
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.01-03.03 | wył. STW-CHM-ABR
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | bl.4 postój | 16-17 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.01-14.02 18-28 | wył. GRO-ZBK i GRO-AT1 wył. DBN4-S2
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 0
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 18-23 25-30 | prace w sieci 110 kV prace w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 23 | wył. linii POL-PLE wył. PLE-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 21-24 | wył. MON-PLC
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 |  |  |  | bl.6 postój | 11-16 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2, Łaziska 3
| 110 kV |  |  |  | 3 | 11 12-13 | wył. linii MOS-CZT wył. MOS-AT4
Adamów, Pątnów
| 110 kV | 1 | 1 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EW Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 600MW | 12-21 | wył. MSK-OLT
| EC Wrotków |  |  | 110kV | 150MW | 22.01-3.03 | wył. STW-ABR-CHM
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 21-24 | wył. MON-PLC
| BPG Zielona Góra |  |  | 220kV | 1 | 30.01-7.02 | wył. GOR-KRA
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1