## luty
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 4-7 18-21 15 | wył. ROG-PLO wył. PLO-GRU wył. linii NAR-STN
| 110 kV |  |  |  | 2 | 11-14 | wył. PLO-OLT
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 6 | 4-7 | wył. linii PLO-ROG
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 10 | wył. linii PAB-ROG t.1
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.02-9.03 | wył. linii STW-CHM-ABR
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.01-29.02 13-21 22.02-2.03 | wył. GRO-ZBK i GRO-AT1 wył. DBN4-S2 wył . DBN4-S1
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | BL. 6 postój | 13 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 0
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | wył. linii BYC-BIR
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 18-21 | wył. ROG-PLO wył. PLO-GRU
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 4-7 18-21 | wył. ROG-PLO wył. PLO-GRU | 1100MW | 18-21 | wył. linii PLO-GRU
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-14 20-21 | wył. OSR4-S2 wył. OSR4-S1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 13-14 20-21 | wył. PLE4-S1 wył. linii OSR-KRM
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160MW | 22.01-31.07 | ze względu na układ pracy w sieci 110 kV
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 5 | 29.02-3.03 | wył. MIK-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2, Łaziska 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-3 4-5 27 | wył. linii MOS-WIE wył. MOS-AT3 wył. linii BYC-PRB
Adamów, Pątnów
| 110 kV | 1 | 1 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EW Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 650MW | 4-7 | wył. linii PLO-ROG
[6 empty] | 27 | wył. PIA AT2
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 150MW | 04.02-9.03 | wył. linii STW-ABR-CHM
| EC Kraków Łęg i EC Skawina |  |  | 110 kV | 4/3 | 20-21 | wył. linii SIE-LUA
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 13-14 | wył. linii MON-PLC
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 7 | wył. PLE4-S1
[6 empty] | 13-14 | wył. linii OSR-KRM
[6 empty] | 20-21 | wył. linii OSR-KRM
| EC Gorzów |  |  | 110 kV | BL. 8 | 6-7 | wył. linii GOR-LSN
| BPG Zielona Góra |  |  | 220kV | 1 | 6-7 | wył. linii GOR-LSN
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1