## marzec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 5-6, 12-13 11-13 18-20 25-28 21-24 29-31 | wył. linii NAR-STN wył. linii GBL-GRU wył. linii GBL-OLM wył. liniii OST-OLS
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 4-6 29.03-30.04 21-28 | wył. PAB-ROG t.1 wył. PAB-ROG t.2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 2/1 | 20.02-25.03 29.03-8.04 | wył. linii STW-CHM-ABR
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-27 29.02-24.03 31 | wył. linii GRO-KED wył. DBN4-S1 wył. DBN-TR2 | BL.4 postój | 20 | prace na linii blokowej
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 29-31 | wył. linii JAM-LAG
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0 |  |  |  | BL-10 postój | 8-10 | praca na linii blokowej
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 0 | 3 | 8-9 | prace w sieci 110 kV
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 5 8-9 12, 14 16-18 | wył. linii KOM-BIR prace w sieci 110 kV wył. linii KOM-BUJ wył. PRB-AT1 | 1 | 13 | prace w sieci 110 kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 1 | 5 12, 14 16-18 | wył. linii KOM-BIR wył. linii KOM-BUJ wył. PRB-AT1
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 11-13 | wył. linii KRA-MON-DUN wył. linii GBL-GRU
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 11-13 | wył. linii KRA-MON-DUN wył. linii GBL-GRU
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 6 | wył. KON2-S1 wył. KON2-S2
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-6 29.03-30.04 21-28.03 | wył. PAB-ROG t.1 wył. PAB-ROG t.2 | BL-5 postój | 30 | praca na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-13 19-20 | wył. OSR4-S1 wył. OSR4-S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.02-8.03 12-13, 19-20 21-25 27-28 | wył. PLE-POL i PLE-LES wył. linii OSR-KRM wył. POL-PLE i POL-LES wył. linii KRA-PLE
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 7-8 9-10 11-13 12-13 19-20 27-28 | wył. linii KRA4-MON4 wył. KRA-AT3 wył.KRA -AT2 wył. linii GRU-GBL wył. linii OSR-KRM wył. linii KRA-PLE
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160MW BL. 1 postój | 22.01-31.07 15-25 30-31 | ze względu na układ pracy w sieci 110 kV wył. linii PLC-MON
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 5 | 21-24 29.03-1.04 | wył. MIK-AT1 wył. MIK-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2, Łaziska 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 12, 14 16-18 | wył. linii KOM-BUJ wył. PRB-AT1
Adamów, Pątnów
| 110 kV | 1 | 1 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 150MW | 20.02-25.03 | wył. linii STW-ABR-CHM
29.03-8.04
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220kV |  |  |  | 3 | 12-14 | wył. linii BUJ-KOM
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 3 | 1-2 | wył. linii 220 kV KRA-MON
[6 empty] | 12-13 | wył. GLN-PLC i GLN-KRA
[6 empty] | 15-25 | wył. linii MON-PLC
30-31
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 26.02-8.03 | wył. PLE-POL i PLE-LES
[6 empty] | 12-13 | wył. linii OSR-KRM
[6 empty] | 19-20 | wył. linii OSR-KRM
[6 empty] | 21-25 | wył. POL-PLE i POL-LES
[6 empty] | 27-28 | wył. linii KRA-PLE
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 14-18 | wył. WRC-AT2
[6 empty] | 21-24 | wył. WRC-AT1
[6 empty] | 29.03-1.04 | wył. PAS-AT2
| EC Gorzów |  |  | 110 kV | BL. 8 | 7-11 | wył. GOR-AT1
| BPG Zielona Góra |  |  | 220kV | 1 | 4-5 | wył. LSN-AT3
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1