## kwiecień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 9-10 22-24 29.04.-3.05. 2-3, 9-10, 16-17, 23-24, 4-8, 5-7, 11-15,18-22 | wył. linii GBL-GRU postój ESP Żarnowiec wył. linii GBL-OLM wył. linii NAR-STN wył. linii OST-OLS
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 2/3# | 2/3# | 2 |  |  |  | bl.7 postój bl.8 postój max. 2 z bl.6-8 | 5-6 14-15 1,6,7,12,13,15,18,19,21 | praca na linii blokowej praca na linii blokowej wył. ROG4-S2A
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | 4 | 30.03-3.04 4.04.-4.05. | wył. linii PAB-ROG t.2 i PAB-ADA wył. linii PAB-ROG t.1 i PAB-JAN
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 31.03.-10.04. 11-17 | wył. R 220 kV SE STW wył. linii PUL-ABR
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 16-17 | wył. linii KOZ-MIL
Kozienice 1
| 220 kV | 4/5# 3 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | bl.5 postój 5 | 14-15 25-26 | praca na linii blokowej wył. linii KOZ-MOR
| 110 kV | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 11-17 | wył. linii PUL-ABR
Połaniec
400 kV
220 kV
| 110 kV |  |  |  | 1 | 11-15 | wył. PEL-AT1
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.04.-01.06. | wył. DBN-TR2 | bl.1 postój | 25-29 | praca na linii blokowej
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2# |  |  |  | bl.1 i bl.2 postój | 7-10 | prace w sieci 110 kV
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-11 | wył. linii JAM-BYC
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 0 | 3 | 26-28 | wył. WIE-AT2
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 24 | prace w sieci 110 kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 18-19 20-21 | wył. KOM-AT3 wył. KOP-AT1 wył. KOP-AT2
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 1-3 | prace w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 3 9-10 16-17 18-21 22-24 23-24 | wył. linii SLK-ZRC wył. linii SLK-DUN wył. linii GBL-GRU wył. linii PAT-KON t.1 wył. linii PAT-KON t.2 postój ESP Żarnowiec wył. linii ADA-KON t.2
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 3 9-10 16-17 18-21 22-24 23-24 | wył. linii SLK-ZRC wył. linii SLK-DUN wył. linii GBL-GRU wył. linii PAT-KON t.1 wył. linii PAT-KON t.2 postój ESP Żarnowiec wył. linii ADA-KON t.2 | bl.4 postój 1000MW | 16-17 5 7 11-14 | praca na linii blokowej wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii PAT-JAS t.2 wył. linii PAT-PDE
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3,9 11-15 16 17 25-28 | wył. PAT-AT1 wył. linii PLE-CZE wył. KON2-S1 wył. KON2-S2 wył. linii CZE-PAT
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.03-3.04 4.04-4.05 | wył. linii PAB-ROG t.2 i PAB-ADA wył. PAB-ROG t.1 | 2 | 23-24 | wył. linii ADA-KON t.2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 11-12 | wył. ADA-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-15 18-24 25-28 | wył. linii CZE-PLE wył. PLE-TR3 wył. linii PAT-CZE
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 3 9-10 22-24 | wył. linii SLK-ZRC wył. linii SLK-DUN wył. linii GBL-GRU postój ESP Żarnowiec | 2 | 17 | wył. KRA4-SP
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160 MW 110 MW | 22.01.-31.07. 26-29 | ze względu na układ pracy w sieci 110 kV wył. MON-AT4
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 5 | 29.03.-1.04. 20-21 2-3, 7-10, 13-17, 29-30 18-19 | wył. MIK-AT2 wył.linii MIK-CRN wył. MIK-AT1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-6 11-13 | wył. MIK-AT3 wył. MIK-AT4
Łaziska 2, Łaziska 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-5 18-19 20-21 | wył. KOM-AT3 wył. KOP-AT1 wył. KOP-AT2
Adamów, Pątnów
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Włocławek
220 kV
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 250MW | 4-7 | wył. PIA-AT2
[6 empty] | 11-14 | wył. PIA-AT1
[5 empty] | 500MW | 16-17 | wył. KOZ-MIL
[5 empty] | 400MW | 25-26 | KOZ-MOR
[5 empty] | 450MW | 29.03-1.04 | wył. MSK-AT1
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 150MW | 30.03-10.04 | wył. STW R220kV
[6 empty] | 11-17 | wył. linii PUL-ABR
| EC Kraków Łęg |  |  | 110 kV | 3 | 3 | wył. linii SIE-LUA
[6 empty] | 9-10 | wył. SKA-AT1
[6 empty] | 14.04-1.05 | wył. WAN R220kV
| EC pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 3 | 3-14 | wył. PLC-AT1
[6 empty] | 26-29 | wył. MON-AT4
[6 empty] | 30.04-3.05 | wył. GLN R220kV
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 11-15 | wył. linii CZE-PLE
[6 empty] | 18-24 | wył. PLE-TR3
[6 empty] | 25-28 | wył. linii PAT-CZE
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 29.0.-1.04 | wył. PAS-AT2
[6 empty] | 2 | wył. PAS-AT1
[6 empty] | 18.04-1.05 | wył. linii PAS-WRC
[5 empty] | 1 | 11-12 | wył. linii SWI-WRC
| BPG Zielona Góra |  |  | 220 kV | 1 | 6-7 | wył. linii LSN-ZUK
[6 empty] | 24-28 | wył. linii ZUK-POL
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | bl.1-4 postój | 1-13 | wył linii BUJ-ZAP t.1 i t.2
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | bl.2 postój | 22 | praca na linii blokowej
[8 empty] | bl.3 postój | 25 | praca na linii blokowej
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1