## maj
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  |  | 29.04.-3.05. 1-15 4 5-8, 12-13, 16-27, 30.05-02.07 6-8 7-8, 14-15 9-29 | wył. linii GBL-OLM wył. NAR-AT1 wył. OST-AT1 wył. linii OST-ELK wył. linii GRU-GBL wył. STN-NAR i NAR-LMS wył. OLM-OLS
| 110 kV |  |  |  |  | 20-29 21-28 28-29 | wył. linii KOZ-MIL postój bl.5-8 el. Dolna Odra wył. linii MIL-STN t.1 i t.2
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 6 | 4 7-11 | wył. linii ROG-OLT wył. linii ROG-OSR
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3 bl.1 postój bl.5 postój | 7-8 21-29 20, 23 24-25 | wył. linii ROG-PIO wył. linii ROG-PAB t.1 i t.2 praca na linii blokowej praca na linii blokowej
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | '2-7, 17-22, 29-30 | wył. linii STW-ABR i ABR-CHM
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-29 | wył. linii KOZ-MIL | bl.10 postój 1 | 14-29 20-29 | prace na linii blokowej wył. linii KOZ-MIL
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | bl.5 postój 5 | 18 20-29 | uruchamianie bloku po remoncie wył. linii KOZ-MIL
| 110 kV | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 20-29 | wył. linii KOZ-MIL
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 9-16 17-19, 27-29 | wył. PEL-AT2 wył. linii KOZ-OSC
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 19.04-1.06 9-20 23-30 | wył. DBN-TR2 wył. DBN4-S1 wył. DBN4-S2 | bl.1 postój bl.2 postój | 9-13 21-23, 28-29 | praca na linii blokowej praca na linii blokowej
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1 | 3 | 5-7 | wył. WIE-AT1 | 2 | 29.05-25.06 | prace w sieci 110kV
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 8 | prace w sieci 110kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 2/1 | 1-15 | wył. R220 kV SE Wanda
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-8 14 21-28 | wył. linii GBL-GRU wył. linii OSR-KRM postój bl.5-8 el. Dolna Odra
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 6-8 14 21-28 | wył. linii GBL-GRU wył. linii OSR-KRM postój bl.5-8 el. Dolna Odra
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 7 8 7,28 8, 29 14 20-22 28-30 | wył. OSR4-S1 wył. OSR4-S2 wył. KON-S1 wył. KON-S2 wył. linii OSR-KRM wył. KON-AT1 wył. KON-PLE
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 21-29 | wył. PAB-ROG t.1 i t.2 | bl.3 postój bl.4 postój | 2-4 25-27 | praca na linii blokowej praca na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 8 20-22 | wył. OSR4-S1 wył. OSR4-S2 wył. KON-AT1 | 1 | 30.04-5.05 | wył. linii OSR-PAS
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 7-11 10, 28 11, 29 14 16-19 | wył. POL-PLE i POL-LES wył. PLE-AT2 wył. PLE-S1 wył. PLE-S2 wył. linii KRM-OSR wył. PLE-POL i PLE-LES
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | wył. linii GBL-GRU | bl.8 postój bl.7 postój | 25 23-24 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 21-28 | postój bl.5-8 El. Dolna Odra
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160 MW | 22.01-31.07 | ze względu na układ pracy w sieci 110 kV
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 5 | 21-29 | postój bl.5-8 El. Dolna Odra
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-27 | wył. MIK-AT4
Adamów, Pątnów
| 110 kV | 1 | 1 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 300MW | 20-29 | wył. linii KOZ-MIL
[5 empty] | 250MW | 14-19 | wył. KOZ4 S2
[6 empty] | 4-5 | wył. MSK AT2
[6 empty] | 6 | wył. MIL TR4
[5 empty] | 200MW | 9-19 | wył. MOR-MIL
| EC Kraków Łęg |  |  | 110 kV | 3/2 | 1-15 | wył. WAN R220kV
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 8, 15, 29 | wył. linii PLC-MON
[6 empty] | 9-13 | wył. MON-AT1
[6 empty] | 29 | wył. GLN-AT1
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 6 | wył. POL-PLE i POL-LES
[6 empty] | 7-11 | wył. PLE-AT2
[6 empty] | 10, 28 | wył. PLE-S1
[6 empty] | 11, 29 | wył. PLE-S2
[6 empty] | 14 | wył. linii KRM-OSR
[6 empty] | 16-19 | wył. PLE-POL i PLE-LES
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 14 | wył. PAS4-S1
[6 empty] | 15 | wył. PAS4-S2
[6 empty] | 16.05-5.06 | wył. linii PAS-WRC
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | bl.4 postój | 9 | praca na linii blokowej
[8 empty] | bl.1 postój | 23-25 | praca na linii blokowej
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
1
2