## lipiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 2-3 10 16-17 23-24 31 | wył. linii STN-NAR wył. linii STN-MIL t1 i 2 wył. linii MOR-KOZ
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 BL3 postój | 2-3 8-10 4-6 | wył. linii ROG-PIO wył. linii ROG-JAN prace na linii blokowej
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-24 30-31 | wył. linii KOZ-LSY
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 (BL10) | 2-3 | KOZ4 praca na rozdzielone systemy | BL9 max 450MW | 2-3 | KOZ4 praca na rozdzielone systemy
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | 5 | 31 | wył. linii MOR-KOZ
| 110 kV | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 150MW | 31 | wył. linii MOR-KOZ
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl.4 postój | 5.06.-9.07. | praca na linii blokowej
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 21.06.-3.07. 18-31 | wył. DBN4-S1 wył. DBN4-S2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 25-31 | ŚDM
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 2/1 | 25-31 | ŚDM | 3/300MW Bl.3i6/200MW | 8-12 13-17 | prace w sieci 110 kV prace w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 24, 31 | wył. linii KRA4-MON4
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | Bl. 6 postój | 27-28 | praca na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-11 24, 31 | prace w sieci 110 kV wył. linii KRA4-MON4
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 23.06-8.10 24, 31 | wył. KRA-AT2 wył. linii KRA4-MON4 | 2 | 2-3 16-17 23-24 30-31 | wył. KRA4-S1 wył. KRA4-S2
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160 MW | 22.01-31.07 | ze względu na układ pracy w sieci 110 kV
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 |  |  |  | Bl. 6 postój | 10 | próba systemowa
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 1 | 1 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 150MW | 31 | wył. MOR-KOZ
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 100MW | 5-6 | wył. STW-ABR
[6 empty] | 23-24 | wył. KOZ-LSY
30-31
| EC Kraków Łęg |  |  | 110 kV | 2 | 25-31 | ŚDM
| EC Skawina |  |  | 220 kV | 1 | 25-31 | ŚDM
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 1 | 11 | wył. MON2-S1
[6 empty] | 12 | wył. MON2-S2
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 16 | wył. PAS4-S1
[6 empty] | 17 | wył. PAS4-S2
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | bl.2 postój | 20-22 | praca na linii blokowej
2
2
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
1
3
3