## sierpień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 13-15 6-7 20-21 27-28 | wył. linii STN-NAR wył. linii STN-MIL t.1 i t.2
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl.11 postój max.2 z 9-12 | 13-14 14-15 | prace na linii blokowej wył. sekcji ROG4-S2B
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 2-3 | wył. linii ROG-PIO
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-7 13-15 20-21 27-28 29 | wył. linii ABR-MKR wył. linii KOZ-LSY wył. sekcji CHM2-SA
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | bl.9 max.350MW b.10 max.350MW | 6-7 | odstawienie ZSZ R 400 kV SE Miłosna
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 6-7 13-15 20-21 27-28 | wył. linii ABR-MKR wył. linii KOZ-LSY
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl.1 max 330MW b.2 max. 330 MW | 8-11 12 | wył. linii GRO-ZBK wył. linii GRO-KED
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | wył. linii KOM-BUJ
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | bl.2 postój | 16-17 | praca na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | wył. KON-AT1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 6, 24 7, 25 6-7 27-28 | wył. PLE2-S1 wył. PLE2-S2 wył. linii LES-PLE i LES-POL wył. PLE-TR3
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 23.06-10.10 | wył. KRA-AT2 | 2 bl.6 postój | 6-7, 20-21 13-14 6-7 | wył. KRA4-S2 wył. KRA4-S1 prace na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160 MW 110 MW | 22.01-31.08 27-28 | ze względu na układ pracy w sieci 110 kV wył. MON-AT1
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 1 | 1 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 160 MW | 6-7 | wył. MIL4-S1
| EC Siekierki |  |  | 110 kV | 140 MW | 2-3 | wył. PIA-AT2
[6 empty] | 4-5 | wył. PIA-AT1
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 120 MW | 13-15 | wył. linii KOZ-LSY
[6 empty] | 20-21 | wył. linii KOZ-LSY
[6 empty] | 27-28 | wył. linii KOZ-LSY
[6 empty] | 8-13 | wył. linii PUL-ABR
| EC Kraków Łęg |  |  | 110 kV | 2 | 28 | wył. linii LUA-WAN
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 1 | 16-19 | wył. MON-AT3
[6 empty] | 27-28 | wył. MON-AT1
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 6, 24 | wył. PLE2-S1
[6 empty] | 7, 25 | wył. PLE2-S2
[6 empty] | 27-28 | wył. PLE-TR3
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 20 | wył. PAS-S1
[6 empty] | 21 | wył. PAS-S2
| EC Gorzów |  |  | 110 kV | bl. 6 i 8 | 23.08.-2.09. | wył. GOR-AT1
| EC Zielona Góra |  |  | 220 kV | 1 | 31.08.-1.09. | wył. linii LSN-ZUK
2
2
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
4
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
1
3
3