## wrzesień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 27.08-15.09 1-2 5-7 10-11 10-11 23-25 24-25 19-25 | wył. OLM-OLS wył. NAR-AT1 wył. OST-AT3 wył. NAR-STN wył. GRU-GBL wył. SLK-ZRC wył. MIL-STN t.1 i t.2 wył. kabla HVDC
| 110 kV |  |  |  | 1 | 5-7 | wył. OST-AT3
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | BL. 14 postój | 1-2 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 3 bl.2 postój | 5-30 10-30 19-21 | wył. ROG-JOA t.1 wył. ROG-JOA t.1 i t.2 prace na linii blokowej
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.08-2.09 3-4, 10-11, 17-18 7-9 8-9 19-20 21-27 | wył. PEL-AT2 wył. KOZ-LSY wył. CHM-AT2 wył. CHM-PEL t.1 wył. CHM-STW wył. CHM-PEL t.2
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.09-21.10 | wył. KOZ-AT2 | 1 450MW BL. 9 | 3-4 10-11 12.09-21.10 12.09-21.10 | wył. KOZ-LSY i KOZ-OSC wył. KOZ-MOR wył. KOZ-AT2 wył.KOZ-AT2
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | 6 | 16-18 | wył. KOZ-MOR
| 110 kV | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 3-4 10-11 17-18 | wył. KOZ-LSY
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 30.08-2.09 | wył. PEL-AT2
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 28 29.09-11.11 | wył. KED-WIE wył. DBN-TR2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 12.09-21.10 | wył. BYC-SKA t.1 i t.2 | BL.5 postój BL.2 postój BL.1 postój Bl.4 postój | 5-6 17-18 17.09-2.10 26.09-6.12 | modernizacja SE Byczyna
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | wył. WIE-AT1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 1 | 29.08-2.09 5-9 10-11 18, 24-25 | wył. CZT-MOS wył. CZT-PRB wył. WIE-MOS wył. BUJ-KOM | 1 | 19 | wył. w sieci 110 kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 18, 24-25 | wył. BUJ-KOM
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 1 | 12.09-21.10 | wył. BYC-SKA t.1 i t.2
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 10-11 20-22 23-25 19-25 28-30 | wył. GRU-GBL wył. DUN-SLK wył. SLK-ZRC wył. kabla HVDC wył. PAT-KON t.2
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 10-11 20-22 23-25 19-25 28-30 | wył. GRU-GBL wył. DUN-SLK wył. SLK-ZRC wył. kabla HVDC wył. PAT-KON t.2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 18 | wył. KON2-S1 wył. KON2-S2
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-25 | wył. OSR-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 23.06-30.10 10-11 20-22 23-25 19-25 | wył. KRA-AT2 wył. GRU-GBL wył. DUN-SLK wył. SLK-ZRC wył. kabla HVDC | 2 BL.7 postój BL.6 postój | 3-4 3-4 10.09-10.11 | wył. KRA4-S1 prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160MW 110MW | 28.02-31.10 21 | ze względu na układ pracy w sieci 110 kV wył. MON-AT1
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 19.09-6.10 | wył. MIK-AT1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-23 26-28 | wył MIK-AT3 wył. MIK-AT4
Włocławek
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.08-9.09 10-11 13 20-22 23-25 19-25 | wył.PAT-WLA wył. GRU-GBL wył. PAT-JAS t.2 wył. DUN-SLK wył. SLK-ZRC wył. kabla HVDC
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 1 | 1 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 320 MW | 19-23 | wył. MSK-AT2
[5 empty] | 250MW | 12-13 | wył. MIL-AT1
[5 empty] | 250MW | 16-18 | wył. KOZ-MOR
[5 empty] | 300MW | 24-25 | wył. MIL4-S1
[5 empty] | 300MW | 26.09-2.10 | wył. MIL-TR4
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 150 MW | 3-4 | wył. linii KOZ-LSY
[6 empty] | 10-11 | wył. linii KOZ-LSY
[6 empty] | 17-18 | wył. linii KOZ-LSY
| EC Kraków Łęg |  |  | 110 kV | 2/1 | 12.09-21.10 | wył. BYC-SKA t.1 i t.2
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 1 | 5-16 | wył. PLC-AT2
[5 empty] | 2 | 14-16 | wył. PLC-MON
[6 empty] | 21 | wył. MON-AT1
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 2 | 24 | wył. PLE-AT1
[6 empty] | 25 | wył. PLE-TR3
[6 empty] | 26-28 | wył. CZE-PAT
| EC Gorzów |  |  | 110 kV | bl. 6 i 8 | 23.08.-2.09. | wył. GOR-AT1
| Zielona Góra BGP |  |  | 220 kV | 1 | 31.08.-1.09. | wył. linii LSN-ZUK | postój | 3 | wył. LSN-ZGC
[6 empty] | 1-2, 5-7 | wył. POL2-S2
[6 empty] | 4 | wył. LSN-MIK i LSN-GOR
[6 empty] | 8-11 | wył. POL2-S1
[6 empty] | 24 | wył. LSN-MIK i LSN-ZUK
[6 empty] | 26.09-7.10 | wył. POL2-S1
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220kV |  |  |  | 3 gen. | 16 | wył.BUJ-BYC
[8 empty] | 3 gen. | 17-25 | wył. BUJ-LIS
[8 empty] | 2 gen. | 18, 24-25 | wył. BUJ-LIS i BUJ-KOM
[8 empty] | 3 gen. | 26.09-19.10 | wył.BUJ-BYC
| ESP Żarnowiec |  |  | 400kV |  |  |  | Bl. 3 postój | 15 | prace na linii blokowej
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1