## październik
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 3 | 31.09.-2.10. 3-6 6 7-9 10.10-24.11. 29.10.-1.11. | wył. linii MON-DUN wył. linii WLA-OLS wył. linii OST-MIL wył. linii GBL-GRU wył. linii OLS-OST wył. linii GRU-PLO
| 110 kV |  |  |  | 1 | 10-11 | wył. EKB-AT1
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2 |  |  |  | 6 | 23 | wył. linii ROG-TRE
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | 3 4 4 bl.1 postój bl.2 postój | 1-9 11-16 17.10-21.12. 4-6 17-19 | wył. linii ROG-PAB t.1 i t.2 wył. linii ROG-JOA t.1 wył. linii ROG-BEK t.1 praca na linii blokowej praca na linii blokowej
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-19 | wył. linii KOZ-LSY
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.09-23.10. | wył. KOZ-AT2 | 1 bl.10 postój bl.9 450MW bl.9 300MW bl.9 postój 1 | 12.09-23.10. 12.09-11.10. 12.09-23.10. 9 12-25 25 | wył. KOZ-AT2 praca na linii blokowej wył. KOZ-AT2 próba obiążeniowa gałęzi 8 nowej R 400 kV SE KOZ praca na linii blokowej wył. linii KOZ-MIL
Kozienice 1
| 220 kV | 4/5# 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 12-19 | wył. linii KOZ-LSY
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 10.10-13.11. | wył. linii TCN-TAW i TCN-RZE
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.09-30.10. | wył. DBN-TR2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2# | 2 | 17.09-26.10. | wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2 | bl.1 postój bl.4 postój bl.5 postój bl.6 postój | 17.09.-2.10. 26.09.-6.12. 3-20 29.10-25.11. | modernizacja SE Byczyna
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 5-7 | wył. JAM-AT1 wył. JAM-AT2
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl.6 postój | 18-19 | praca na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 1 | 8-9 | wył. linii BYC-PRB
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | wył. w sieci 110 kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 1 | 17.09-26.10. | wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 4 | 30.09-2.10 7-9 29.10-1.11 | wył. linii MON-DUN wył. linii GBL-GRU wył. linii GRU-PLO
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 1-9 | wył. linii ROG-PAB t.1 i t.2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 23-26 27-30 | wył. PPD-AT1 wył. PLE-AT2
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | wył. linii ROG-PAB t.1 i t.2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5,12,25,27 4,6,13,24,28 22-23 23-26 27-30 | wył. PLE2-S1 wył. PLE2-S2 wył. linii KRM-PLE wył. PPD-AT1 wył. PLE-AT2
Dolna Odra
| 400 kV | 1/2# | 1 | 1 | 2 | 30.09-2.10 7-9 29.10-1.11 | wył. linii MON-DUN wył. linii GBL-GRU wył. linii GRU-PLO | bl.6 postój | 24.09-24.11. | prace na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 22-23 | wył. linii KRM-PLE
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-29 | wył. linii KRA2-MON2 | 160MW 110 MW | 28.02-31.10. 25-29 | ze względu na układ pracy w sieci 110 kV wył. linii KRA2-MON2
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 19.09-9.10 18.10-6.11 | wył. MIK-AT1 wył. MIK-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 1 | 1 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 320MW | 10-13 | wył. linii MIL-MOR
[5 empty] | 385MW | 14-27 | wył. MOR-AT3
[5 empty] | 450MW | 27-30 | wył. linii MOR-KOZ
| EC Kraków Łęg |  |  | 110 kV | 2/1 | 17.09-26.10. | wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 3 | 25-29 | wył. linii KRA2-MON2
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 3,5,12,25,27 | wył. PLE2-S1
[6 empty] | 4,6,13,24,28 | wył. PLE2-S2
[6 empty] | 22-23 | wył. linii KRM-PLE
[6 empty] | 23-26 | wył. PPD-AT1
[6 empty] | 27-20 | wył. PLE-AT2
| EC Gorzów |  |  | 110 kV | bl. 8 | 10-21 | wył. GOR-AT2
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220kV |  |  |  | bl.3 i bl.4 postój | 17-28 | wył. linii BUJ-ZAR t.2
[8 empty] | 3 gen. | 23 | wył. linii BUJ-LIS
[8 empty] | 3 gen. | 26.09-19.10. | wył. linii BUJ-BYC
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1