## październik
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 5-6 11-13 19-20 26-27 | wył. linii OST-MIL i OST-ELK | 300MW | 5-6 11-13 19-20 26-27 | wył. linii OST-MIL i OST-ELK
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 2 z bl. 6-8 6 | 9 19-20 26-27 | wył. ROG-S1A wył. linii ROG-PLO wył. linii ROG-OLT
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 3 | 17.10-21.12 7-13 | wył. linii ROG-BEK t.1 wył. linii ROG-PAB t.1
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 18.10-21.11. | wył. linii TCN-TAW i TCN-RZE
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | bl.4 postój bl.3 postój | 5 6 | wyłączenie linii blokowej dla BHP
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-13 | wył. DBN-TR1
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl.4 postój bl.6 postój | 26.09-06.12 29.10-25.11 | modernizacja SE Byczyna
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 28-29 | wył. linii JAM-LAG
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-13 26-27 | wył. relacji przejściowej BIR-PRB
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 1 1 2/1 | 30.10.-25.11 12-13 26-27 28.11.-21.12 | praca linii BYC-PRB i BYC-BIR w relacji BIR-PRB wył. relacji przejściowej BIR-PRB wył. linii BUJ-KOM
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-18 | wył. LUA-AT4
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 9-13 19 25-27 | wył. linii PAT-CZE wył. PAT-AT1 wył. linii PAT-KON t.1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 7-13 | wył. linii ROG-PAB t.2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 9-13 | wył. linii OSR-KRN wył. linii PAT-CZE
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 28.10-2.11 19-20 | wył. linii GRU-PLO wył. linii ROG-PLO | bl.6 postój | 24.09-24.11. | prace na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110 | 28.02-30.11 | ze względu na układ pracy w sieci 110 kV
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-16 17-19 | wył. MIK-AT3 wył. MIK-AT4
Włocławek
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 1 | 1 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Kraków Łęg i Skawina (bl.3) |  |  | 110 kV | 2 | 19-20 | wył. SKA-AT2
[5 empty] | 3 | 21 | wył. SKA-AT1
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
4
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1