## grudzień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 2-4, 9-11, 16-18 5-16, 19-22, 27-30 | wył. linii NAR-STN wył. MIL4-S2
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 2 z bl. 6-8 6 | 17 17-18 27-28 | wył. ROG4-S1A wył. linii ROG-PLO wył. linii ROG-OLT
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | bl.4 postój 4 | 9-11 10-11 | praca na linii blokowej wył. linii ROG-PAB t.1
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.11.-2.12. 17-18 | wył. ABR-AT1 wył. linii KOZ-LSY
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-16, 19-22, 27-30 | wył. MIL4-S2
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-14 15.12.2016-03.02.2017 | wył. linii GRO-ZBK wył. linii GRO-KED i GRO-AT2
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl.5 postój bl.4 postój | 30.11.-6.12. 26.09.-6.12. | praca na linii blokowej praca na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | wył. linii BYC-JAM
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl. 10 340MW | 2-3 | wył. linii LAG-TCN i LAG-ROK
| 220 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl.6 postój | 6 | praca na linii blokowej
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 4-23 | wył. linii BUJ-KOM
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 20-21 | wył. linii PLE-CZE
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 2-4 17-18 20-21 | wył. linii DUN-SLK wył. linii KRM-OSR wył. linii PLE-CZE
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | wył. OSR-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-18 18 20-21 | wył. linii KRM-OSR wył. PLE-TR3 wył. linii PLE-CZE
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 2-4 17-18 | wył. linii DUN-SLK wył. linii KRM-OSR | bl. 7 postój | 10-11 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 2-5, 19-20 | wył. linii MIK-CRN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 1 | 1 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 600MW | 1-2 | wył. PIA-AT1
[5 empty] | 650MW | 19-20 | wył. MOR-AT1
[5 empty] | 700 MW | 5-16 | wył. MIL4-S2
19-22
27-30
| EC Wrotków Lublin |  |  | 110 kV | 150 MW | 28.11.-2.12. | wył. ABR-AT1
[6 empty] | 17-18 | wył. linii KOZ-LSY
| EC Kraków Łęg i Skawina |  |  | 110 kV | 4/3 | 3 | wył. SKA-AT1
[6 empty] | 4 | wył. SKA-AT2
[6 empty] | 5 | wył. linii SKA-WAN
[6 empty] | 9 | wył. WAN-AT1
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 17-18 | wył. linii KRM-OSR
[6 empty] | 18 | wył. PLE-TR3
[6 empty] | 20-21 | wył. PLE-CZE
| EC Pomorzany |  |  | 110 kV | 2 | 1 | wył. linii KRA-GLN
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 1 | wył. linii DBN-WRC
| Zielona Góra BGP |  |  | 220 kV | 1 | 6-11 | wył. linii LSN-ZUK
[6 empty] | 11 | wył. linii LSN-ZUK i LSN-MIK
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | bl.3 i bl.4 postój | 21.11.-02.12. | wył. linii BUJ-ZAR t.2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2