## styczeń
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 2-5 28 30-31 | wył. MIL4-S2 wył. linii PIA-MOR, PIA-KOZ wył. linii ROG-OLT
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 2200 MW | 30-31 | wył. linii ROG-OLT
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 9 postój | 14 | prace na linii blokowej
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
| 110 kV | [6 empty] | bl. 1 postój | 24 | prace na linii blokowej
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.12.2016-3.02.2017 | wył. linii GRO-KED i GRO-AT2
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | bl.3 postój | 02.01.-28.02. | praca na linii blokowej
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-8 | wył. linii CZE-PLE
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2 bl. 7 postój | 21 22 21-22 | wył. KRA4-S1 wył. KRA4-S2 prace na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | bl. 5 postój | 6-8 | praca na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110 MW | 2-6 11-15 2, 11, 17 25, 31 | wył. linii GLN-PLC wył. linii GLN-KRA wył. R 2220 kV GLN wył. linii KRA2-MON2
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 5 | 3-7, 19-20 | wył. linii MIK-CRN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2 i Łaziska 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 19 | wył. KOP-AT2 wył. WIE-AT2
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 650 MW | 2-5 | wył. MIL4-S2
[5 empty] | 600 MW | 23-28 | wył. PIA-AT1
| EC Kraków Łęg i Skawina (bl.3) |  |  | 110 kV | 3 | 7 | wył. SKA-AT1
[6 empty] | 8 | wył. SKA-AT2
[6 empty] | 15 | wył. linii WAN-SKA
[6 empty] | 22 | wył. WAN-AT2
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 7-8 | wył. linii CZE-PLE
| EC Pomorzany |  |  | 110 kV | 2 | 2-6 | wył. linii GLN-PLC
[6 empty] | 11-15 | wył. linii GLN-KRA
[6 empty] | 2, 11, 17 | wył. R 220 kV GLN
[6 empty] | 25, 31 | wył. linii KRA2 - MON2
| EC Zielona Góra |  |  | 110 kV | bl.3 i bl.4 | 3-7 | wył. linii MIK-CRN
[6 empty] | 19-20 | wył. linii MIK-CRN
[6 empty] | 21.01.-3.02. | wył. linii KRA-GOR
| EC Bydgoszcz |  |  | 110 kV | 110 MW | 9-15 | JAS AT2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2