## luty
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 5 6-9, 24-26 7-9 13-15 27.02.-1.03. | wył. linii GRU-PLO wył. linii GBL-OLM wył. linii JAS-PAT t.2 wył. linii JAS-PAT t.1 wył. linii WLA-PAT
| 110 kV |  |  |  | 0/1 | 27.02.-19.03. | wył. linii OST-ELK
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 6 | 4 | wył. linii ROG-PLO
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-19, 25-26 | wył. linii KOZ-LSY
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 17-19 | wył. linii KOZ-OSC i KOZ-LSY
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-19 | wył. linii KOZ-OSC i KOZ-LSY
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 17-19 | wył. linii KOZ-OSC
220 kV
| 110 kV |  |  |  | 0/1 | 20-28 | wył. linii KLA-SKA i KLA-LUA
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.12.2016-12.02.2017 16.02.-9.03. | wył. linii GRO-KED i GRO-AT2 wył. DBN-TR1
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | bl.3 postój | 10.01.-28.02. | praca na linii blokowej
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 19 | wył. linii MOS-CZT wył. linii MOS-WIE
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 5 | wył. linii KRM-OSR wył. linii GRU-PLO
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 5 | wył. linii KRM-OSR wył. linii GRU-PLO | 1100MW | 7-9 13-15 22-26 27.02.-1.03. | wył. linii PAT-JAS t.2 wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii PAT-CZE wył. linii PAT-WLA
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 7-9 11 13-15 22-26 27.02.-1.03. | wył. linii PAT-JAS t.2 wył. KON-AT1 wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii PAT-CZE i PAT-KON wył. linii PAT-WLA
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 4, 7 6-8 | wył. OSR-S2 wył. OSR-S1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 10-12 13-16 18 22-26 | wył. linii KRM-OSR wył. linii KRA-PLE wył. w sieci 110 kV wył. linii PLE-AT4 wył. linii PAT-CZE
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 5 10-12 | wył. linii KRM-OSR wył. linii GRU-PLO wył. linii KRA-PLE | bl.7 postój bl.8 postój 2 | 11-12 18-19 25 26 | prace na linii blokowej praca na linii blokowej wył. KRA4-S1 wył. KRA4-S2
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | bl.5 postój | 2, 14 | praca na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160MW | 1-3, 13 4, 11 2, 3, 6-8 2, 3, 9-11 | wył. linii 220 kV KRA-MON wył. R 220 kV SE Glinki wył. GLN-S1 (kolejno) wył. GLN-S2
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 25 | wył. MIK-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 600MW | 3-9 | wył. WTO-AT1
[5 empty] | 500MW | 10 | wył. PIA-AT2
[5 empty] | 500MW | 15 | wył. MIL-TR4
| EC Lublin Wrotków |  |  | 110 kV | 140MW | 17-19 | wył. linii KOZ-LSY
[6 empty] | 25-26 | wył. linii KOZ-LSY
| EC Kraków Łęg i Skawina (bl.3) |  |  | 110 kV | 3 | 12 | wył. SKA-AT2
[6 empty] | 19 | wył. SKA-AT1
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 2 | 4 | wył. linii KRM-OSR
[6 empty] | 10-12 | wył. linii KRA-PLE
[6 empty] | 18 | wył. linii PLE-AT4
[6 empty] | 22-26 | wył. linii PAT-CZE
[5 empty] | 1 | 13-16 | wył. w sieci 110 kV
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 1-3, 13 | wył. linii 220 kV KRA-MON
[6 empty] | 4, 11 | wył. R 220 kV SE Glinki
[6 empty] | 2, 3, 6-8 | wył. GLN-S1 (kolejno)
[6 empty] | 2, 3, 9-11 | wył. GLN-S2
| EC Zielona Góra |  |  | 220 kV | bl.3 i bl.4 | 21.01.-3.02. | wył. linii LSN-GOR
[6 empty] | 9 | wył. linii LSN-ZUK
[6 empty] | 11-12 | wył. LSN-S1C
[6 empty] | 14-25 | wył. linii KRA-GOR
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2