## marzec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 27.02.-14.03. 2-5,9-12 13-14 15.03.-07.05 | wył. linii OST-ELK wył. linii GBL-GRU wył. linii GBL-OLM wył. linii OLS-OST
| 110 kV |  |  |  | 1 | 27.02.-14.03. | wył. linii OST-ELK
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 1-5 6-7 8-12 13.03-11.04 | wył. linii PAB-ROG t.1 i PAB-JAN wył. linii PAB-ROG t.2 wył. linii JAN-ROG wył. linii JOA-ROG t.2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 18-19 | wył. linii ABR-PUL wył. linii KOZ-LSY
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | bl.9 postój | 4-5 | praca na linii blokowej
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | bl.3 postój | 3 | praca na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 20.03.-14.05. | wył. linii TCN-TAW i TCN-RZE | bl.5i6 postój bl.7i9 postój | 11 24 | praca na linii blokowej
| 220 kV | [6 empty] | bl.3 postój bl.2 postój bl.4 postój | 13 14 18 | praca na linii blokowej
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | bl.3 postój | 3.03.-22.04. | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.02.-19.03. 21-23 21-28 | wył. DBN-TR1 wył. linii GRO-ZBK wył. GRO-AT1
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl.6 postój | 5 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl.6 postój | 2 | prace na linii blokowej
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-7 8-10 | wyl. WIE-AT1 wyl. WIE-AT2
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 26 | wył. linii SIE-LUA t.1 i t.2
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-8 9-12 2-5,9-12 | wył. linii PAT-KON t.1 wył. linii POL-PLE i POL-LES wył. linii GBL-GRU
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 6-8 9-12 2-5,9-12 | wył. linii PAT-KON t.1 wył. linii POL-PLE i POL-LES wył. linii GBL-GRU | 1100MW 1000MW | 27.02.-1.03. 9-12 | wył. linii PAT-WLA wył. POL-PLE i POL-LES
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.02.-03.03. 16-31 31.03-2.04 13-15 4 5 9-12 | wył. PLE-AT2 praca linii PLE-KRA przez SO wył. linii PLE-KRA wył. PLE-TR3 wył. PLE2-S1 wył. PLE2-S2 wył. linii POL-PLE i POL-LES
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 5 | 2-5, 9-12 9-12 | wył. linii GBL-GRU wył. POL-PLE i POL-LES
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 540MW | 13-15 | wył. MOR-AT2
[6 empty] | 20-22 | wył. MOR-AT1
[6 empty] | 29-31 | wył. MOR-AT3
| EC Zielona Góra |  |  | 220 kV | 1 | 8 | wył. linii GOR-KRA
| EC Kraków Łęg i El. Skawina |  |  | 110 kV | 3 | 5, 26 | wył. linii SIE-LUA t.1 i t.2
wył. linii MIK-CRN
wył. linii MIK-CRN
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 2 | 16-31 | praca linii PLE-KRA przez SO
[6 empty] | 31.03-2.04 | wył. PLE-KRA
[5 empty] | 1 | 4 | wył PLE2-S1
[6 empty] | 5 | wył PLE2-S2
[6 empty] | 28.02.-03.03. | wył. PLE-AT2
[6 empty] | 13-15 | wył. PLE-TR3
| EC Pomorzany |  |  | 110 kV | 2 | 29-30 | wył. linii KRA-GLN
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 7-10 | wył. linii GLN-PLC
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 1-3 | wył. WRC-AT1
[6 empty] | 7-10 | wył. WRC-AT2 i linia SWI-WRC
[6 empty] | 11 | prace w sieci 110kV
| EC Lublin Wrotków |  |  | 110 kV | 110MW | 18-19 | wył. Linii KOZ-LSY
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | bl. 1 postój | 27-29 | prace na linii blokowej
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2