## kwiecień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 15.03.-07.05. 1 3 7 8 22 22-23 27-29 | wył. linii OST-OLS wył. MIL4-SP wył. linii KOZ-MOR wył. NAR4-S1/S2 wył. linii ROG-OLT wył. linii ROG-PLO wył. linii ELK-OST wył. KOZ4-S2
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2 |  |  |  | bl.7 postój bl.8 postój bl.9 postój bl.10 postój 6 max 2 z bl.9-12 | 3 7 19 20 8 22 27 21, 24 19 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej wył. linii ROG-OLT wył. linii ROG-PLO wył. linii ROG-TRE wył. ROG4-S1B wył. ROG4-S2B
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | 4 | 13.03.-11.04. | wył. linii JOA-ROG t.2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-15 18-21 27 | wył. linii ABR-PUL wył. linii ABR-MKR i MKR-CHS wył. linii ABR-MKR
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-29 | wył. linii KOZ-OSC | 2x500MW bl.10 PPW | 12-29 27-29 29 (6.00-12.00) | wył. KOZ-AT2 wył. linii KOZ-OSC wył. linii blokowej
Kozienice 1
| 220 kV | 4/5# 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 3/2 | 3-6 25.03.-14.05. 27-29 | wył. PEL-AT2 wył. linii TCN-TAW i TCN-RZE wył. linii KOZ-OSC
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | bl.3 postój | 3.03.-21.04. | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1/0 1 | 11.03.-1.04. 24.04.-14.06. 3-12 18-23 23 | wył. DBN-TR1 wył. DBN-TR1 wył. DBN-AT2 wył. linii GRO-ZBK i GRO-AT1 wył. R220kV SE GRO | bl.2 postój | 13-14 | prace na linii blokowej
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2# |  |  |  | bl.4 i bl.5 postój | 9 | prace na liniach blokowych
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | bl.3 postój | 10.01.-27.04. | prace na linii blokowej
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 2 | 1-2 8 5-7 | wył. w siecii 110 kV wył. linii MOS-WIE wył. WIE-AT2 | 1 | 1-2 | wył. w siecii 110 kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 31.03.-2.04. 6-9 29.04.-10.05. | wył. linii KRA-PLE wył. linii POL-PLE i POL-LES postój bl.5-8 el. Dolna Odra
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 31.03.-2.04. 6-9 21-23 29.04.-10.05. | wył. linii KRA-PLE wył. linii POL-PLE i POL-LES postój ESP Żarnowiec postój bl.5-8 el. Dolna Odra
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1-5 19-23 10-14 | wył. KON-AT1 wył. PAT-AT1 wył. PAT-CZE
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl.5 postój | 7-9 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-13 | wył. ADA-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.03.-2.04. 6-9 10-12 10-14 22-23 | wył. linii KRA-PLE wył. linii POL-PLE i POL-LES wył. CZE-AT2 wył. linii PAT-CZE wył. linii PLE-PPD i PPD-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 1/2# | 1 | 1 | 2 4 | 23.03.-15.04. 31.03.-2.04 6-9 21-23 | wył. linii JAS-GDA wył. linii KRA-PLE wył. linii POL-PLE i POL-LES postój ESP Żarnowiec | 2 | 31.03.-2.04. 3-5 10-11 | wył. linii KRA-PLE i KRA4-S2 wył. KRA4-S2 wył. KRA4-S1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 5 2 | 10-14 29.04.-10.05 | wył. linii PAT-CZE postój bl.5-8 el. Dolna Odra | bl. 5 postój | 24-27 | prace na linii blokowej, BHP-prace w sąsiednim polu
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-20 25, 27 | wył. MON-AT1 wył. linii 220 kV MON-KRA | 160MW | 18-20 25, 27 | wył. MON-AT1 wył. linii 220 kV MON-KRA
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 5 | 29.04.-10.05. | postój bl.5-8 el. Dolna Odra | bl. 4 postój | 3-14 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-12 | wył. MIK-AT3
Łaziska 2 i Łaziska 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-29 | wył. linii BUJ-KOM
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 500 MW | 4-10 | wył. linii MOR-WTO i WTO-AT1
[5 empty] | 300 MW | 1 | wył. MIL4-SP
[6 empty] | 18 | wył. MSK4-SP
[6 empty] | 19-21 | wył. PIA-AT2
[6 empty] | 24 | wył. MSK4-S1/S2
[6 empty] | 26 | wył. linii MSK-MIL
| EC Wrotków Lublin |  |  | 110 kV | 100 MW | 1-15, 21-22 | wył. linii ABR-PUL
| EC Kraków Łęg |  |  | 110 kV | 2 | 7.03.-9.04. | wył. TAW-TR1
| El. Skawina |  |  | 220 kV | bl.5 postój | 1.04.-15.06. | praca na linii bokowej
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 2 | 31.03.-2.04. | wył. linii KRA-PLE
[5 empty] | 1 | 6-9 | wył. linii POL-PLE i POL-LES
[6 empty] | 10-12 | wył. CZE-AT2
[6 empty] | 10-14 | wył. linii PAT-CZE
[6 empty] | 22-23 | wył. linii PLE-PPD i PPD-AT1
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 3-14 | wył. PLC-AT1
[5 empty] | 1 | 18-20 | wył. MON-AT1
[6 empty] | 25, 27 | wył. linii 220 kV KRA-MON
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 8-9 | wył. linii SWI-WRC
[6 empty] | 20-24 | wył. PAS-TR1
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 10-12 | wył. linii GOR-LSN
[6 empty] | 10-13, 18-19 | wył. POL-S1A
[6 empty] | 20-21 | wył. POL-S2A
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 4 | wył. linii BUJ-BYC
[9 empty] | 10-12 | wył. linii BUJ-LIS
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3