## maj
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 2 | 8-14 24-30 15-16 17-18 19 20-21 22 26-28 | wył. linii MIL-OST wył. linii KOZ-MIL wył. OST-AT1 wył. OST-AT2 wył. OST-AT3 wył. linii ELK-OST wył. linii NAR-LMS wył. linii MON-DUN
| 110 kV |  |  |  | 1 | 15-16 17-18 19 | wył. OST-AT1 wył. OST-AT2 wył. OST-AT3
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 6 bl.12 postój | 22 23 25-26 29-31 | wył. linii ROG-TRE wył. linii ROG-TCN prace na linii blokowej
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | bl.4 postój 4 3 | 4 11-21 25-26 13-14 | prace na linii blokowej wył. linii ROG-PAB t.1 wył. linii ROG-JAN wył. R220kV PAB
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,10,13, 15-23 | wył. linii KOZ-OSC | bl.9 postój 2x500 MW 2x500 MW | 4-13 4,10,13,5-23 24-30 31.05-9.06 | praca na linii blokowej wył. linii KOZ-OSC wył. linii KOZ-MIL
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | bl.8 postój | 22 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 19 | prace w sieci 110 kV
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 3/2 | 25.03-14.05 24-26 4,10,13, 15-23 | wył. linii TCN-TAW i TCN-RZE wył. PEL-AT2 wył. linii KOZ-OSC
220 kV
| 110 kV |  |  |  | 1 | 29-31 | wył. PEL-AT1
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 24.04-14.06 | wył. DBN-TR1 | bl. 2 postój | 17-19 | prace na linii blokowej
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 30.04-1.05 2-10 | wył. linii BYC-SIE t.1 i t.2 wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-14 | wył. linii BYC-JAM
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 26-28 | wył. WIE-AT1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 2 | 6 8-11 15-16 17-18 24-25 26 | prace w sieci 110 kV wył. MOS-AT3 wył. linii PRB-CZT wył. linii PRB-BYC wył. MOS-AT4 wył. WIE-AT1 | 1 | 6 | prace w sieci 110 kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 3/2 1 | 30.04-1.05 2-10 20-22 26-28 | wył. linii BYC-SIE t.1 i t.2 wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2 wył. LUA-AT4 wył. LUA-AT3
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 29.04.-10.05. | postój bl.5-8 el. Dolna Odra
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 29.04-10.05 26-28 | postój bl.5-8 el. Dolna Odra wył. linii MON-DUN
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-21 | wył. linii PAT-CZE
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl.3 postój | 23 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 15-21 21 26-28 | wył. linii PAT-CZE wył. KRA-AT2 i AT3 wył. linii MON-DUN | 2 | 19-21 22-27 | wył. KRA4-S2 wył. KRA4-S1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 29.04-10.05 | postój bl.5-8 el. Dolna Odra
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-14 | wył. linii KRA-GLN | 110 MW | 13-14 | wył. linii KRA-GLN
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 5 | 29.04.-10.05. | postój bl.5-8 el. Dolna Odra
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2 i 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 22-23 | wył. KOP-AT1
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 230 MW | 2-3 | wył. linii MOR-KOZ
[5 empty] | 250 MW | 8-10 | wył. PIA-AT2
[6 empty] | 15 | wył. MIL-TR4
[5 empty] | 280 MW | 24-30 | wył. linii KOZ-MIL
31.05-9.06
| EC Wrotków Lublin |  |  | 110 kV | 150 MW | 4-10 | wył. linii KOZ-LSY
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 2 | 12-14 | wył. PLE-TR3
[6 empty] | 15-21 | wył.linii PAT-CZE
[6 empty] | 19-21 | wył. CZE-AT1
[6 empty] | 22-24 | wył. KRM-AT1
[6 empty] | 26-28 | wył. PLE-AT1
| EC Szczecin |  |  | 110 kV | 1 | 13-14 | wył. linii KRA-GLN
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 4-8 | wył. PAS-AT2
[5 empty] | 2 | 22-25 | wył. SWI-AT3
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 11 | wył. linii KRA-GOR
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2