## czerwiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 2 | 26.05.-1.06. 10-18 24-25 1-9 3-4, 10-11 3-4 12-14 15-18 | wył. linii MIL-OST wył. linii KOZ-MIL wył. linii GRU-PLO wył. linii OLS-WLA wył. linii ZYD-GDA wył. linii ROG-PLO wył. linii JAS-GRU wył. linii MON-DUN
| 110 kV |  |  |  | 1 | 26.05.-1.06. 24 | wył. linii MIL-OST wył. linii OST-ELK
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl.12 postój 6 bl.9-12 max.2 | 29.05.-4.06. 3-4 4 | prace na linii blokowej wył. linii ROG-PLO wył. ROG4-S1B
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | bl.2 postój 4 | 6 19 20 | prace na linii blokowej wył. linii PIO-JAN wył. linii ROG-PIO
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 3, 10 | wył. KOZ2-S2 | bl.9 max 500 MW bl.10 max 500 MW | 10-18 10-18 | wył. linii KOZ-MIL wył. linii KOZ-MIL
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-21 | wył. KOZ-AT1 | 1 | 1 | wył. linii KOZ-LSY
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 19-23 26-28 | wył. PEL-AT2 wył. linii PEL-OSC
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 1, 27-28 2, 22-26 6 7 | wył. linii GRO-ZBK wył. linii GRO-KED wył. GRO-AT1 wył. GRO-AT2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 3-4,10-11,17 18 | wył. KAT-AT1 wył. linii BYC-JAM wył. linii LAG-JAM
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 24-25 | prace w sieci 110 kV
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 2 | 10, 17 20-22 | prace w sieci 110 kV wył. PRB-AT1 | 1 | 10, 17 24-25 | prace w sieci 110 kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 1-27 | prace w sieci 110 kV | bl.3 + bl.6 150MW (przy pracy 4 bloków) | 1-27 | prace w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 15-18 24-25 | wył. linii DUN-SLK wył. linii GRU-PLO
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 15-18 24-25 | wył. linii DUN-SLK wył. linii GRU-PLO | bl.5 postój | 6-8 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-21 | wył. ADA-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 10-13 15-18 24-25 | wył. linii POL-MIK t.2 wył. linii DUN-SLK wył. linii GRU-PLO | 2 bl.7 postój bl.8 postój | 10 11 10-11 19.06.-18.07. | wył. KRA4-S1 wył. KRA4-S2 prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 10-13 15-18 24-25 | wył. linii POL-MIK t.2 wył. linii DUN-SLK wył. linii GRU-PLO
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 18 30 | wył. MON-AT4 wył. linii KRA-GLN wył. R220kV GLN
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | bl.5 postój 3 | 10-22 10-13 | prace na linii blokowej wył. linii POL-MIK t.2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 3-4, 10-11 12-14 15-18 24-25 | wył. linii ZYD-GDA wył. linii JAS-GRU wył. linii SLK-DUN wył. linii GRU-PLO
Łaziska 2 i 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 26-29 | wył. KOM-AT3
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 17 | wył. linii GOR-KRA
[6 empty] | 10-13 | wył. linii POL-MIK t.2
| EC Szczecin |  |  | 110 kV | 1 | 2 | wył. MON-AT4
[6 empty] | 30 | wył. R220kV GLN
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 5-9, 19-23 | wył. CRN4-S2
[6 empty] | 14-18, 26-30 | wył. CRN4-S1
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2