## lipiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 8-9 8-10 | wył. linii GRU-PLO wył. linii NAR-STN
| 110 kV |  |  |  | 2 | 1-2 3-7 12-13 22-23 | wył. linii KOZ-MIL i STN-SDU wył. linii OST-OLS wył. linii STN-SDU wył. linii MOR-PIA
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | bl.9 max 500 MW bl.10 max 500 MW | 1-2 1-2 | wył. linii KOZ-MIL wył. linii KOZ-MIL
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-26 | wył. KOZ-AT3
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | wył. linii BYC-JAM
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 17-21, 24-28 23 | wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2 wył. w sieci 110 kV wył. LUA-AT4
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 3 | 8-9 15-16 | wył. linii GRU-PLO wył. linii KRA-MON-DUN
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 24-30 | wył. w sieci 110 kV
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 1 | 3-7, 24-31 3-23 | wył. ADA-AT1 remont BL-1 El. Pątnów
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 8-9 15-16 | wył. linii GRU-PLO wył. linii KRA-MON-DUN | 2 bl.7 postój | 8-15, 22 16, 23 22-23 | wył. KRA4-S1 wył. KRA4-S2 prace na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 8-9 15-16 | wył. linii GRU-PLO wył. linii KRA-MON-DUN
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-23 | wył. linii KRA-GLN
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 8-9 15-16 | wył. linii GRU-PLO wył. linii KRA-MON-DUN
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-23 | remont BL-1 El. Pątnów
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 125MW | 1-2 | wył. linii MIL-KOZ i STN-SDU
[5 empty] | 120MW | 8-9 | wył. linii MIL-MSK
[5 empty] | 120MW | 15 | wył. linii MSK-OLT
[5 empty] | 50MW | 16 | wył. MOR-AT3
[5 empty] | 85MW | 22-23 | wył. linii MOR-PIA
[5 empty] | 80MW | 26-27 | wył. linii MOR-OLT t.2
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 1-2 | wył. POL-S1
[6 empty] | 3-4 | wył. POL-S2
[6 empty] | 5-8 | wył. linii POL-ZUK
[6 empty] | 21 | wył. linii KRA-GOR
[6 empty] | 24-26 | wył. linii POL-MIK t.2
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 9 | wył. PAS-AT2
[6 empty] | 17-19 | wył. linii SWI-WRC
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2