## sierpień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 1-14 2 16-31 26-27 | wył. linii WLA-OLS wył. linii OST-ELK wył. linii GBL-OLM wył. linii KOZ-PIA
| 110 kV |  |  |  | 1 | 2 4 | wył. linii OST-ELK wył. NAR-AT2
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | Bl. 14 postój | 9-10 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 20 | wył. linii ROG-PAB t.2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 18, 25 26-27 4, 10 | wył. KOZ2-S1B wył. linii KOZ-PIA wył. KOZ2-S2 | Bl.10 postój | 4 | prace na linii blokowej
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 7-11, 14 12-15 | wył. PEL-AT2 wył. linii BYC-TAW i TCN-RZE
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 24.07-27.08 | wył. DBN-TR1
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | wył. linii LAG-JAM
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0 |  |  |  | Bl. 10 330 MW | 19-20 | wył. linii LAG-TCN i LAG-ROK
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | wył. linii WIE-MOS
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 5-6 9-12 13-16 | wył. linii PLE-CZE wył. linii POL-LES wył. linii POL-PLE
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 5-6 9-12 13-16 | wył. linii PLE-CZE wył. linii POL-LES wył. linii POL-PLE
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/8-13/9 18-20 | wył. linii 110kV wył. JAS-AT2
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 9-12 13-16 23-25 | wył. linii POL-LES wył. linii POL-PLE wył. linii POL-MIK t.2
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 9-12 13-16 23-25 | wył. linii POL-LES wył. linii POL-PLE wył. linii POL-MIK t.2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-13 18-20 24-26 | wył. linii GLN-PLC
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | Bl.2 postój 4 | 1-4 23-25 | prace na linii blokowej wył. linii POL-MIK t.2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0
Łaziska 2 i 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-18 21-25 | wył. linii CZT-PRB wył. linii CZT-MOS
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 115MW | 5 | wył. linii MSK-OLT
[5 empty] | 120MW | 12-15 | wył. MSK-AT1
[5 empty] | 140MW | 25 | wył. linii MIL-MOR
[5 empty] | 55MW | 26-27 | wył. linii KOZ-PIA
[5 empty] | 175MW | 31/8-1/9 | wył. MSK sp 400kV
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 1-2 | wył. POL-S1
[6 empty] | 5-8 | wył. POL-S2
[6 empty] | 5-8 | wył. linii POL-ZUK
[6 empty] | 23-25 | wył. linii MIK-POL t.2
[6 empty] | 28-31 | wył. POL-S1
| EC Gorzów |  |  | 110 kV | 2 | 31/8-3/9 | wył. GOR-AT1
| EC Szczecin |  |  | 110 kV | 1 | 12-13 | wył. linii GLN-PLC
18-20
24-26
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 5 | wył. CZE-AT2
[6 empty] | 5-6 | wył. linii PAT-CZE
[6 empty] | 9-12 | wył. linii POL-LSN
[6 empty] | 13-16 | wył. linii POL-PLE
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2