## wrzesień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 8 11-17 16-24 | wył. linii NAR-LMS wył. ALY-EKB t.1 i 2 wył. linii DUN-SLK
| 110 kV |  |  |  | 1 | 13, 14 | wył. NAR-AT2
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | Bl. 14 postój | 12-13 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 8-10 23-25 | wył. linii ROG-PAB t.2 wył. linii ROG-PAB t.1
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-25 6, 11, 25 7, 12 | wył. KOZ AT2 wył. KOZ2-S1A wył. KOZ2-S2
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 2 | 4-7 19-25 | wył. KOZ AT1
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 18-19 | wył. linii 110kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-9 2-3 9-10 11-15 16-17 23-24 | wył. linii 110kV wył. SKA-AT2 i SKA S2 wył. SKA-AT1 i SKA S2 wył. linii 110kV wył. SKA-AT2 i SKA S1 wył. SKA-AT1 i SKA S1 | 3 | 18.09-8.11 | wył. linii 110kV
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 16-24 25.09-01.10 | wył. DUN-SLK wył. kabla HVDC
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 28-30 30.08-03.09 | wył. KON-AT2 wył. linii 110kV
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-18 | wył ADA-AT1 | 1 | 19-23 | wył. OSR-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1*** | 0 | 0 | 2*** 3*** | 11-15 16-17 21-24 25-27 14-18 30.09-01.10 | wył. linii 110kV wył. PLE S1B i S2B wył. PLE-AT1 wył. CZE-AT1 wył PLE-AT4 wył. linii KRA-PLE
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 5 | 25-29 | wył. kabla HVDC | 2 | 2-3 30.09-01.10 | wył. KRA4 S1A/S1B wył. linii KRA-PLE
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 9-10 16-17 19-21 | wył. linii MON-PLC wył. MON-AT4
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 1** | 0 | 0
Łaziska 2 i 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
* przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
** przy niskiej generacji wiatrowej KSE
*** z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 175MW | 31/8-1/9 | wył. MSK sp 400kV
[5 empty] | 200MW | 4-7 | wył. MIL-AT3
[5 empty] | 240MW | 12-14 | wył. linii JAN-OLT
[5 empty] | 115MW | 16 | wył. MIL-AT5
[5 empty] | 235MW | 22 | wył. MIL-AT5
[5 empty] | 125MW | 23-24 | wył. MIL-TR4
[5 empty] | 290MW | 25-27 | wył. PIA-AT1
[5 empty] | 320MW | 28 | wył. linii MSK-OLT
[5 empty] | 290MW | 29.09-4.10 | wył. linii MIL-OLT
| EC Łódź 4 i 3 |  |  | 110kV | 50MW | 12-14 | wył. linii JAN-OLT
[5 empty] | 60MW | 18-24 | wył. ZGI-AT1
[5 empty] | 45MW | 12-14 | wył. linii JAN-ZGI
| EC Kraków Łęg |  |  | 110kV | 2 | 2-3 | wył. SKA-AT2 i SKA S2
[6 empty] | 9-10 | wył. SKA-AT1 i SKA S2
[6 empty] | 16-17 | wył. SKA-AT2 i SKA S1
[6 empty] | 23-24 | wył. SKA-AT1 i SKA S1
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 1-3 | wył. linii MIK-LSN
[6 empty] | 30.09-01.10 | wył. linii KRA-PLE
| EC Gorzów 2 |  |  | 110 kV | 2 | 31.08-3.09 | wył. GOR-AT1
| EC Szczecin |  |  | 110 kV | 1 | 4-15 | wył. PLC-AT2
| EC Karolin |  |  |  | 2*** | 11-15 | wył. linii 110kV
[6 empty] | 16-17 | wył. PLE S1B i S2B
[6 empty] | 21-24 | wył. PLE-AT1
[6 empty] | 25-27 | wył. CZE-AT1
[5 empty] | 3*** | 14-18 | wył PLE-AT4
[6 empty] | 30.09-01.10 | wył. linii KRA-PLE
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2