## listopad
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 4-5 18.10-8.11 10 24-26 | wył. linii ROG-OLT wył. linii GBL-OLM wył. linii NAR-LMS wył. linii DUN-MON
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 6 5 6 max 850MW bloki 6-8 max 850MW bloki 9-12 | 4-5 6-7 8 17/11-7/12 9 5 | wył. linii ROG-OLT wył. TCN-ROG i ROG-JOA t3 wył. linii ROG-TRE wył. linii ROG-JOA t.3 wył. sekcji S-1A ROG4 wył. sekcji S-1B ROG4
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 17-27 | wył. linii TCN-RZE i TAW-BYC
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 23/11-4/12 | wył. DBN-AT2 i DBN-S1 | Bl. 4 | 13-22 | prace na linii blokowej
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 16/10-10/11 | wył. linii WIE-MOS
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 16/10-10/11 | wył. linii WIE-MOS
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 1 | 4-5 11-12 18-19 21-23 25-26 | wył. LUA-S1/S2 wył. LUA-WAN, LUA-S1/S2 wył. LUA-AT3 i S1/S2 wył. SIE-AT1 wył. LUA-WAN i WAN-SP | 3 | 1-20 24-30 | wył. w sieci 110kV TD S.A.
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 24-26 | wył. linii DUN-MON
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 24-26 | wył. linii DUN-MON
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 16-19 30/11-3/12 | wył. CZE-rozdzielnia
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | wył. ADA-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1*** | 0 | 0 | 1 2 2 | 4 5 6-19 6-7 16-19 22-28 30/11-3/12 | PLE4 s1 PLE4 s2 wył. linii PLE-CZE PLE4 SP wył. CZE-rozdzielnia wył. PLE-POL i PLE-LES wył. CZE-rozdzielnia
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 24-26 | wył. linii MON-DUN
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 16-19 30/11-3/12 | wył. CZE - rozdzielnia
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-21 27/11-13/12 | wył. linii 220 kV KRA-MON wył. linii MON-PLC i PLC-GLN
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 29/10-6/11 18-25 26/11-17/12 | wył. MIK AT-1 wył. MIK AT-2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.10-05.11 | wył. MIK AT-4
Włocławek
| 220 kV | 1** | 0 | 0 | 1** | 27.10-2.11 24-26 | wył. linii PAT-JAS t.2 wył. linii DUN-MON
Łaziska 2 i 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.10-10.11 | wył linii WIE-MOS
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
* przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
** przy niskiej generacji wiatrowej KSE
*** z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  |  | 390 | 13-17 20 | wył. linii MSK-MIL i OLT-MIL
[5 empty] | 375 | 4-5 | wył. linii OLT-ROG
[5 empty] | 540 | 6-9 | wył. PIA-AT1
[5 empty] | 475 | 27-29 | wył. MOR-AT1
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 2 | wył. linii MIK-LSN
| EC Gorzów 2 |  |  | 110 kV | 2 | 3-21 | wył. linii KRA-GOR
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 30/11-3/12 | wył. CZE-rozdzielnia
| EC Szczecin |  |  | 110 KV | 1 | 3-21 | wył. linii 220 kV KRA-MON
[6 empty] | 27/11-13/12 | wył. linii MON-PLC i PLC-GLN
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 1 | 27/11-13/12 | wył. MON-PLC i GLN-PLC
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2