## grudzień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 1-14 18-22 2-3 15-17 | wył. linii GBL-OLM wył. linii NAR-STN wył. linii KRA-MON-DUN
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 6 | 17/11- 7/12 | wył. linii ROG-JOA t.3
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 1 | 6/11-7/12 13-17 | wył. KOZ-AT2 i KOZ-OSC wył. OLT-MIL i OLT-MSK
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 1-11 | wył. linii TCN-RZE i TAW-BYC
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 29/11-10/12 11 29/11-15/12 | wył. DBN-AT2 wył. DBN-AT1 wył. S-1 w SE DBN
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 18-23 | wył. w sieci 110kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 1 | 4 5 6 17 | wył WIE-AT1 wył. WIE-AT2 wył. KOP AT2 wył. linii BUJ - KOM
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 10 27-30 | wył. linii WAN-SKA wył.WAN AT2 wył. WAN AT1 | 3 | 1-22 | wył. w sieci 110kV
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 15-17 | wył. linii DUN-MON
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 15-17 | wył. linii DUN-MON
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 30/11-3/12 8-10 16-26 | wył. CZE-rozdzielnia wył. KON AT2 wył. linii 110kV KON- PAT
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1*** | 0 | 0 | 2 | 30/11-3/12 3/12-30/04/18 11-14 | wył. CZE-rozdzielnia wył. CZE AT2 wył. Linii KRM-OSR
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 5 | 30/11-3/12 | wył. CZE - rozdzielnia
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 27/11-13/12 18-20 | wył. MON-PLC i PLC-GLN
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 3-17 | wył. MIK AT-2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-17 29/10-31/12 | wył. MIK AT-4 wył. ZUK AT1
Włocławek
| 220 kV | 1** | 0 | 0 | 1** | 15-17 | wył. linii DUN-MON
Łaziska 2 i 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 29 | wył. S-2 w SE LAZ 110kV
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
* przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
** przy niskiej generacji wiatrowej KSE
*** z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  |  | 370 | 4 | wył. MOR-AT3+ MOR-KOZ
[5 empty] | 450 | 5 | wył. Linii PIA-KOZ
[5 empty] | 300 | 6 | wył. Linii MOR- PIA
[5 empty] | 340 | 7 | wył. PIA-AT2
[5 empty] | 530 | 13-17 | wył. linii MSK-MIL i OLT-MIL
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 2 | 30/11-3/12 | wył. CZE-rozdzielnia
[6 empty] | 3/12-30/04/18 | wył. CZE AT2
[6 empty] | 11-14 | wył. Linii KRM-OSR
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 27/11-13/12 | wył. MON-PLC i PLC-GLN
[6 empty] | 18-20 | wył. MON-PLC i GLN-PLC
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2