## styczeń
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 2-27 14-23 | wył. NAR-AT1 wył. linii GBL-OLM
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | bl. 12 postój 1075 MW (z bl. 9-12) | 7-9, 12-13 12-13 | prace na linii blokowej wył. ROG4-S2B
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-27 | wył. SKA-AT3
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 7.01-13.02 | wył. GRU-AT5 | 1300 MW | 12-23 | Wył. PAT-JAS t.1
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 21-24 | wył. KON2-S1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 2 | 28.10.2018-27.03.2019 27 | wył. CZE-AT1 wył. linii KON-PLE-PPD i PPD-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 27.01-8.02 | wył. linii KON-PLE
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.01-3.02 | wył. KRA-AT1
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.01-13.02 12-23 | wył. GRU-AT5 wył. linii PAT-JAS t.1
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 12-23 | wył. linii PAT-JAS t.1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
2
2
2
2
2
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

## luty
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 13-18 19-22 | wył. R220kV PIA wył. linii NAR-STN
| 110 kV |  |  |  | 2 | 23-26 25.02-14.03 27.02-2.03 | wył. linii SDU-STN wył. OLM-AT3 wył. linii KOZ-SDU t.1 i t.2
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 13-18 23-26 27.02-2.03 | wył. R220kV PIA wył. linii SDU-STN wył. linii KOZ-SDU t.1 i t.2 | 1800 MW | 23-26 27.02-2.03 | wył. linii STN-SDU wył. linii KOZ-SDU t.1 i t.2
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 | 1200MW | 23-26 27.02-2.03 | wył. linii SDU-STN wył. linii KOZ-SDU t.1 i t.2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
| 220 kV | [6 empty] | bl. 3 postój bl.4 postój | 18-20 25-28 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | [6 empty] | bl. 1 postój | 11-13 | prace na linii blokowej
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | wył. SKA-AT3
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 7.01-13.02 | wył. GRU-AT5 | 1000 MW | 25.02-2.03 | wył. linii KON-PAT t.1 i 2
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 9.02-3.03 | wył. linii POL-LES
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-5, 9-12, 14-18, 22-25 6-7 8 25.02-2.03 | wył. KON-AT2 wył. ADA-AT2 wył. KON2-S2 wył. linii KON-PAT t.1 i 2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 2 | 28.10.2018-27.03.2019 8 9.02-3.03 16 | wył. CZE-AT1 wył. linii KON-PLE-PPD i PPD-AT1 wył. PLE-LES wył. PLE2-S2
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 27.01-8.02 | wył. linii KON-PLE
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.01-3.02 | wył. KRA-AT1
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.01-13.02 | wył. GRU-AT5
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 18.02-8.04 | wył. GRU-AT3
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 430 MW | 12 | wył. MIL-TR4 i PIA-AT2
[5 empty] | 600 MW | 13-18 | wył. R220kV PIA
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 21-23 | wył. linii SWI-WRC
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 3 | wył. linii KRA2-MON2
[5 empty] | 3 | 15.02-11.03 | wył. MON-PLC
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
3
3
3
1
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

## marzec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 25.02-14.03 27.02-2.03 3-9 18 19 20 21 22 | wył. OLM-AT3 wył. linii KOZ-SDU t.1 i t.2 wył. linii NAR-STN, STN-SDU i KOZ-SDU t.1 wył. linii NAR-STN wył. NAR-AT1 wył. NAR2-SP wył. NAR-AT2 wył. linii NAR-LMS | bl. 2 postój | 25-29 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  |  |  | 1 | 27 28 | wył. OST2-S2 wył. OST2-S1
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | bl. 9 postój 1075 MW (z bl. 9-12) bl. 14 postój | 9-10 10,16,17 30-31 | prace na linii blokowej wył. ROG4-S2B prace na linii blokowej
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 1-28 | wył. linii ROG-JOA t.2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 27.02-2.03 3-9 12-24 27 31 | wył. linii KOZ-SDU t.1 i t.2 wył. linii NAR-STN, STN-SDU, KOZ-SDU t.1 wył. linii MOR-OLT t.1 wył. linii MOR-OLT t.1/t.2 wył. KOZ2-S1B | 1800 MW | 27.02-2.03 3-9 | wył. linii KOZ-SDU t.1 i t.2 wył. linii NAR-STN, STN-SDU, KOZ-SDU t.1
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 | 1200MW | 27.02-2.03 3-9 | wył. linii KOZ-SDU t.1 i t.2 wył. linii NAR-STN, STN-SDU, KOZ-SDU t.1 | bl. 8 postój bl. 7 postój | 18-31 25.03-01.04 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
| 110 kV | [6 empty] | bl. 1 postój | 13 | prace na linii blokowej
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1/0 | 4.03-30.04 | wył. DBN-AT2
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2 | 3 | 1-28 | wył. linii ROG-JOA t.2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0 | 1 | 1-28 | wył. linii ROG-JOA t.2
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | bl. 6 postój | 22-24 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 1 postój | 3 | prace na linii blokowej
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 1-31 | wył. linii BYC-SIE t.1 i t.2
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 5-9,11-13, 19-23 | wył. linii JAN-ZGI | 1000 MW | 25.02-2.03 | wył. linii KON-PAT t.1 i 2
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 9.02-3.03 | wył. linii POL-LES | bl. 6 postój | 23-24 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.02-2.03 3, 15-19, 22-25, 28-31 8-14 28-31 | wył. linii KON-PAT t.1 i 2 wył. KON-S1/S2 wył. ADA-AT1 wył. R220kV CZE
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 2 2 | 28.10.2018-27.03.2019 9.02-3.03 28-31 | wył. CZE-AT1 wył. linii PLE-LES wył. R220kV CZE
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 7-10 28-31 | wył. linii LSN-MIK, LSN-ZUK, LSN-ZGC i LSN-AT1 wył. R220kV CZE | bl. 8 postój | 18-21 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 5 postój | 4-6 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-10 | wył. linii LSN-MIK, LSN-ZUK, LSN-ZGC i LSN-AT1
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 18.02-8.04 5-9,11-13, 19-23, 29-31 | wył. GRU-AT3 wył. linii JAN-ZGI
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 450 MW | 18-20 | wył. MOR-AT2
[6 empty] | 21-23 | wył. MOR-AT3
| EC Łódź 3 |  |  | 110 kV | 35 MW | 4-7 | wył. ZGI-AT1
[6 empty] | 5-9 | wył. linii JAN-ZGI
11-13
19-23
[5 empty] | 25 MW | 25-28 | wył. JAN-AT1
[5 empty] | 35 MW | 29-31 | wył. linii JAN-ZGI
| EC Łódź 4 |  |  | 110 kV | 35 MW | 4-7 | wył. ZGI-AT1
[6 empty] | 5-9 | wył. linii JAN-ZGI
11-13
19-23
[5 empty] | 55 MW | 25-28 | wył. JAN-AT1
[5 empty] | 35 MW | 29-31 | wył. linii JAN-ZGI
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 4-6 | wył. WRC-AT2
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 3 | 15.02-11.03 | wył. linii MON-PLC
[5 empty] | 2 | 12-23 | wył. linii GLN-PLC
25.03-3.04
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 3 | wył. POL2-S1B/S2B | postój | 7-10 | wył. linii LSN-MIK, LSN-ZUK, LSN-ZGC i LSN-AT1
[6 empty] | 26-30 | wył. POL2-S1B
[6 empty] | 31.03-4.04 | wył. POL2-S2B
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 28-31 | wył. R220kV CZE
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
3
3
3
1
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

## kwiecień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 2 | 30.04-5.05 1-4, 24 9-11 12 15-16 18-19, 23 25-29 29-30 | wył. linii GRU-PLO i GRU-GBL wył. linii OST-OLS wył. NAR-AT2 wył. OST-AT1 wył. OST-AT2 wył. OST-AT3 wył. linii GRU-PLO i GRU-GBL wył. linii KOZ-MOR
| 110 kV |  |  |  | 1 | 3, 18 4, 19 15-16 18-19,23 | wył. OST2-S1 wył. OST2-S2 wył. OST-AT2 wył. OST-AT3
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | 4 4 3 | 2-5,7-10, 15-18 24 12-14 | wył. linii ROG-PIO wył. linii ROG-PAB wył. linii ROG-PIO i ROG-JAN
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 1 8-12, 15-19,23-28 15-16 24-25 | wył. KOZ2-S1B wył. linii KOZ-ROZ t.1 i t.2 wył. linii MOR-OLT t.1 wył. linii MOR-OLT t.2
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 7 postój | 25.03.-01.04 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1/0 | 4.03-30.04 | wył. DBN-AT2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2# | 3 | 5-8,12-15, 26-29 | wył. linii LAG-WRZ-JOA
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | wył. linii WIE-ROK
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 12-18 | wył. SKA-AT1
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 25.04-5.05 | wył. linii GRU-PLO i GRU-GBL | bl. 9 postój | 4-5 | wył. PAT-AT2
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 5-7 9-19 25.04-5.05 | postój ESP Żarnowiec wył. linii PLE-PKW wył. linii GRU-PLO i GRU-GBL | bl. 4 postój bl. 2 postój | 13-14 27-28 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-28 29 | wył. KON-AT2 wył. KON2-S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 6-24 26 | wył. PLE-AT4 wył. KRM-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 5-7 30.04-5.05 | postój ESP Żarnowiec wył. linii GRU-PLO i GRU-GBL | bl.7 postój | 4-7 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 3-8, 13-18 11-12 | wył. linii MIK-CRN wył. MIK-AT2 | bl. 5 postój | 11-12 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 18.02-8.04 9-19 25.04-5.05 | wył. GRU-AT3 wył. linii PLE-PKW wył. linii GRU-PLO i GRU-GBL
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 390 MW | 8-10 | wył. MSK-AT1
[6 empty] | 11-12 | wył. MSK-AT2
[5 empty] | 380 MW | 15 | wył. MIL-AT1
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 1-3 | wył. WRC-AT1
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 25.03-3.04 | wył. linii GLN-PLC
17-19
[6 empty] | 8-19 | wył. PLC-AT1
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 31.03-4.04 | wył. POL2-S2B
[6 empty] | 28 | wył. POL2-S1
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 6-24 | wył. PLE-AT4
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | gen. 1 postój | 5-7 | prace na linii blokowej
[8 empty] | gen. 2 postój | 8-9 | prace na linii blokowej
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
3
3
3
1
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

## maj
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 2 | 30.04-5.05 20-24 13-19 13 | wył. linii GRU-PLO i GRU-GBL wył. linii MIL-OST wył. wstawki prądu stałego w SE ALY wył. MIL-AT3 | bl. 1 postój | 10-12, 25 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  |  |  | 1 | 11,22,29 12,23,28 | wył. OST2-S1 wył. OST2-S2
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 3 | 2-5,13-16, 18-21,25-28 10-12 | wył. linii JAN-ROG wył. linii ROG-PIO i ROG-JAN
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 4 postój | 4-5 | dla próby systemowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV | [6 empty] | bl. 7 i 9 postój | 13-15 | prace na linii blokowej
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 | 3 | 1-5 | wył. linii LAG-WRZ-JOA
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 2/1 | 1-5 8-15 | wył. SKA-AT1 i AT2 wył. SKA-AT2
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 25.04-5.05 6-12 27-31 | wył. linii GRU-PLO i GRU-GBL wył. linii DUN-ZYD wył. linii KON-PLE-PPD i KON-PAT t.1 | 1200 MW | 22.05-2.06 | wył. linii PAT-JAS t.1
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.04-5.05 | wył. linii GRU-PLO i GRU-GBL
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-5 27-31 | wył. KON-S1 wył. KON2-S2 i KON-AT2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 | 9-12 27-31 | wył. PLE-AT3 wył. PLE-PPD-KON i PPD-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 30.04-5.05 | wył. linii GRU-PLO i GRU-GBL
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 1 | 16-17 25-26 27-31 13-15 | wył. LSN2-S1A i S1C wył. LSN-MIK, LSN-ZUK, LSN-AT1 wył. PLE-PPD-KON i PPD-AT1 wył. KRA-AT3
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-17 25-26 | wył. LSN2-S1A i S1C wył. LSN-MIK, LSN-ZUK, LSN-AT1
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 30.04-5.05 6-12 22.05-2.06 | wył. linii GRU-PLO i GRU-GBL wył. linii DUN-ZYD wył. linii PAT-JAS t.1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 300 MW | 4-5 | wył. linii MOR-WTO
| EC Wrotków Lublin |  |  | 110 kV | 1 | 4-5 | próba systemowa
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 1-4 | wył. SWI-AT3
[6 empty] | 18-19 | wył. PAS-AT2
[6 empty] | 29.05-1.06 | wył. PAS-AT1
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV |  |  |  | postój | 15.05-6.06 | prace na linii blokowej
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 9-12 | wył. PLE-AT3
[6 empty] | 27-31 | wył. linii PLE-PPD-KON i PPD-AT1
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
3
3
3
1
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

## czerwiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 26-28 | wył. linii WLA-OLS
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 1075 MW (z bl. 9-12) 2220 MW 2220 MW | 15,17 15 17-18 | wył. ROG4-S2B wył. linii ROG-PLO wył. linii ROG-TRE
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 4-7 9-13 | wył. linii ROG-JAN
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 24-27 | wył. linii KOZ-OSC | bl. 9 i 10 1100MW | 24-27 | wył. linii KOZ-OSC
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 24-27 | wył. linii KOZ-OSC | bl. 5 i 6 postój | 14-17 | prace na linii blokowej
| 220 kV | [6 empty] | bl. 2 postój | 14-16 | prace na linii blokowej
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl. 1 postój | 21-26 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-18 23-24 24-27 | wył. HAL-AT1 wył. linii WIE-ROK wył. HAL-AT2
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 1-5 | wył. linii KON-PLE i KON-PAT t.1 | 900 MW | 13-15 | wył. linii KON-PAT t.1 i t.2
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | bl. 5 postój | 24-25 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-5 9-11, 13-18, 23, 28-30 | wył. KON-AT2 wył. KON2-S1/S2 | 1200 MW | 22.05-2.06 6-17 | wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii PAT-JAS t.2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 | 1-5 | wył. linii KON-PLE i KON-PAT t.1
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-5 15 | wył. linii KON-PLE wył. linii LSN-MIK, LSN-GOR i LSN-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | wył. linii LSN-MIK, LSN-GOR i LSN-AT2
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 22.05-2.06 6-17 26-28 | wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii PAT-JAS t.2 wył. linii OLS-WLA
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 220 MW | 8 | wył. MIL4-S1
[6 empty] | 21-23 | wył. MIL4-S2
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 29.05-1.06 | wył. PAS-AT1
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 15 | wył. LSN2-S1B | postój | 15.05-6.06 | prace na linii blokowej
[6 empty] | 18-23 | wył. linii KRA-GOR
25-30
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 1-5 | wył. linii KON-PLE i KON-PAT t.1
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 10-22 | wył. linii BUJ-LIS
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3

## lipiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
220 kV
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 8 9 16-18 | wył. KOZ2-S1B wył. KOZ2-S2 wył. linii PEL-OSC
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-12 | wył. KOZ-AT3
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 16-18 | wył. linii PEL-OSC
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 7 i 8 postój | 6, 8-14, 16-17 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 12-15 | wył. WIE-AT1 wył. WIE-AT4 | bl. 2 postój | 27-28 | prace na linii blokowej
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# |  |  |  | 1200 MW | 10-21 31.07-11.08 | wył. linii PAT-JAS t.2
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-7, 11-16, 26-29 17-23 | wył. KON2-S1 wył. KON2-S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 10-21, 31.07-11.08 | wył. linii PAT-JAS t.2
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 4-8, 11-18 | wył. linii KRA-GOR
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3

## sierpień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
220 kV
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 10 postój 1075 MW (z bl. 9-12) bl. 6 postój 1075 MW (z bl. 6-8) | 16-18 18 26-27 26 | prace na linii blokowej wył. ROG4-S2B prace na linii blokowej wył. ROG4-S2A
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-6 | wył. WIE-AT2 | bl. 1 postój bl. 3 postój | 10-11 26-27 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# |  |  |  | 1200 MW | 31.07-11.08 | wył. linii PAT-JAS t.2
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-4, 30.08-2.09 | wył. KON2-S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | wył. MON-AT1
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 31.07-11.08 | wył. linii PAT-JAS t.2
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 30 | wył. MON-AT1
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3

## wrzesień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 5 7-8 15 18-29 21-22 24-27 28-29 | wył. linii NAR-LMS wył. linii MON-DUN próba systemowa wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii ROG-PLO i ROG-OLT wył. OST-AT1 wył. linii SLK-ZRC | bl. 1 postój | 15 | dla próby systemowej
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 2220 MW 1075 MW (z bl. 6-8) bl. 7 postój 2220 MW 1850 MW bl. 8 postój 1850 MW | 2-4 9,11,12,16, 17,19,21 9-10 12-13 17 19-20 21-22 | wył. linii ROG-OSR wył. ROG4-S2A prace na linii blokowej wył. linii ROG-TCN wył. linii ROG-TCN i ROG-JOA prace na linii blokowej wył. linii ROG-PLO i ROG-OLT
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 17-20 21-24 | wył. linii ROG-PIO wył. linii ROG-JAN
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 17,23 21-22 23-27 27 | wył. KOZ2-S2 wył. linii ROG-PLO i ROG-OLT wył. KOZ-AT2 wył. KOZ2-S1B
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-20 | wył. KOZ-AT1
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 2-9 | wył. PEL-AT2
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | wył. linii ROG-TCN i ROG-JOA
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-24 25-26 | wył. MOS-AT3 wył. MOS-AT4
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 7-8 15 18-29 28-29 | wył. linii MON-DUN próba systemowa wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii SLK-ZRC
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 7-8 18-29 28-29 | wył. linii MON-DUN wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii SLK-ZRC
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.08-2.09 12-15, 26-30 5-8, 20-23 16-19 26, 29 | wył. KON2-S2 wył. KON2-S1 wył. PAT-AT1 wył. KON-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 26-28 | wył. PLE-AT2
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 7-8 18-29 28-29 | wył. linii MON-DUN wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii SLK-ZRC
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 18-29 21-22 | wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii LSN-MIK, LSN-GOR i LSN-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-22 | wył. linii LSN-MIK, LSN-GOR i LSN-AT2
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 16-19 | wył. MIK-AT1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 7-8 15 18-29 28-29 | wył. linii MON-DUN próba systemowa wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii SLK-ZRC
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 300 MW | 5 | wył. linii MIL-MSK
[5 empty] | 240 MW | 10-11 | wył. linii MSK-OLT
[5 empty] | 280 MW | 17.09-7.10 | wył. MIL-TR4
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 11-13 | wył. PLC-MON
[6 empty] | 21-22 | wył. KRA-MON
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 16-20 | wył. KRA-GOR
[6 empty] | 21-22 | wył. LSN2-S1B i S1C
[6 empty] | 24-25 | wył. LSN-GOR
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | gen. 1 postój | 15 | dla próby systemowej
gen. 2 postój
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3

## październik
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 8-14 | wył. R220kV PIA
| 110 kV |  |  |  | 2 | 1 7-18 17-18 28-31 | wył. EKB-AT1 wył. linii GRU-GBL wył. MIL-AT3 wył. linii OST-ELK
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2 |  |  |  | bl. 11 postój 1075 MW (z bl. 9-12) | 11-13 13 | prace na linii blokowej wył. ROG4-S2B
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | 4 | 6-9,15-18, 20-23,29-31 | wył. linii ROG-JAN
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 8-14 9 10 29.10-8.11 | wył. R220kV PIA wył. KOZ2-S1B wył. KOZ2-S2 wył. linii OLT-MOR t.1
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 23 | wył. PEL-AT2
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2# | 3 | 25-28 | wył. linii LAG-WRZ-JOA
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-26 27-31 | wył. WIE-AT2 wył. WIE-AT1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 1.10-17.11 7-18 10-14, 25-27 | wył. linii ZDK-GDA wył. linii GRU-GBL wył. linii JAN-ZGI
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 7-18 | wył. linii GRU-GBL
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-8 8-29 | wył. KON2-S1 wył. KON-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 10-17 | wył. PLE-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 7-18 | wył. linii GRU-GBL
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 19-31 | wył. MIK-CRN | bl. 2 postój | 5-6 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 07.10-17.11 7-18 28-30 | wył. linii ZDK-GDA wył. linii GRU-GBL wył. linii JAS-GRU | bl.1 postój | 1-4 | prace na linii blokowej
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 280 MW | 17.09-7.10 | wył. MIL-TR4
[5 empty] | 460 MW | 8-14 | wył. R220kV PIA
[5 empty] | 340 MW | 8.10.2019-6.01.2020 | wył.PIA-AT2
[5 empty] | 370MW | 29.10-8.11 | wył. linii OLT-MOR t.1 i MOR1-WTO1
| EC Łódź 3 |  |  | 110 kV | 35 MW | 10-14 | wył. linii JAN-ZGI
25-27
| EC Łódź 4 |  |  | 110 kV | 35 MW | 10-14 | wył. linii JAN-ZGI
25-27
| EC Wrotków Lublin |  |  | 110 kV | 1 | 1-14 | wył. linii KOZ-LSY
[6 empty] | 16-29 | wył. linii PUL-ABR
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 1-3 | wył. MON-AT4
[6 empty] | 13-31 | wył. linii GLN-PLC
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 14-18 | wył. linii GOR-KRA
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | gen. 3 postój | 8-10 | prace na linii blokowej
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3

## listopad
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 4-17 9-11,15-17, 30.11-2.12 22-24 | wył. linii ZRC-GBL i GBL-GDA wył. linii KOZ-MIL wył. linii MON4-KRA4
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 1075 MW (z bl. 6-8) | 20 | wył. ROG4-S2A
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 29.10-8.11 9-11,15-17, 30.11-2.12 29 | wył. linii OLT-MOR t.1 wył. linii KOZ-MIL wył. KOZ2-S1B
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 4 postój | 22 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2 | 3 | 7-12 15-18 22-24 | wył. linii LAG-WRZ-JOA
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 4-13 14-23 | wył. linii BYC-BIR wył. linii BIR-KOM
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 1.10-17.11 4-17 22-24 | wył. linii ZDK-GDA wył. linii ZRC-GBL i GBL-GDA wył. linii MON4-KRA4
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-17 22-24 | wył. linii ZRC-GBL i GBL-GDA wył. MON4-KRA4
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 6, 8-13, 16-19, 22-25, 29.11-2.12 | wył. KON2-S1/S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 4-5 18-19 20-22 | wył. CZE2-SP wył. CZE-AT2 wył. CZE-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 4-17 22-24 | wył. linii ZRC-GBL i GBL-GDA wył. MON4-KRA4 | 2 | 22-24 | wył. MON4-KRA4
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 1 | 16-17 24 13-15 | wył. linii LSN-MIK, LSN-GOR i LSN-AT2 wył. R220kV LSN wył. KRA-AT3
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-17 24 | wył. linii LSN-MIK, LSN-GOR i LSN-AT2 wył. R220kV LSN
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-21 22-23 | wył. MIK-AT3 wył. MIK-AT4
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 7.10-17.11 4-17 22-24 25.11-8.12 | wył. linii ZDK-GDA wył. linii ZRC-GBL i GBL-GDA wył. linii MON4-KRA4 wył. linii PAT-WLA
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 340 MW | 8.10.2019-6.01.2020 | wył.PIA-AT2
[5 empty] | 370MW | 29.10-8.11 | wył. linii OLT-MOR t.1 i MOR1-WTO1
[5 empty] | 360 MW | 9-11 | wył. linii KOZ-MIL
15-17
30.11-2.12
[5 empty] | 440 MW | 12-14 | wył. MIL-AT5
[5 empty] | 510 MW | 18-29 | wył. linii MOR-WTO
| EC Łódź 3 |  |  | 110 kV | 35 MW | 6-8 | wył. ZGI-AT2
| EC Łódź 4 |  |  | 110 kV | 35 MW | 6-8 | wył. ZGI-AT2
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 3 | 5-8 | wył. GLN-AT2
[5 empty] | 2 | 18-21 | wył. GLN-AT1
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 9-10 | wył. linii LSN-ZUK | postój | 24 | wył. R220kV LSN
[6 empty] | 16-17 | wył. linii LSN-MIK, LSN-GOR i LSN-AT2
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | gen. 4 postój | 21-22 | prace na linii blokowej
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3

## grudzień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 30.11-2.12 13-15 16-22 | wył. linii KOZ-MIL wył. linii GRU-PLO
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 30.11-2.12 13-15 | wył. linii KOZ-MIL
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | bl. 4 postój | 14-15 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-13 | wył. linii WIE-MOS
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 13-15 16-22 | wył. linii KRA-PLE wył. linii GRU-PLO
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 13-15 16-22 | wył. linii KRA-PLE wył. linii GRU-PLO
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.11-2.12, 5-9, 12-17, 20-22, 28-30 | wył. KON2-S1/S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 13-15 | wył. linii KRA-PLE
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 13-15 16-22 | wył. linii KRA-PLE wył. linii GRU-PLO | 2 | 13-15 | wył. linii KRA-PLE
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | wył. R220kV LSN
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 8 | wył. linii KRA-GLN wył. R220kV LSN
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 5-9 10-14 | wył. MIK-AT2 wył. MIK-AT1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 25.11-8.12 16-22 | wył. linii PAT-WLA wył. linii GRU-PLO
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 340 MW | 8.10.2019-6.01.2020 | wył.PIA-AT2
[5 empty] | 360 MW | 30.11-2.12 | wył. linii KOZ-MIL
13-15
[5 empty] | 500 MW | 2-3 | wył. MOR-AT1
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 3 | 3-5 | wył. linii KRA-GLN
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 22 | wył. linii ZUK-POL i ZUK-AT2 | postój | 8 | wył. R220kV LSN
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 13-15 | wył. linii KRA-PLE
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3