## styczeń
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 23-24 31 | wył. linii GRU-PLO wył. linii MIL-OST
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | bl. 6 postój bl. 7 postój bl. 8 postój bl. 9 postój | 9-10 16-17 23-24 30-31 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3#
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2# | 3 | 7-8 | wył. linii ROG-TCN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-25 | wył. linii LUA-WAN
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-24 | wył. linii GRU-PLO
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 23-24 | wył. linii GRU-PLO
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 23-24 | wył. linii GRU-PLO
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Żerań
| 220 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 23-24 31 | wył. linii GRU-PLO wył. linii MIL-OST
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 310 MW | 26 | wył. linii OLT-MSK
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
2/3#
2/3#
2/3#
2/3##
2/3##
2/3##

## luty
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 12-14 19-21 26-28 | wył. linii LMS-NAR
| 110 kV |  |  |  | 1 | 25 | wył. linii DUN-SLK
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | bl. 10 postój bl. 11 postój bl. 12 postój | 6-7 13-14 20-21 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | bl. 5 postój | 27-28 | prace na linii blokowej
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-26 | wył. linii ABR-PUL
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV | [6 empty] | bl. 5 i 6 postój | 12-15 | prace na linii blokowej
| 220 kV |  |  |  | 2 | 16-26 | wył. linii ABR-PUL
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2# |  |  |  | bl. 6 postój | 16.02-12.03 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | wył. linii LUA-WAN
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4/3 | 19.02-15.03 | wył. R220kV ZGI
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | wył. linii DUN-SLK
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Żerań
| 220 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 19.02-15.03 25 | wył. R220kV ZGI wył. linii DUN-SLK
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 90 MW | 6-7 | wył. linii MIL-MOR
13-14
20-21
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 16-26 | wył. linii ABR-PUL
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 20-21 | wył. linii MIK-LSN
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 22-23 | wył. linii 220kV KRA-MON
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
2/3#
2/3#
2/3#
2/3##
2/3##
2/3##

## marzec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 2 | 3 16-21 11-12 14-15 31 | wył. linii MIL-OST wył. linii LMS-EKB t.1 i t.2 wył. linii GBL-OLM wył. linii OST-OLM wył. linii WLA-OLS
| 110 kV |  |  |  | 1 | 4-5 16-31 19-21 | wył. NAR-AT1 wył. R220kV PIA wył. linii DUN-SLK
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | bl. 14 postój | 3-4, 8 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | bl. 3 postój bl. 4 postój bl. 2 postój | 6-7 13-14 18-23 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 2 | 16-31 27-28 | wył. R220kV PIA wył. R220kV PIA i linii KOZ-OSC | bl. 9 550MW bl.10 550MW | 27-28 | wył. linii KOZ-OSC
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 3 postój bl. 5 postój | 5 31 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 27-28 | wył. linii KOZ-OSC
| 220 kV | [6 empty] | bl. 2 postój bl. 3 postój | 28 | próba systemowa
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2# | 3 | 16-18 | wył. linii WIE-JOA | bl. 6 postój | 16.02-12.03 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 3 | 16-18 19-22 27-30 | wył. linii WIE-JOA wył. WIE-AT3 wył. linii WIE-NOS
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | wył. linii LUA-WAN
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 4/3 | 19.02-15.03 | wył. R220kV ZGI | bl.9 postój | 25-26 | wył. PAT-AT2
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-28 | wył. linii PLE-POL i PLE-LES
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-28 29-31 | wył. linii PLE-POL i PLE-LES wył. KON-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 13-17 19-28 | wył. PLE-AT2 wył. linii PLE-POL i PLE-LES
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 19-21 | wył. linii DUN-SLK
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-28 | wył. linii PLE-POL i PLE-LES
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 5 | 20 | wył. linii MIK-CRN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Żerań
| 220 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 19.02-15.03 3 16-21 19-21 | wył. R220kV ZGI wył. linii MIL-OST wył. linii LMS-EKB t.1 i t.2 wył. linii DUN-SLK
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 470 MW | 1-4 | wył. MIL-AT3
[5 empty] | 420 MW | 6 | wył. linii MOR-WTO
[5 empty] | 90 MW | 12-19 | wył. linii MIL-MOR
[5 empty] | 520 MW | 16-31 | wył. R220kV PIA
[5 empty] | 380 MW | 17-18, 31 | wył. PIA-AT1
[5 empty] | 380 MW | 22-23 | wył. PIA-AT2
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 29 | wył. ABR-AT1
[6 empty] | 30-31 | wył. ABR-AT2
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 13-17 | wył. PLE-AT2
[6 empty] | 19-28 | wył. linii PLE-POL i PLE-LES
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 25-26 | wył. linii KRA-GLN
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
2/3#
2/3#
2/3#
2/3##
2/3##
2/3##

## kwiecień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 1 | 8-19 18 24.04-3.05 7-17 | wył. linii PLE-PKW wył. linii NAR-SDU wył. linii 400kV KRA-MON i MON-DUN wył. linii MOR-KOZ i PIA-KOZ
| 110 kV |  |  |  | 1 | 21 | wył. OST-AT2
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2 |  |  |  | bl. 6 postój | 24-27 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | bl. 2 postój | 25 | próba systemowa
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-9 | wył. R220kV ZAM | bl.12 postój | 19-23 25-29 | prace na linii blokowej
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 2 | 7-17 20 11-16 | wył. linii MOR-KOZ i PIA-KOZ wył. KOZ2-S2 wył. linii MOR-KOZ, PIA-KOZ i KOZ-OSC | bl. 9 550MW bl.10 550MW | 11-16 | wył. linii KOZ-OSC
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 8 postój | 1 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-9 | wył. KOZ-AT3
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 11-16 | wył. linii KOZ-OSC
| 220 kV |  |  |  | 2 | 6-18 19, 23, 26-30 | wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2 wył. linii KOZ-ROZ t.1
| 110 kV | [6 empty] | bl. 1 postój | 6 | prace na linii blokowej
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2# | 3 | 16-19 23-26 20-23 | wył. linii LAG-JOA-WRZ wył. linii WIE-JOA
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 7 i 8 postój | 10-13 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 3 2 | 20-23 27-30 | wył. linii WIE-JOA wył. linii WIE-ROK
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-9 | wył. WIE-AT5
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-18 | wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-18 19-30 | wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2 wył. linii SIE-LUA t.1 i t.2
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-18 24.04-3.05 | postój ESP Żarnowiec wył. linii 400kV KRA-MON | bl.9 postój | 6-7 | wył. R400kV PAT
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 4/3 | 24.04-3.05 8-19 | wył. linii 400kV KRA-MON wył. PLE-PKW
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-24 28-30 | wył. PAT-AT1 wył. KON-AT2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 8-11 8-10 20-23 | wył. linii PLE-CZE wył. CZE-AT1 wył. PPD-AT1 i PPD-KON-PLE
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 13-18 24.04-3.05 | postój ESP Żarnowiec wył. linii 400kV KRA-MON | bl.7 postój | 26-27 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.04-3.05 | wył. linii 400kV KRA-MON
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Żerań
| 220 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 8-19 13-18 18 24.04-3.05 | wył. linii PLE-PKW postój ESP Żarnowiec wył. linii NAR-SDU wył. linii 400kV KRA-MON i MON-DUN
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 390 MW | 7-17 | wył. linii MOR-KOZ i PIA-KOZ
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 24.04-3.05 | wył. linii 400kV KRA-MON
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | gen. 4 postój | 13-14 | prace na linii blokowej
[8 empty] | gen. 3 postój | 15-17 | prace na linii blokowej
[8 empty] | gen. 1 postój | 19-21 | prace na linii blokowej
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
2/3#
2/3#
2/3#
2/3##
2/3##
2/3##

## maj
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 3-9 24.04-3.05 | wył. linii EKB-ALY t.1 i t.2 wył. linii 400kV KRA-MON i MON-DUN
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-21 | wył. linii ABR-MKR
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 5, 31 6 14, 17-18 15 | wył. KOZ2-S1B wył. KOZ2-S2 wył. KOZ-AT2 wł. linii PEL-OSC
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 1 postój bl. 7 postój | 10 13-14 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | wył. KOZ-AT1
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 15 15 | wł. linii PEL-OSC wył. PEL-AT2 | bl. 5 i 6 postój | 29 | prace na linii blokowej
| 220 kV |  |  |  | 2/1 | 1-28 | wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2 | bl. 4 postój | 5-7 | prace na linii blokowej
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.05-12.06 | wył linii BYC-JAM
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 7 i 8 postój | 8-11 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 3 | 14-17 28-31 | wył. WIE-AT3 wył. linii WIE-NOS
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-28 | wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-28 | wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.04-3.05 1-6 7-9 10.05-25.06 22-23, 29-30 | wył. linii 400kV KRA-MON wył. linii PLE-POL i PLE-LES wył. linii KRM-OSR wył. linii PAB-ADA wył .linii LES-PLE i LES-POL
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 4/3 3 | 24.04-3.05 1-6 7-9 22-23, 29-30 10.05-25.06 24-27 | wył. linii 400kV KRA-MON wył. linii PLE-POL i PLE-LES wył. linii KRM-OSR wył .linii LES-PLE i LES-POL wył. linii PAB-ADA wył. PLE-AT1
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-6 7-9 22-23, 29-30 | wył. linii PLE-POL i PLE-LES wył. linii KRM-OSR wył .linii LES-PLE i LES-POL
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 1-6 7-9 14-16 22-23, 29-30 24-27 | wył. linii PLE-POL i PLE-LES wył. linii KRM-OSR wył. linii PAT-CZE i CZE-AT2 wył. linii LES-PLE i LES-POL wył. PLE-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.04-3.05 | wył. Linii 400kV KRA-MON
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.04-3.05 | wył. linii 400kV KRA-MON
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 17-21 24-28 | wył. MIK-AT1 wył. MIK-AT2 | 5 | 12-14 | wył. linii MIK-CRN
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | wył. MIK-AT3
Żerań
| 220 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 24.04-3.05 3-9 7-9 10.05-25.06 | wył. linii 400kV KRA-MON i MON-DUN wył. linii EKB-ALY t.1 i t.2 wył. linii KRM-OSR wył. linii PAB-ADA
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 260 MW | 6 | wył. linii MSK-MIL
[5 empty] | 240 MW | 7 | wył. MSK4-SP
[5 empty] | 100 MW | 17 | wył. linii MIL-STN t.1
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 24.04-3.05 | wył. linii 400kV KRA-MON
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV |  |  |  | postój | 27-28 | prace na linii blokowej
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
2/3##
2/3##
2/3##
2/3#
2/3#
2/3#
3
1

## czerwiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
220 kV
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 8-15 | wył. linii PEL-CHM t.1 wył. linii ABR-STW
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 14-18 | wył. PEL-AT2
| 220 kV | [6 empty] | 1 | 4 | wył. linii PEL-CHM t.1
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 | 3 | 12-15 | wył. linii WIE-JOA
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.05-12.06 | wył linii BYC-JAM
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 2 3 | 8-11 12-15 | wył. linii WIE-ROK wył. linii WIE-JOA
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | wył. WIE-AT5
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.05-25.06 | wył. linii PAB-ADA
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4/3 | 10.05-25.06 | wył. linii PAB-ADA | bl.2 postój | 24-25 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0/1# | 0/1# | 0/1#
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | bl.8 postój | 14-15 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-6 | wył. MIK-AT4
Żerań
| 220 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 10.05-25.06 | wył. linii PAB-ADA
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 100 MW | 15 | wył. linii MIL-STN t.2
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 8-15 | wył. linii ABR-STW
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 1-2 | wył. ZUK2-SP
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
2/3##
2/3##
2/3##
2/3#
2/3#
2/3#

## lipiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
220 kV
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 3 | 29-30 | wył. linii WIE-NOS
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Żerań
| 220 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1##
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
2/3##
2/3##
2/3##
2/3#
2/3#
2/3#

## sierpień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
220 kV
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 26 27 | wy. linii CHM-STW wył. linii CHM-PEL t.2 wył. linii CHM-PEL t.1
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 31 | wył. linii PEL-OSC
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 31 | wył. linii PEL-OSC
| 220 kV | [6 empty] | 1 | 26 27 | wył. linii CHM-PEL t.2 wył. linii CHM-PEL t.1
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | bl.5 postój | 2-11 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Żerań
| 220 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1##
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
2/3##
2/3##
2/3##
2/3#
2/3#
2/3#
3

## wrzesień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 7 | wył. linii STN-SDU
| 110 kV |  |  |  | 1 | 27 | wył. OST-AT3
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 10 postój | 2-3 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3 2 bl. 4 postój | 1-5 6-10 27.09-2.10 | wył. linii ROG-JOA t.2 wył. linii ROG-JOA t.1 prace na linii blokowej
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-24 25.09-6.10 | wył. linii KOZ-ROZ t.2 wył. linii PEL-CHM t.1
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 1, 21 24 | wył. linii KOZ-OSC wył. KOZ2-S1B | bl. 9 550MW bl.10 550MW | 1, 21 | wył. linii KOZ-OSC
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 1, 21 | wył. linii KOZ-OSC | bl.7 postój | 11-12 18 | prace na linii blokowej
| 220 kV |  |  |  | 2 | 20-24 | wył. linii KOZ-ROZ t.2 | 2 | 10-20 25.09-6.10 | wył. linii PEL-CHM t.2 wył. linii PEL-CHM t.1
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 6-10 | wył. linii ROG-JOA t.2 wył. linii ROG-JOA t.1
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 | 3 | 1-5 6-10 | wył. linii ROG-JOA t.2 wył. linii ROG-JOA t.1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-5 6-10 | wył. linii ROG-JOA t.2 wył. linii ROG-JOA t.1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 20-22 | wył. WIE-AT3
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-26 | wył. linii SLK-STO (HVDC)
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 20-26 | wył. linii SLK-STO (HVDC) | bl.5 postój | 6-8 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 6-10 13-16 20-23 | wył. OSR-TR1 wył. OSR-TR2 wył. linii KON-PAT t.2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 | 11-12 17-19 30.09-4.10 | wył. linii PLE-POL i PLE-LES wył. PLE-AT4
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 20-26 | wył. linii SLK-STO (HVDC)
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 20-25 | wył. linii SLK-STO (HVDC) | bl.5 postój | 26 | próba systemowa
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Żerań
| 220 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 20-26 | wył. linii SLK-STO (HVDC)
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 270 MW | 28-29 | wył. MSK-AT2
[6 empty] | 30.09-1.10 | wył. MSK-AT1
| El. Połaniec |  |  | 400 kV |  |  |  | bl. 9 postój | 11-12 | prace na linii blokowej
18
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 26 | wył. linii KRA-GOR i GOR-LSN
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 30.09-4.10 | wył.PLE-AT4
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
2/3##
2/3##
2/3##
2/3#
2/3#
2/3#

## październik
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 3 | 10 16 23-24 27-31 | wył. linii 400kV KRA-MON wył. linii 400kV KRA-MON
| 110 kV |  |  |  | 1 | 4-5 6 | wył. NAR-AT2 wył. NAR4-SP
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2 |  |  |  | bl. 7 postój bl. 8 postój | 18-19 21-22 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 4 postój bl. 3 postój | 27.09-2.10 11-14 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.09-6.10 4-8 | wył. linii PEL-CHM t.1 wył. linii KOZ-LSY
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 26-28 | wył. linii PEL-OSC | bl. 11 postój | 13-14 | prace na linii blokowej
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 26-28 | wył. linii PEL-OSC
| 220 kV | [6 empty] | 2 | 25.09-6.10 | wył. linii PEL-CHM t.1
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2# | 3 | 5-7 | wył. linii ROG-TCN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-24 27-31 | wył. linii 400kV KRA-MON
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 4 | 10 16 23-24 27-31 | wył. linii 400kV KRA-MON wył. linii 400kV KRA-MON
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 | 30.09-4.10 9-10 16-17 24 18-19 | wył. PLE-AT4 wył. linii LES-PLE i LES-POL wył. PLE-TR3
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 9-10 16-17 24 | wył. linii LES-PLE i LES-POL | bl.6 postój | 7-8 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl.5 postój | 5-6 | prace na linii blokowej
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Żerań
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.10-4.11 | wył. SOC-AT2
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 7-9 10, 16 23-24 27-31 | wył. linii PAT-WLA wył. linii 400kV KRA-MON
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 270 MW | 30.09-1.10 | wył. MSK-AT1
[5 empty] | 240 MW | 11-12 | wył. MIL-AT1
[5 empty] | 430 MW | 25-26 | wył. MOR-AT1
[6 empty] | 27 | wył. MOR-AT2
[6 empty] | 28-29 | wył. MOR-AT3
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 4-6 | wył. LSY-TR1
[6 empty] | 4-8 | wył. linii KOZ-LSY
[6 empty] | 4-10 | wył. LSY-TR2
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 4-6 | wył. linii ZUK-POL
| EC Karolin |  |  | 110 kV |  | 30.09-4.10 | wył. PLE AT4
[6 empty] | 9-10 | wył. linii LES-PLE i LES-POL
16-17
24
[6 empty] | 18-19 | wył. PLE-TR3
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 25-26 | wył. WRC-AT1
[6 empty] | 27-28 | wył. WRC-AT2
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | gen. 2 postój | 18-19 | prace na linii blokowej
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
2/3#
2/3#
2/3#
2/3##
2/3##
2/3##

## listopad
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 9-14 | wył. linii 400kV KRA-MON
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | 2 | 5-15 | wył. linii LAG-JOA-WRZ
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | wył. linii CHM-STW
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 25 | wył. KOZ2-S2
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2# | 3 | 5-15 | wył. linii LAG-JOA-WRZ
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 24-26 | wył. linii WIE-ROK
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-14 | wył. linii 400kV KRA-MON i KRA-PLE
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 9-14 | wył. linii 400kV KRA-MON i KRA-PLE
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-14 | wył. linii 400kV KRA-MON i KRA-PLE
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 9-14 | wył. linii 400kV KRA-MON i KRA-PLE
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 9-14 | wył. linii 400kV KRA-MON i KRA-PLE
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-14 | wył. linii 400kV KRA-MON i KRA-PLE | 3 | 9-14 | wył. linii 400kV KRA-MON i KRA-PLE
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Żerań
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.10-4.11 | wył. SOC-AT2
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 9-14 | wył. linii 400kV KRA-MON i KRA-PLE
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 420 MW | 2-4 | wył. MIL-TR4
[6 empty] | 5 | wył. MIL-AT5
[5 empty] | 220 MW | 23-24 | wył. linii OLT-MIL
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 29-30 | wył. linii ZUK-LSN
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 9-14 | wył. linii 400kV KRA-MON i KRA-PLE
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 3 | 9-14 | wył. linii 400kV KRA-MON i KRA-PLE
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
2/3#
2/3#
2/3#
2/3##
2/3##
2/3##

## grudzień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 11-12 | wył. linii KOZ-SDU
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3#
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 2 | wył. KOZ2-S2
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2#
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Żerań
| 220 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1##
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 90 MW | 18-24 | wył. linii MIL-MOR
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
2/3#
2/3#
2/3#
2/3##
2/3##
2/3##