## styczeń
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 3 | 2-29 18-21 | wył. NAR-AT1 wył. linii NAR-STN
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 23-24 | wył. KOZ-AT2
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 8 | wył. DBN-AT2
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-9, 24-27 10 | wył. linii LAG-KAT wył. KAT-AT2
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-9, 24-27 17 29.01-1.02 | wył. linii BYC-HAL-LAG wył. linii WIE-ROK wył. linii BYC-PRB
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-21 | wył. BYC-BIR
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 7.01-13.02 | wył. GRU-AT5 | 1300 MW | 14-25 | Wył. PAT-JAS t.1
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 7, 14 15, 22 | wył. KON2-S2 wył. KON2-S1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 2 2 | 28.10.2018-14.04.2019 13 26-27 | wył. CZE-AT1 wył. linii KRM-OSR wył. linii POL-PLE i POL-LES
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 14.12-14.01 26-27 | wył. linii POL-ZUK wył. linii POL-PLE i POL-LES
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 27 | wył. MIK-AT2 wył. linii MIK-CRN, MIK-AT1 i MIK-AT2 (kolejno)
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-25 | wył. linii PAT-JAS t.1
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 14-25 7.01-13.02 | wył. linii PAT-JAS t.1 wył. GRU AT5
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i Żerań |  |  | 110 kV | 470 MW | 3-5 | wył. linii MSK-MIL i OLT-MIL
[5 empty] | 400 MW | 24.09.18-18.02.19 | wył. PIA-AT1
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV |  | 14.12-14.01 | wył. linii POL-ZUK
[6 empty] | 17-20 | wył. linii ZUK-LSN
| EC Karolin bl.1 |  |  | 110 kV | 1 | 26-27 | wył. linii POL-PLE i POL-LES
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 3 | 9-15 | wył. linii PLC-MON
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
2
2
2
2
2
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3