## Arkusz1
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 8-13 19-20 20-25 28.02-03.03 | wył. linii DUN-SLK wył. kabla HVDC wył. linii NAR-STN wył. linii SDU-STN
| 110 kV |  |  |  | 2 | 16 21,28 25.02-6.03 | wył. linii GBL-GDA wył. linii OLT-PLO wył. linii PKW-PLE
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 28.02-03.03 | wył. linii SDU-STN | 1800 MW | 28.02-03.03 | wył. linii SDU-STN
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 | 1200MW | 28.02-03.03 | wył. linii SDU-STN | bl. 7 postój | 4 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 2 postój | 27 | prace na linii blokowej
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 14 | wył. linii KOZ-OSC
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 5 postój | 16-17 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-21 23-24 25-28 | wył. LUA-AT3 wył. SKA-AT2 wył. LUA-AT4
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 7.01-15.02 18.02-05.04 8-13 19-20 | wył. GRU-AT5 wył. GRU-AT3 wył. linii DUN-SLK wył. kabla HVDC
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 9.02-3.03 16-17 | wył. linii POL-LES wył. linii POL-LES i POL-PLE
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.01-5.02 6-7 2, 7, 14 3, 15, 22 | wył. KON-AT2 wył. ADA-AT2 wył. KON2-S2 wył. KON2-S1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 2 | 28.10.2018-11.04.2019 3 9.02-3.03 16-17 25.02-6.03 | wył. CZE-AT1 wył. linii KRM-OSR wył. linii POL-LES wył. linii POL-LES i POL-PLE wył. linii PLE2-PKW
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 4-7 9.02-3.03 16-17 | wył. linii KRM-OSR wył. linii MIK-LSN wył. linii POL-LES wył. linii POL-LES i POL-PLE
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 24-28 | wył. linii MON-PLC i PLC-GLN
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-13 19-20 25.02-6.03 | wył. linii DUN-SLK wył. kabla HVDC wył. linii PKW-PLE | 450MW 400MW | 21 28 | wył. linii OLT-PLO
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1##
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 525 MW | 24.09-03.05 | wył. PIA-AT2
[5 empty] | 380 MW | 12 | wył. MIL-TR4
[5 empty] | 570 MW | 28.02-03.03 | wył. linii linii SDU-STN
| EC Łódź 3 i 4 |  |  | 110 kV | 80 MW | 19 | wył. linii ZGI-ADA, JAN-ZGI
[5 empty] | 40 MW | 18 | wył. ZGI-AT1, ZGI-AT2
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 3 | wył. linii KRM-OSR
[6 empty] | 9.02-3.03 | wył. linii POL-LES
[6 empty] | 16-17 | wył. linii POL-LES i POL-PLE
| BGC Zielona Góra |  |  | 220 kV | 1 | 4-7 | wył. linii MIK-LSN
[6 empty] | 16-17 | wył. linii POL-LES i POL-PLE
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 21-23 | wył. linii SWI-WRC
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 6-7 | wył. GLN AT1
[5 empty] | 3 | 2 | wył. linii KRA-GLN
[6 empty] | 8-18 | wył. linii MON-PLC
24.02-4.03
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
3
3
3
1
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3