## marzec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołęka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 28.02-03.03, 12-17 4 18 20 22 26 | wył. linii STN-SDU wył. linii OLM-OST wył. linii NAR-STN wył. NAR4-SP wył. linii NAR-LMS wył. NAR4 S-1 i S-2 (kolejno) | bl. 2 postój | 25-29 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  |  |  | 1 | 5 | wył. OST-AT2
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 2220 MW bl. 12 postój 2200 MW | 3 4-5, 13, 14-23, 18-20 14 | wył. linii ROG-TCN prace na linii blokowej wył. linii ROG-PLO
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 28.02-03.03, 12-17 11-26 26 27 28 | wył. linii STN-SDU wył. linii MOR-OLT t.1 wył. KOZ2-S1B wył. KOZ2-S2 wył. linii MOR-OLT t.2 | 1800 MW bl.10 postój | 28.02-03.03, 12-17 16 | wył. linii STN-SDU prace na linii blokowej
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-30 | wył. KOZ-AT-3
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 18-23 25-30 | wył. DBN4-S2 wył. DBN4-S1
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-10 27 28 | wył. linii LAG-KAT wył. JAM-AT1 wył. JAM-AT2
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-10 18-22 | wył. linii HAL-LAG-BYC wył. WIE-AT2
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 28-29 | prace w siecii 110 kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 1.03-2.04 | wył. linii BYC-SIE t.1 i t.2
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 11 13-22 24 | wył. linii KRA-PLE wył. linii PLE-POL i PLE-LES wył. linii OSR-KRM | 1200 MW | 11-17 19-30 | wył. PAT-JAS t.1 wył. PAT-JAS t.2
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 13-22 15-17 24 | wył. linii KRA-PLE wył. linii PLE-POL i PLE-LES wył. ADA-KON t.2 wył. linii KRM-OSR | bl. 6 postój | 23-24 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 3, 9-10, 15, 17, 23-24, 30-31 2, 16 | wył. KON2-S1 wył. KON2-S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 2 | 28.10.2018-7.04.2019 25.02-6.03 7-10 11 13-22 24 | wył. CZE-AT1 wył.linii PKW-PLE wył. linii LSN-ZUK, LSN-MIK, LSN-ZGC, LSN-AT1 wył. KRA-PLE wył. linii PLE-POL i PLE-LES wył. linii KRM-OSR
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 5 | 7-10 | wył. linii LSN-MIK, LSN-ZUK, LSN-ZGC i LSN-AT1 | bl. 8 postój | 18-21 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 13-22 24 | wył. linii PLE-POL i PLE-LES wył. KRM-OSR | bl. 5 postój | 4-6 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-10 9 28 | wył. linii LSN-MIK, LSN-ZUK, LSN-ZGC i LSN-AT1 wył. KRA-GLN wył. linii 220 kV KRA-MON | 3 | 11 | wył. linii KRA-PLE
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | bl. 2 postój | 30 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-12 13-14 | wył. MIK-AT4 wył. MIK-AT3
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 1 postój | 2-3 | prace na linii blokowej
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1##
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 80 MW | 2 | wył. PIA-AT2
[5 empty] | 380 MW | 18-20 | wył. MOR-AT2
[5 empty] | 380 MW | 21-24 | wył. MOR-AT3
[5 empty] | 150 MW | 29 | wył. MIL-AT1
| EC Łódź 3 |  |  | 110 kV | 45 MW | 1 | wył. JAN-AT1
[5 empty] | 30 MW | 4-8 | wył. ZGI-AT1
[5 empty] | 40 MW | 7 | wył. PAB2-S2
[5 empty] | 15 MW | 18-22 | wył. ZGI-AT2
[5 empty] | 30 MW | 18 | wył PAB2-S1
[6 empty] | 18 | wył PAB2-S2
[6 empty] | 25-28 | wył. JAN-AT1
[6 empty] | 29-30 | wył. PAB-AT1
| EC Łódź 4 |  |  | 110 kV | 45 MW | 1 | wył. JAN-AT1
[5 empty] | 35 MW | 4-8 | wył. ZGI-AT1
[5 empty] | 60 MW | 7, 18 | wył. PAB2-S2 |  | `
[6 empty] | 18 | wył. PAB2-S1
[5 empty] | 30 MW | 18-22 | wył. ZGI-AT2
[6 empty] | 25-28 | wył. JAN-AT1
[6 empty] | 29-30 | wył. PAB-AT1
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 5-6, 13, 29 | wył. ABR2-S1A
[6 empty] | 5-6, 15, 29 | wył. ABR2-S1B
[6 empty] | 7-8, 13, 29 | wył. ABR2-S2A
[6 empty] | 7-8, 15, 29 | wył. ABR2-S2B
[6 empty] | 28 | wył. linii ABR-PUL
| EC Wrocław |  |  | 110 kV |  | 4-6 | wył. WRC-AT2
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 3 | 9 | wył. linii KRA-GLN
[5 empty] | 2 | 1-3 | wył. linii MON-PLC
16-17
[6 empty] | 28 | wył. linii 220 kV KRA-MON
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 28.02-3.03 | wył. LSN-ZUK | postój | 7-10 | wył. linii LSN-MIK, LSN-ZUK, LSN-ZGC i LSN-AT1
[6 empty] | 5-6 | wył. MIK-POL t.2
[6 empty] | 13-22 | wył. linii PLE-POL i PLE-LES
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 25.02-06.03 | wył. PKW-PLE
[6 empty] | 7-10 | wył. LSN-ZUK, LSN-MIK, LSN-ZGC, LSN AT1
[6 empty] | 11 | wył. KRA-PLE
[6 empty] | 13-22 | wył. linii PLE-POL i PLE-LES
[6 empty] | 24 | wył. KRM-OSR
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
3
3
3
1
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3