## kwiecień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 1-4, 24 10-11 11-12 13-14 12 15-16 17-19,24-26,30 29 29-30 | wył. linii OST-OLS wył. NAR-AT2 wył. linii GRU-GBL wył. Inii GRU-PLO wył. OST-AT1 wył. OST-AT2 wył. OST-AT3 wył. linii MIL-OST wył. linii KOZ-MOR | bl. 1 postój bl.2 postój | 1 26 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV |  |  |  | 1 | 10-11 12 15-16 17-19,24-26,30 | wył. NAR-AT2 wył. OST-AT1 wył. OST-AT2 wył. OST-AT3
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2 |  |  |  | 2220 MW | 6-7 | wył. linii ROG-OLT
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | 4 | 5,10 12,15 23 | wył. linii ROG-PIO wył. linii JAN-ROG wył. linii ROG-PAB t.2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 5 8-12, 12-19, 23-28 23-30 | wył. linii MOR-OLT t.2 wył. linii KOZ-ROZ t.1 i t.2 wył. linii OLT-MIL
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl. 5 postój bl. 4 postój bl. 3 postój | 5-6 19-20 23-25 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1/0 | 31.03-2.04 12-14 | wył. DBN-AT1 wył. DBN-AT2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2# | 3 | 5-8,12-15, 26-29 | wył. linii LAG-WRZ-JOA
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | wył. linii JAM-LAG
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 15-18 | wył. linii WIE-ROK
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 15-16,18 | prace w sieci 110kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 01.03-02.04 4-5 12-18 26-30 | wył. linii BYC-SIE t.1 i t.2 wył. SIE-AT1 wył. SKA-AT1 wył. SKA2-S1
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 24-30 | wył. Iinii JAN-ZGI | bl. 9 postój | 4-5 | wył. PAT-AT2
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-19,24-30 5-7 13-14 | wył. linii JAN-ZGI postój ESP Żarnowiec wył. linii GRU-PLO | bl. 4 postój bl. 2 postój | 13-14 27-28 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 6-7,13 15.04-31.05 | wył. CZE R220kV wył. KON2-S2 wył. PAT-AT1 | 150 MW | 15.04-31.05 | wył. PAT-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 1 | 4-7 26 27-29 2, 16 | wył. CZE R220kV wył. KRM-AT1 wył. PLE-AT4 wył. PPD-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 5-7 11-12 13-14 | postój ESP Żarnowiec wył. linii GRU-GBL wył. linii GRU-PLO | bl.7 postój | 4-7 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 3-8, 13-18 10-11 29-30 | wył. linii MIK-CRN wył. MIK-AT1 wył. MIK-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 4-19, 24-30 11-12 13-14 | wył. linii JAN-ZGI wył. linii GRU-GBL wył. linii GRU-PLO
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 350 MW | 9.10.18-5.05.19 | wył. PIA-AT1
[5 empty] | 400 MW | 8-10 | wył. MSK-AT1
[6 empty] | 8 | wył. MSK4-SP i S1A
[6 empty] | 9 | wył. MSK-S1B
[6 empty] | 10 | wył. MSK-S2
[6 empty] | 11-12 | wył. MSK-MIL i MSK-AT2
[5 empty] | 385 MW | 15-18 | wył. MIL-AT1
[5 empty] | 290 MW | 23-26 | wył. MIL-MOR
[5 empty] | 415 MW | 24 | wył. MIL-TR4
[5 empty] | 390 MW | 29-30 | wył. linii KOZ-MOR
| EC Łódz 3 i 4 |  |  | 110 kV | 95 MW | 1-3 | wył. ZGI2-SP
[5 empty] | 80 MW | 1 | wył. PAB-AT1
[6 empty] | 2 | wył. PAB-AT2
[5 empty] | 130 MW | 4-19 | wył. JAN-ZGI
24-30
[5 empty] | 50 MW | 8-12 | wył. ZGI-AT1
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 5-7 | wył. LSY-KOZ
13-14
27-28
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 6-7 | wył. linii KOM-BIR
[9 empty] | 8 | wył. linii BUJ-LIS
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 1-3 | wył. WRC-AT1
[6 empty] | 15-18 | wył. PAS-TR1
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 1 | 23-25 | wył. linii GLN-AT2
| EC Pomorzany |  |  | 110 kV | 2 | 17-19 | wył. GLN-PLC i PLC-AT1
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 4-7 | wył. CZE R220kV
[6 empty] | 27-29 | wył. PLE-AT4
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 9-10 | wył. POL2-S1
[6 empty] | 11-12 | wył. POL2-S2
[6 empty] | 24-26 | wył. POL2-S2
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
3
3
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3