## maj
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 2 | 20-24 6 11-12 11-17 14 18 21 22 | wył. linii MIL-OST wył. NAR4-S1 wył. MIL-AT3 wył. wstawki prądu stałego w SE ALY wył. NAR4-S2 wył. NAR-LMS wył. NAR-AT1 wył. NAR-AT2 | bl. 1 postój | 7-10 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  |  |  | 1 | 9, 24, 28 8, 23, 29 21 22 | wył. OST2-S1 wył. OST2-S2 wył. NAR-AT1 wył. NAR-AT2
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 3 z bl.9-12 3 z bl.9-12 2220MW bl. 11 postój bl. 10 postój bl. 6 postój bl. 9 postój 2220MW | 13,14, 27 16, 22, 23, 24 16 1 2 3 13-15, 20-21 29 | wył. ROG4-S2B wył. ROG4-S1B wył. linii ROG-PLO prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej wył. linii ROG-TCN
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 bl. 4 postój bl. 2 postój | 17 18-19 25-26 30-31 4 6-7 | wył. linii PAB-ROG wył. linii JOA-ROG t.1 wył. linii JOA-ROG t.2 wył. ROG2 SP-G prace na linii blokowej prace na linii blokowej
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 25.04-6.05 26.04-2.05 27 29 | wył. linii KOZ-ROZ t.1 i t.2 wył. R220kV PIA wył. linii MOR-OLT t.1 wył. linii MOR-OLT t.2 | bl. 10 postój | 11 | prace na linii blokowej
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 6 postój bl. 2 postój | 21 22 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 19 | wył. PEL-AT2
| 220 kV | [6 empty] | bl. 2 postój bl. 3 postój bl. 4 postój 2 | 14 14, 16-18 13, 27-31 13 19, 21.05-2.06 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej wył. linii PEL-KLA wył. linii PEL-CHM t.1
| 110 kV | [6 empty] | bl. 1 postój | 7-15 | prace na linii blokowej
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 4.04-17.05 6 7 | wył. DBN-AT2 wył. DBN4-S1 wył. DBN4-S2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 | 3 | 1-5 | wył. linii LAG-WRZ-JOA
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-24 24-26 27-30 | wył. HAL-AT1 wył. linii BYC-PRB wył. HAL-AT2
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 6-15 18-19 | wył. SKA-AT1 i AT2 wył. SKA-AT2 wył. SKA-AT3
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 21.05-1.06 | wył. linii DUN-ZYD i DUN-AT1
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-5 18-19 | wył. linii KRA-PLE wył. linii GRU-GBL | 1100MW | 17 | wył. linii PAT-KON t.1 i 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.04-15.06 25 26 | wył. PAT-AT1 wył. linii CZE-PLE i CZE-AT1 wył. linii CZE-PAT i CZE-AT2 | 150 MW | 23.04-15.06 | wył. PAT-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 1 | 4-5 9-12 21-24 25-30 25 26 | wył. linii KRA-PLE wył. PLE-TR3 wył. PLE-AT1 wył. PPD-AT1 wył. linii CZE-PLE i CZE-AT1 wył. linii CZE-PAT i CZE-AT2
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 18-19 | wył. linii GBL-GRU
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 1 | 25-26 25-30 15-17 | wył. linii LSN-MIK, LSN-ZUK, LSN-AT1 wył. linii PLE-PPD-KON i PPD-AT1 wył. KRA-AT3
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-26 | wył. linii LSN-MIK, LSN-ZUK, LSN-AT1
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | bl. 3 postój bl. 5 postój bl. 6 postój bl. 2 postój bl. 4 postój | 6 7 15 24 30 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 1 postój | 1 | prace na linii blokowej
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 13-19 18-19 20.05-9.06 21.05-1.06 | wył. linii PKW-ZYD wył. linii GBL-GRU wył. linii JAS-PLP wył. linii DUN-ZYD i DUN-AT1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 280 MW | 8-10 | wył. OLT-AT1
[5 empty] | 280 MW | 6-7 | wył. OLT-AT2
[5 empty] | 200 MW | 13-16 | wył. linii MIL-STN t.2
[5 empty] | 280 MW | 20-24 | wył. linii MIL-OST
[5 empty] | 200 MW | 21 | wył. linii OLT-JAN
[5 empty] | 100 MW | 11-12 | wył. MIL-AT3
[5 empty] | 280 MW | 27 | wył. linii OLT-MOR t.1
[5 empty] | 280 MW | 29 | wył. linii OLT-MOR t.2
[5 empty] | 180 MW | 5 | wył. MIL-KOZ
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | HG3 i HG4 postój | 15-17 | wył. linii BUJ-ZAP t.2
[8 empty] | 3 gen. | 20 | wył. linii KOM-BIR
[8 empty] | HG1 i HG2 postój | 20-22 | wył. linii BUJ-ZAP t.1
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 1-4 | wył. SWI-AT3
[6 empty] | 18-19 | wył. PAS-AT2
[6 empty] | 29.05-1.06 | wył. PAS-AT1
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 8-10 | wył. POL-MIK t.1 i POL2-S1/S2 | postój | 15.05-6.06 | prace na linii blokowej
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 1 | 4-5 | wył. linii PLC-MON
[6 empty] | 11 | wył. linii 220kV KRA-MON
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 4-5 | wył. linii KRA-PLE
[6 empty] | 9-12 | wył. PLE-AT3
[6 empty] | 21-24 | wył. PLE-AT1
[6 empty] | 25 | wył. linii CZE-PLE i CZE-AT1
[6 empty] | 26 | wył. linii CZE-PAT i CZE-AT2
[6 empty] | 25-30 | wył. linii PLE-PPD-KON i PPD-AT1
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
3
3
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
3
3
3
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4