## czerwiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 2 | 1-8 22-29 7 8-9 11-13 15 15 16 20-21, 30 24-25 26.06-21.07 | wył. lini KOZ-SDU t.1 i t.2 wył. linii MIL-KOZ wył. linii MON-DUN wył. MIL-AT3 wył. linii JAS-GRU wył. linii NAR-LMS wył. NAR4-S2 wył. linii NAR-STN wył. linii STN-SDU wył. linii WLA-OLS wył. OLM4-SP
| 110 kV |  |  |  | 1 | 17-19 | OST-AT1
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 bl. 5 postój | 5-6 7,10 11.06-05.07 18-19 24-26 | wył. linii ROG-JAN wył. linii ROG-PIO wył. linii ROG-JOA t.2 wył. linii ROG-BEK t.2 prace na linii blokowej
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 1-8 10-13 22-29 23 | wył. lini KOZ-SDU t.1 i t.2 wył. linii KOZ-OSC wył. linii MIL-KOZ wył. KOZ-AT2 | 1300MW bl. 9 i 10 1100MW 1500MW | 1-8 10-13 22-29 | wył. lini KOZ-SDU t.1 i t.2 wył. linii KOZ-OSC wył. linii MIL-KOZ
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 5 | 22-29 | wył. linii MIL-KOZ
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 10-13 | wył. linii KOZ-OSC
| 220 kV | [6 empty] | 2 | 21.05-10.07 | wył. linii PEL-CHM t.1
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 1.06-9.08 | wył. KOP-AT1
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-14 17-18 | wył. SIE-AT1
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 7 10, 18-23 29-30 | wył. linii MON-DUN wył. linii KRM-OSR wył. linii KRA-PLE
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 10, 18-23 29-30 | wył. linii KRM-OSR wył. linii KRA-PLE
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.04-15.06 31.05-07.06, 17-23 8-16, 24-30 | wył. PAT-AT1 wył. KON2-S2 wył KON2-S1 | 150 MW | 23.04-15.06 | wył. PAT-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 1 | 2 10, 18-23 27-28 29-30 | wył. CZE-AT1 wył. linii KRM-OSR wył CZE-AT2 wył. linii PLE-KRA
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 10, 18-23 | wył. linii KRM-OSR | 3 | 29-30 | wył. linii KRA-PLE
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 4 | 1-2 13 14 22-26 | wył. linii MIK-LSN wył. linii MIK-SWI t. 2 wył. linii MIK-POL t.2 wył. linii MIK-POL t.1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 26-27 | wył. MIK-AT4
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 20.05-9.06 7 11-13 17-18 24-25 26.06-21.07 | wył. linii JAS-PLP wył. linii MON-DUN wył. linii JAS-GRU wył. GRU-AT3 wył. linii OLS-WLA wył. OLM4-SP
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 150 MW | 1 | wył. MSK-AT1
[5 empty] | 210 MW | 1-8 | wył. linii KOZ-SDU t.1 i t.2
[5 empty] | 210 MW | 5-7 | wył. MIL-TR4
[5 empty] | 130 MW | 8-9 | wył. MIL-AT3
[5 empty] | 200 MW | 14 | wył. linii MIL-STN t.2
[5 empty] | 120 MW | 15-16 | wył. PIA-AT2
[5 empty] | 200 MW | 17-23 | wył. linii JAN-OLT
[5 empty] | 175 MW | 21 | wył. linii MOR-WTO
[5 empty] | 220 MW | 22-29 | wył. linii MIL-KOZ
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 1 | wył. KOM-AT3
[9 empty] | 2 | wył. linii BUJ-KOM
[9 empty] | 8-9 | wył. KOM-AT4
[9 empty] | 10-21 | wył. linii BUJ-LIS
| El. Skawina |  |  | 220 kV |  |  |  | bl. 5 postój | 15-16 | prace na linii blokowej
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 10, 18-23 | wył. linii KRM-OSR
[6 empty] | 27-28 | wył. CZE-AT2
[6 empty] | 29-30 | wył. linii PLE-KRA
| EW Dychów |  |  | 110 kV | 2 | 2 | wył LSN-AT1, LSN-AT2 i LSN-AT3
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 29.05-1.06 | wył. PAS-AT1
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 11-13 | wył. linii GOR-LSN | postój | 15.05-6.06 | prace na linii blokowej
[6 empty] | 14 | wył. linii MIK-POL t.2
[6 empty] | 22 | wył. POL2-S1
[6 empty] | 22-26 | wył. linii MIK-POL t.1
[6 empty] | 23 | wył. POL2-S2
[6 empty] | 24 | wył. POL2-S1/S2
[6 empty] | 24-26 | wył. linii KRA-GOR
1
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3