## lipiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 5-7 15-16 17-19 20 21 22-31 | wył. linii MON-DUN wył. OST-AT2 wył. OST-AT3 wył. NAR-AT1 wył. NAR-AT2 wył. linii GBL-OLM
| 110 kV |  |  |  | 1 | 15-16 17-19 | wył. OST-AT2 wył. OST-AT3
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 14 postój 2220 MW | 4 30 | prace na linii blokowej wył. linii ROG4-JOA4
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 11.06-05.07 19 11 | wył. linii ROG-JOA t.2 wył. linii ROG-JOA t.1
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 1-31 6, 27-28 12 13 16-18 | wył. linii JAN-OLT wył. linii OLT-MSK wył. OLT4-S2A i S2B wyl. linii KOZ-PIA wył. linii PEL-OSC
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 16-18 | wył. linii PEL-OSC | bl. 5 i 6 postój | 22-25 | prace na linii blokowej
| 220 kV | [6 empty] | bl. 4 postój | 23-27 | prace na linii blokowej
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl. 6 postój bl. 5 postój bl. 3 postój bl. 4 postój | 29.06-2.07 3-6 9-12 27-30 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | wył. linii LAG-WRZ-JOA
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 7 i 8 postój | 8-14 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 1.06-9.08 | wył. KOP-AT1
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 1-31 5-7 | wyl. linii JAN-OLT wył. linii MON-DUN | 1200 MW | 10-20 | wył. linii PAT-JAS t.2
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | wył. linii POL-LES
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.04-1.07 14, 20-21 15-16, 19-25 17-18, 26.07-1.08 | wył. PAT-AT1 wył. KON-AT1 wył. KON2-S1 wył. KON2-S2 | 150 MW | 23.04-1.07 | wył. PAT-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 | 9, 13 15 27 | wył. linii KON-PLE-PPD wył. linii PLE-CZE wył. linii PAT-CZE
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-4 5-7 | wył. linii ZRC-GBL wył. linii MON-DUN | 850 MW | 14 | wył. linii KRA2-MON2
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 26 | wył. KRA-AT2 wył. KRA-AT3 | bl. 5 postój bl. 2 postój | 10 25 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 9-13 14 | wył. linii KON-XPD wył. linii POL-LES
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 3 | 15-18 25 29-31 | wył. MIK-AT1 wył. linii MIK-CRN wył. MIK-AT2 | 3 bl. 2 postój | 11, 27 12 19 28-29 | wył. linii MIK-POL t.1 wył. linii MIK-SWI t. 2 wył. linii MIK-POL t.2 prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 1-31 5-7 10-20 | wył. linii JAN-OLT wył. linii MON-DUN wył. linii PAT-JAS t.2
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 135 MW | 6 | wył. linii OLT-MSK
[5 empty] | 135 MW | 6 | wył. OLT4-S1A, OLT4-S1B
[5 empty] | 115 MW | 6-7 | wył. MIL-AT5
[5 empty] | 130 MW | 10-11 | wył. linii OLT-MIL
[5 empty] | 145 MW | 12 | wył. OLT4-S2A i S2B
[5 empty] | 155 MW | 13 | wył. linii PIA-KOZ
[5 empty] | 210 MW | 15-16 | wył. MSK4-SP
[5 empty] | 115 MW | 20-21 | wył. MIL-TR4
[5 empty] | 135 MW | 27-28 | wył. linii OLT-MSK i OLT-AT4
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 11, 27 | wył. linii MIK-POL t.1
[6 empty] | 19 | wył. linii MIK-POL t.2
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 9, 13 | wył. linii KON-PLE-PPD
[6 empty] | 15 | wył. linii PLE-CZE
[6 empty] | 27 | wył. linii PAT-CZE
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 6 | wył. PAS-AT2
[5 empty] | 2 | 27-30 | wył. linii DBN-WRC
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | 2 | 2-4 | wył. linii GBL-ZRC
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3