## sierpień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 2-4 3-4 16-18 | wył. linii SLK-ZRC wył. NAR-AT2 wył. linii MON-DUN
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 6 postój bl. 10 postój 2220 MW 3 z bl.9-12 3 z bl.9-12 | 1-2 5-8 3, 17-18 4, 16 10-11 31 16, 18 17 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej wył. linii ROG-OSR wył. linii ROG-TRE wył. linii ROG-TCN wył. linii ROG-OLT wył. ROG4-S2B wył. ROG4-S1B
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 2 postój | 12-13 | prace na linii blokowej
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | wył. CHM2-S1A
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 3 4-7, 11-30 10 | wył. linii OLT-MSK wył linii JAN-OLT wył. linii OLT-MIL
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
| 220 kV | [6 empty] | bl. 2 postój bl. 3 postój bl. 4 postój | 8 9 12-14 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl. 5 postój bl. 6 postój | 30-31.07 5-6 1-4 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 10-11 | wył. linii ROG-TCN | bl. 6 postój | 16-18 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-14 19-23 | wył. linii CZT-PRB wył. linii CZT-MOS
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 31.05-09.08 25.08-24.10 | wył. KOP-AT1 wył. KOP-AT2
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 4-9 | wył. SIE-AT1 | 3 | 1 | wył. w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 2-4 16-18 | wył. linii SLK-DUN wył. linii MON-DUN | 1200 MW | 19-22.08 23-26.08 27-30.08 | wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii PAT-JAS t.1 i JAS-BYD wył. linii PAT-JAS t.2
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 16-18 | wył. linii POL-PLE i PLE-LES wył. linii MON-DUN
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.07-15.08 1-3, 5-8, 15-18, 26-31 4, 9-12,19-22 23-25 | wył. PLE4-SP wył. KON2-S1 wył. KON2-S2 wył. KON-AT1
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 | 19.07-15.08 4 10 11 26.08-16.09 | wył. PLE4-SP wył. linii PAT-CZE wył. linii PLE-CZE wył. linii PLE-POL i PLE-LES wył. linii PLE-KRM t. 1
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-4 11 16-18 | wył. linii SLK-DUN wył. linii POL-PLE i PLE-LES wył. linii MON-DUN | 700 MW | 16-18 | wył. linii MON-DUN
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl2. postój | 2 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160 MW | 4 | wył. linii KRA-GLN
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | bl. 4 postój bl. 6 postój bl. 3 postój | 8 12 15 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 30-31 | wył. MIK-AT3
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 2-4 16-18 19-22.08 23-26.08 27-30.08 | wył. linii SLK-DUN wył. linii MON-DUN wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii PAT-JAS t.1, JAS-BYD wył. linii PAT-JAS t.2
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki |  |  | 110 kV | 30 MW | 3 | wył. linii OLT-MSK
| EC Łódz 4 |  |  | 110 kV | 15 MW | 12 | wył. JAN-AT1
[6 empty] | 23.08-01.09 | wył. JAN-AT3
[5 empty] | 20 MW | 19 | wył. PAB2-SP i PAB2-S1
wył. PAB2-SP i PAB2-S2
[6 empty] | 20 | wył. PAB2-S1
wył. PAB2-S2
[6 empty] | 21 | wył. linii PAB-JAN i PAB2-S1
wył. linii PAB-JAN i PAB2-S2
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 100 MW | 9-11 | wył. linii ABR-STW
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 19.07-15.08 | wył. PLE4-SP
[6 empty] | 11 | wył. linii PLE-POL i PLE-LES
[6 empty] | 26.08-16.09 | wył. linii PLE-KRM t. 1
| Zielona Góra BGP |  |  | 220 kV | 1 | 6-15 | systemy 220 kV w SE POL
[6 empty] | 11-15 | wył. MIK-POL t.2
[6 empty] | 25 | wył. linii GOR-KRA
| EC Szczecin |  |  | 110 kV | 1 | 10-11 | wył. linii MON-PLC
[6 empty] | 21 | wył. GLN-AT1
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3