## wrzesień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 7-8 15 18-29 21-22 7-20 23.09-13.12 | wył. linii NAR-LMS próba systemowa wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii ROG-PLO i ROG-OLT wył. linii PAT-WLA wył. linii JAS-GRU wył. linii JAS-PLP | bl. 2 postój | 15 | dla próby systemowej
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 2220 MW bl. 7 postój bl. 8 postój 1850 MW | 2-4 6-9 13-15 6 4 21-22 | wył. linii ROG-OSR wył. linii ROG-OLT wył. linii ROG-PLO prace na linii blokowej prace na linii blokowej wył. linii ROG-PLO i ROG-OLT
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 18 | wył. linii ROG-PIO wył. linii ROG-JAN
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 2 | 16-20 10-14 | wył. linii PEL-CHM t.2 wył. linii ABR-PUL
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 3 | 23-25 6-9 13-15 21-22 | wył. KOZ-AT2 wył. linii ROG-OLT wył. linii ROG-PLO wył. linii ROG-PLO i ROG-OLT
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 2-5 | wył. PEL-AT2
220 kV
| 110 kV | [6 empty] | bl.1 postój | 16-25 | prace na linii blokowej
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl.4 postój | 21-22 28-29 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | bl. 4 postój bl. 5 postój | 7-9, 13-15 7-9, 13-15 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 30 | wył. linii KOP-KAT i KAT-AT2 wył. linii JAM-BYC i JAM-AT2
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 26-27 | wył. linii LAG-ROK wył. linii ROK-WIE
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 23 26-27 | prace w sieci 110 kV wył. linii LAG-ROK wył. linii ROK-WIE | 2 | 9-10 | prace w sieci 110 kV
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2-6 | prace w sieci 110 kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 25.08-24.10 | wył. KOP-AT2 | 1 | 7-8 | prace w sieci 110 kV
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-8 14-15 | wył. SKA-AT1 wył. SKA-AT2 | 3 | 30.09-24.11 | prace w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 31.08-1.09 15 18-29 21-22 | wył. linii 400 kV KRA-MON i MON-DUN próba systemowa wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii ROG-PLO, ROG-OLT
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 31.08-1.09 18-29 18 21-22 | wył. linii 400 kV KRA-MON i MON-DUN wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii ROG-PIO i ROG-JAN wył. linii ROG-PLO, ROG-OLT
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-4, 9-12 17-22 5, 13-16 23-29 30 | wył. KON-S1 wył. KON-S2 wył. PAT-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 2 | 14 15 19-23 24.09-26.10 | wył. OSR-AT2 wył. linii PLE-POL i PLE-LES wył. linii POL-LES wył. PLE-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 31.08-1.09 18-29 | wył. linii MON-DUN wył. linii SLK-STO (HVDC) | bl. 7 postój bl. 8 postój | 6-15 16-25 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-29 21-22 | wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii LSN-MIK, LSN-GOR i LSN-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | wył. linii LSN-MIK, LSN-GOR i LSN-AT2
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 17-19 | wył. MIK-AT2 wył. MIK-AT1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 24-25 | wył. MIK-AT4
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 31.08-1.09 7-20 21-22 23.09-13.12 15 18-29 | wył. linii MON-DUN wył. linii PAT-WLA wył. linii ROG-PLO, ROG-OLT i ROG-JAN wył. linii JAS-GRU i JAS-PLP próba systemowa wył. linii SLK-STO (HVDC)
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  |  | 180 MW | 6-9 | wył. linii ROG-OLT
[5 empty] | 140 MW | 10-11 | wył. linii SOC-OLT
[5 empty] | 330 MW | 18-20 | wył. MIL-AT3
[5 empty] | 330 MW | 23-24 | wył. linii MOR-KOZ
[5 empty] | 330 MW | 25-26 | wył. MOR-AT3
[5 empty] | 400 MW | 27-30 | wył. linii PIA-MOR, PIA-KOZ, PIA-AT1 i PIA-AT2
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 2-6 | wył. linii MKR-CHS
[6 empty] | 10-14 | wył. linii ABR-PUL
[6 empty] | 22 | próba systemowa ENS->KOZ
29
[6 empty] | 7-9 | wył. linii KOZ-PUL t.1
[6 empty] | 15-17 | wył. linii KOZ-PUL t.2
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 1 | 31.08-1.09 | wył. linii 400kV KRA-MON
[6 empty] | 4 | wył. linii 220kV KRA-MON
[6 empty] | 11-15 | wył. linii PLC-MON
[6 empty] | 29 | wył. linii KRA-GLN
| EC Karolin bl. 1 |  |  | 110 kV | 1 | 31.08-1.09 | wył. linii 220kV KRA-MON
[6 empty] | 14 | wył. OSR-AT2
[6 empty] | 15 | wył. linii PLE-POL i PLE-LES
[6 empty] | 19-23 | wył. linii POL-LES
[6 empty] | 24.09-26.10 | wył. PLE-AT1
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 19.08-07.09 | wył. linii POL-CRN t.1, POL4-SP, POL4-S1, POL-AT4
[6 empty] | 3 | wył. linii KRA-GOR
[6 empty] | 9-14 | systemy 220kV w SE POL
16-20
22-'23
[6 empty] | 21-22 | wył. linii MIK-LSN i LSN-GOR
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 21, 28 | wył. linii DBN-WRC
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | gen. 1 postój | 15 | dla próby systemowej
gen. 2 postój
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3