## październik
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 2 | 30.09-20.10 4-7, 11-14 18-21 23.09-13.12 26-28 28 31.10-3.11 | wył. linii NAR-STN wył. linii PLO-ROG wył. linii PLO-ROG i OLT-ROG wył. linii JAS-GRU wył. linii OLT-ROG wył. MIL-AT3 wył. R220kV PIA | bl. 1 postój | 28, 29 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  |  |  | 1 | 22-24 | wył. OST-AT3
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2 |  |  |  | 2220 MW bl. 8 postój | '2-3 4-7, 11-14 18-21 26-28 31 16-17 | wył. linii ROG-TCN wył. linii ROG-PLO wył. linii ROG-PLO i ROG-OLT wył. linii ROG-OLT wył. linii ROG-OSR prace na linii blokowej
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 3 postój | 28 | prace na linii blokowej
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-10 12-13 16-29 | wył. linii KOZ-LSY wył. linii PUL-ABR
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 7, 11-14 14-15 18-21 26-28 31.10-3.11 | wył. linii JAN-ROG i PLO-ROG wył. linii KOZ-OSC wył. linii PLO-ROG i OLT-ROG wył. linii OLT-ROG wył. R220kV PIA
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
| 220 kV | [6 empty] | bl. 4 postój | 17-18 | prace na linii blokowej
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl. 4 postój | 28.09-1.10 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 28 | wył. DBN-AT1
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1/2# | 1/2# | 3 | 2-3 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 | wył. linii ROG-TCN wył. linii LAG-WRZ-JOA
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 23 24 | wył. linii JAM-LAG wył. JAM-AT1 wył. JAM-AT2
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | wył. linii ROG-TCN
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-28 | wył. linii BYC-PRB
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 2/1 1 | 25.08-24.10 25-27 29-31 | wył. KOP-AT2 ruch próbny KOP-AT2 wył. linii BYC-BIR i BIR-AT1
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 1 | 11 14-16 12-13 | wył. SKA-AT3 wył. SKA-AT2 wył. SKA-AT3
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 5 7-17 12-13 17-22 18-21 22-31 | wył. KRA-PLE wył. ROG-JAN wył. KRM-OSR wył. ZDK-GDA wył. ROG-PLO i ROG-OLT wył. ROG-PIO
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 3 | 5 12-13 7-17 12-13 17-22 18-21 22-31 | wył. KRA-PLE wył. KRM-OSR wył. ROG-JAN wył. KRM-OSR wył. ZDK-GDA wył. ROG-PLO i ROG-OLT wył. ROG-PIO
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-4 5 6 7-8 9-10 12-13 14.10-8.11 | wył. KON2-S1 wył. KON-S2 i KRA-PLE wył. KON-S2 wył. KON-S1 wył. KON-S2 wył. KRM-OSR wył. PAT-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 5-6, 27 9-11 12-13 19 22 28.10-30.11 | wył. KRA-PLE wył. PLE AT2 wył. KRM-OSR PLE AT4 wył. PLE-LES wył. PLE-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | bl. 7 postój | 30 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 2 postój | 5 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 20-31 | wył. MIK-CRN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.10-3.11 | wył. R220kV PIA
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 30.09-20.10 23.09-13.12 4-7, 11-14 18-21 | wył. linii NAR-STN wył. linii JAS-GRU wył. linii PLO-ROG wył. linii PLO-ROG i OLT-ROG | bl.1 postój | 24-28 | prace na linii blokowej
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 260 MW | 7-8 | wył. linii MOR-MIL
[5 empty] | 460 MW | 16 | wył. linii MSK-OLT i MSK-SP
[5 empty] | 350 MW | 22-26 | wył. WTO-AT1
[5 empty] | 320 MW | 23 | wył. linii MOR-OLT
[5 empty] | 460 MW | 24 | wył. linii MSK-MIL
[5 empty] | 350 MW | 26 | wył. linii MOR-WTO i WTO-AT1
[5 empty] | 430 MW | 28 | wył. MIL-AT-3
[5 empty] | 460 MW | 29-30 | wył.MOR-AT1
[5 empty] | 480 MW | 31.10-3.11 | wył. R220kV PIA
| EC Wrotków Lublin |  |  | 110 kV | 1 | 1-10, 12-13 | wył. linii KOZ-LSY
[6 empty] | 16-29 | wył. linii PUL-ABR
| EC Rzeszów |  |  | 110 kV | 80 MW | 19 | wył. linii KRI-RZE i KRI-TR1
26
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 3-16 | wył. MON-PLC
[5 empty] | 1 | 1 | wył. KRA-GLN
[6 empty] | 21-26 | wył. linii GLN-PLC
[6 empty] | 28-30 | wył. KRA-MON 220 kV
| EC Karolin bl.1 |  |  | 110 kV | 1 | 5-6, 27 | wył. KRA-PLE
[6 empty] | 12-13 | wył. KRM-OSR
[6 empty] | 28.10-30.11 | wył. PLE AT1
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 7 | wył. KRA-GOR
[6 empty] | 19 | wył. MIK-LSN
[6 empty] | 20-31 | wył. MIK-CRN
[6 empty] | 20 | wył. LSN-ZUK
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3