## listopad
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 2 | 14-17 21-29 3-17 18-21, 22-25 | wył.linii KOZ-SDU t.1 i t.2 i SDU-STN wył. linii NAR-STN wył.linii SDU-STN wył. linii OLT-ROG
| 110 kV |  |  |  | 1 | 4-5 6-7 7-8 14 19 | wył.linii GBL-OLM wył.linii MIL-MSK wył.linii OST-LOM t.2 wył.linii OLM-OST wył.linii OST-LOM t.1
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2 |  |  |  | 2220 MW bl. 14 postój | 5 18-21, 22-25 30 13-14 | wył. linii ROG-TRE wył. linii ROG-OLT wył. linii ROG-TCN i ROG-JOA t.3 prace na linii blokowej
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 18-21,22-25 | wył. linii OLT-ROG | bl.10 postój bl.9 postój | 8-9 8-11 | prace na linii blokowej wył. KOZ2 TR4
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 | 5 | 3-17 | wył.linii SDU-STN
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
| 110 kV | [6 empty] | bl. 1 postój | 18 | prace na linii blokowej
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 7 | wył. DBN-AT2 | bl. 2-180MW | 13-14 21-22 | wył.w sieci 110kV wył.w sieci 110kV
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1/2# | 1/2# | 3 | 8-12 15-18 22-25 30 | wył. linii LAG-WRZ-JOA wył. linii ROG-TCN i ROG-JOA t.3
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | wył. linii JAM-LAG
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0/1 | 0/1 | 0 | 1/2 | 18-24 25.11-1.12 | wył. WIE AT4 wył. WIE AT1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-10 11-20 | wył.linii BIR-BYC wył. linii BIR-KOM
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2-10 18/11-18/12 | wył. w sieci 110kV wył. w sieci 110kV
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 3,10 13-21 22-23 30 | wył. KRA-PLE wył. ROG-JAN wył. KRM-OSR wył. ROG-JAN i ROG-PIO
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 3 | 3,10 13-21 22-23 30 | wył. KRA-PLE wył. ROG-JAN wył. KRM-OSR wył. ROG-JAN i ROG-PIO | bl.2 postój | 19-21 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.10-10.11 1 2 3,10 4-8,18-22 12-16 14 22-23 | wył. PAT-AT1 wył. OSR AT2 wył. OSR AT1 wył.linii KRA-PLE wył. KON2-S2 wył. KON2-S1 wył. KON AT2 wył.linii KRM-OSR
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 27.10-05.12 3,10 11 22-23 | wył. PLE-AT1 wył.linii KRA-PLE wył.linii PLE-LES, LES-POL wył.linii KRM-OSR
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | bl.7 postój bl.8 postój | 18 19, 20 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 5 postój | 2-11 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 27.11-6.12 | wył.linii MIK-CRN
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-23 | wył. MIK AT4
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-17 21-29 | wył.linii SDU-STN wył. linii NAR-STN
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 3-17 21-29 | wył.linii SDU-STN wył. linii NAR-STN
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 360 MW | 1-30 | Wył. PIA-AT2
[5 empty] | 350 MW | 1-2 | wył.linii MOR-KOZ
[5 empty] | 610 MW | 18 | wył. WTO-AT1
[5 empty] | 440 MW | 18-21, 22-25 | wył. linii ROG-OLT
[5 empty] | 400 MW | 24 | wył. linii MSK-MIL
[5 empty] | 480 MW | 3-17 | wył.linii SDU-STN
[5 empty] | 380 MW | 7 | wył.linii MOR-OLT t.2
[5 empty] | 380 MW | 27 | wył.linii MOR-OLT t.1
[5 empty] | 620 MW | 21-22 | wył.MOR-AT3
[5 empty] | 620 MW | 25-27,27-28 | wył.MOR-AT2
[5 empty] | 620 MW | 20 | wył.MOR-AT1
[5 empty] | 610 MW | 19 | wył. MSK-AT2
| EC Wrotków Lublin |  |  | 110 kV | 160 MW | 5-8 | wył.linii KOZ-PUL t.1
[5 empty] | 160 MW | 12-15 | wył.linii KOZ-PUL t.2
[5 empty] | 80 MW | 15 | wył.linii STW-ABR
[5 empty] | 50 MW | 16 | wył.linii STW-ABR
[5 empty] | 80 MW | 18 | wył.linii STW-ABR
| EC Rzeszów |  |  | 110 kV | 50 MW | 1-3 | wył. linii KRI-RZE i KRI-TR1
16-17
| EW Dychów |  |  | 110 kV | 2 | 16-17 | wył. linii LSN-MIK, LSN-GOR i LSN-AT2
[5 empty] | 2 | 24 | wył. rozdzielni 220kV LSN
[5 empty] | 1 | 30 | wył. LSN-AT1
| EC Karolin bl.1 |  |  | 110 kV | 1 | 27.10-30.11 | wył. PLE AT1
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 9 | wył.linii LSN-ZUK | postój | 24 | prace na linii blokowej
[6 empty] | 10,16-17 | wył. MIK-LSN
[6 empty] | 27.11-6.12 | wył.linii MIK-CRN
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | gen. 3 postój | 4-7 | prace na linii blokowej
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3