## grudzień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 4-5 10-12 14 | wył.linii OLM-OST wył.linii GBL-OLM wył. MIL4-SS2
| 110 kV |  |  |  | 1 | 16-18 | wył OST AT1
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 10-20 | wył. ROG-PIO i ROG-JAN
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | LB 4 -postój bloku LB 8 -postój bloku | 15 22 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
| 220 kV | [6 empty] | LB4 postój | 13-14 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  |  |  | 1 | 8-9 17-19 | wył. CHM S1B
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | BL 1 | 13 | wył. DBN-AT2 | BL.2 max 300MW BL2 | 1-31 20, 23 | prace w sieci i 110kV prace na linii blokowej
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1/2# | 1/2# |  |  |  | LB 5 | 9-13 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | wył. linii WIE-NOS
| 110 kV | 1 | 1 | 0 | 2/1 | 3-6 7-11 16-19 20 | wył.linii BYC-PRB wył.WIE SP1 wył.linii WIE-MOS wył.WIE AT2 | 2 | 7-8 14-15 | wył. w sieci110kV
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 13 23-24 | Wył. KOP AT2 Wył. KOP AT1
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 28/11-24/12 28-29 8 | wył. SIEAT1/AT2 wył.SKA AT2 | 3 | 28/11-18/12 | wył. w sieci 110kV
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 15,22 | wył. KRA-PLE
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 3 | 10-20 | wył. ROG-PIO i ROG-JAN
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 22 | wył.KON AT2 wył. OSR AT2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 15,22 8 6 18/11-23/12 27-31 | wył.linii KRA-PLE wył.linii PLE-LES, LES-POL wył. CZE AT2 wył. PLE-AT1 wył.linii PLE-CZE
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | LB6 LB7 | 12 16 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 27.11-6.12 | wył.linii MIK-CRN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1##
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i Żerań |  |  |  | 320 MW | 7 | wył. MIL-TR4
[5 empty] | 550 MW | 20 | wył. linii MOR-KOZ
[5 empty] | 560 MW | 4 | wył. linii MSK-MIL
[5 empty] | 580MW | 17 | wył. linii MSK-MIL
[5 empty] | 650MW | 11-13 | wył.MOR-AT2
[5 empty] | 520 MW | 2-3 | wył.MOR-AT1
| EC Karolin bl.1 |  |  | 110 kV | 1 | 18.11-23.12 | wył. PLE AT1
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 17-23 | wył. MIK-POL t.1 i t.2
[6 empty] | 27.11-6.12 | wył. MIK-CRN
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3