## styczeń
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 8-23 18-23 | wył. linii GRU-PLO wył. linii GRU-GBL
| 110 kV |  |  |  | 2 | 24.01-5.03 28-30 | wył. linii GBL-OLM wył. R220kV PIA
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-11 27-30 | wył. linii CHM-STW wył. linii ABR-STW
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 28-30 | wył. R220kV PIA
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 1100 MW | 13-26 31.01-4.03 | wył. lini KOZ-ROZ t.1 i t.2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
| 220 kV |  |  |  | 3 | 13-26 31.01-4.03 | wył. lini KOZ-ROZ t.1 i t.2
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 7-24 | wył. DBN-AT1
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 4 postój bl. 5 postój | 14-21 | prace na linii blokowej
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 3 | 27-30 | wył. linii WIE-ROK
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 13-24 | prace w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 8-23 18-23 26 | wył. linii GRU-PLO wył. linii GRU-GBL wył. linii KRA-PLE
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.01-24.03 | wył. JAS-AT2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 30.12-31.01 26 | wył. PLE-AT2 wył. linii KRA-PLE
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 8-23 18-23 26 | wył. linii GRU-PLO wył. linii GRU-GBL wył. linii KRA-PLE
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | bl. 3 postój | 13-17 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 28-30 | wył. R220kV PIA
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 8-23 18-23 | wył. linii GRU-PLO wył. linii GRU-GBL
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 230 MW | 8 | wył. linii MIL-MOR
[5 empty] | 570 MW | 28-30 | wył. R220kV PIA
| EC Wrotków |  |  | 100 kV | 1 | 13-26 | wył. linii KOZ-ROZ t.1 i t.2
31.01-4.03
[6 empty] | 27-30 | wył. linii ABR-STW
| EC Bydgoszcz |  |  | 110 kV | 80 MW | 24.01-24.03 | wył. JAS-AT2
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 3-4 | wył. linii MIK-POL t.1 i 2
[6 empty] | 6-7 | wył. linii LSN-GOR
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 30.12-31.01 | wył. PLE-AT2
[6 empty] | 26 | wył. linii KRA-PLE
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 11-15 | wył. WRC-AT1
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 3 | 16-19 | wył. linii KRA-GLN
[5 empty] | 2 | 29.01-21.02 | wył. linii MON-PLC
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

## luty
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 24.01-5.03 | wył. linii GBL-OLM
| 110 kV |  |  |  | 3 | 11 25-27 | wył. linii SDU-STN wył. linii KOZ-MIL
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 25-27 | wył. linii KOZ-MIL
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 1100 MW | 31.01-4.03 | wył. lini KOZ-ROZ t.1 i t.2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
| 220 kV |  |  |  | 3 | 31.01-4.03 | wył. lini KOZ-ROZ t.1 i t.2
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-14 24-25 26-28 | wył. linii HAL-KOP i HAL-AT1 wył. linii HAL-XHB i HAL AT2 wył. linii MOS-WIE
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 10-28 | prace w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 2-15 26-28 | wył. linii KON-XPD wył. linii ADA-PAB
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.01-24.03 8-11, 14, 28.02-2.03 15 | wył. JAS-AT2 wył. KON-AT2 wył. KON2-S1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 2-15 16.02-16.03 | wył. linii KON-XPD wył. PLE-AT4
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 3 | 2-15 | wył. linii KON-XPD
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1##
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 330 MW | 5-6 | wył. MOR-AT2
[5 empty] | 525 MW | 17-19 | wył. linii MIL-MSK
[5 empty] | 525 MW | 25-27 | wył. linii MIL-KOZ
[5 empty] | 500 MW | 29.02-1.03 | wył. linii MOR-WTO
| EC Bydgoszcz |  |  | 110 kV | 80 MW | 24.01-24.03 | wył. JAS-AT2
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 31.01-4.03 | wył. linii KOZ-ROZ t.1 i t.2
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 16.02-16.03 | wył. PLE-AT4
[6 empty] | 2, 15 | wył. linii KON-PLE-PPD
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 29.01-21.02 | wył. MON-PLC
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 17-21 | wył. linii BUJ-LIS
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
3
3
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

## marzec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 6-8 25.03-8.04 | wył. linii SDU-NAR wył. linii MOR-KOZ i MOR-PIA | bl. 2 postój | 16-17 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  |  |  | 2 | 24.01-5.03 3-4 27-28 16.03-2.04 | wył. linii GBL-OLM wył. NAR-AT1 wył. NAR4-SP wył. linii ZRC-GBL i GBL-GDA
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-13 16-20 23-27 30.03-3.04 | wył. linii KOZ-PUL t.1 wył. linii KOZ-PUL t.2 wył. linii ABR-PUL wył. ABR-AT1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 10 25.03-8.04 | wył. KOZ2-S2 wył. linii MOR-KOZ i PIA-MOR
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 1100 MW bl. 4 postój | 31.01-4.03 9-13 16-20 9-12 | wył. linii KOZ-ROZ t.1 i t.2 wył. linii KOZ-PUL t.1 wył. linii KOZ-PUL t.2 prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
| 220 kV |  |  |  | 2 | 23-27 | wył. linii ABR-PUL
| 110 kV |  |  |  | 3 | 31.01-4.03 | wył. linii KOZ-ROZ t.1 i t.2
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2 | 3 | 6-9 13-16 20-23 27-30 | wył. linii LAG-WRZ-JOA
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.03-3.04 | wył. linii BYC-JAM
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 9-27 | prace w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 16-17 16.03-2.04 | wył. linii JAN-ZGI wył. linii ZRC-GBL i GBL-GDA | 1000 MW | 3-8 | wył. linii KON-PAT t.1 i t.2
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 16.03-2.04 | wył. linii ZRC-GBL i GBL-GDA
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.01-24.03 28.02-2.03 3-8 9, 28.03-1.04 | wył. JAS-AT2 wył. KON-AT2 wył. linii KON-PAT t.1 i t.2 wył. KON2-S1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 16.02-16.03 17.03-19.04 | wył. PLE-AT4 wył. PLE-TR3
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.03-2.04 | wył. linii ZRC-GBL i GBL-GDA
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-20 | wył. linii LSN-MIK
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 17-19 | wył. MIK-AT1 | bl. 2 postój | 30.03-3.04 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 16-17 16.03-2.04 | wył. linii JAN-ZGI wył. linii ZRC-GBL i GBL-GDA
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 500 MW | 29.02-1.03 | wył. linii MOR-WTO
[5 empty] | 530 MW | 7-8
[5 empty] | 430 MW | 2-3 | wył. MOR-AT1
[5 empty] | 350 MW | 4-5 | wył. MIL-AT1
[5 empty] | 250 MW | 9 | wył. linii MIL-MOR
[5 empty] | 350 MW | 9-10 | wył. MSK-AT2
[5 empty] | 360 MW | 11-12 | wył. linii MSK-OLT
[6 empty] | 11 | wył. MSK-AT1
[5 empty] | 400 MW | 16-18 | wył. MSK4-SP
[6 empty] | 18-20 | wył. linii MSK-MIL
[6 empty] | 25.03-8.04 | wył. linii MOR-KOZ i PIA-MOR
[5 empty] | 330 MW | 26-27 | wył. MOR-AT3
| EC Łódź 3 |  |  | 110 kV | 20 MW | 16-17 | wył. linii JAN-ZGI
| EC Łódź 4 |  |  | 110 kV | 25 MW | 16-17 | wył. linii JAN-ZGI
| EC Bydgoszcz |  |  | 110 kV | 80 MW | 24.01-24.03 | wył. JAS-AT2
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 31.01-04.03 | wył. linii KOZ-ROZ t.1 i t.2
[6 empty] | 9-13 | wył. linii KOZ-PUL t.1
[6 empty] | 16-20 | wył. linii KOZ-PUL t.2
[6 empty] | 23-27 | wył. linii ABR-PUL
[6 empty] | 30.03-3.04 | wył. ABR-AT1
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 23-27 | wył. KOM-AT4
[9 empty] | 30.03-3.04 | wył. KOM-AT3
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 1-2 | wył. R220kV PLC
[6 empty] | 25-29 | wył. MON-AT4
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 4-12 | wył. LSN-GOR
[6 empty] | 13-20 | wył. linii LSN-MIK
[6 empty] | 31.03-6.04 | wył. linii LSN-ZUK
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 9-13 | wył. linii SWI-WRC
[6 empty] | 24 | wył. PAS-AT2
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 16.02-16.03 | wył. PLE-AT4
[6 empty] | 17.03-10.04 | wył. PLE-TR3
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | gen. 4 postój | 30.03-02.04 | prace na linii blokowej
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
3
3
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

## kwiecień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 25.03-8.04 14-16 17-29 30 | wył. linii MOR-KOZ i MOR-PIA wył. linii LMS-NAR wył. linii OLS-WLA wył. linii SDU-STN
| 110 kV |  |  |  | 2 | 16.03-2.04 2 11-27 30.04-22.06 | wył. linii ZRC-GBL i GBL-GDA wył. NAR4-S1/S2 wył. linii JAS-GDA wył. OLM-AT3
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2 |  |  |  | 3 bloki z bl. 9-12 bl. 12 postój 2220 MW 2220 MW | 16, 27, 29 22 27-28 29-30 | wył. ROG4-S2B prace na linii blokowej wył. linii ROG-OSR wył. linii ROG-TRE
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3#
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.03-3.04 4-7 20-24 | wył. ABR-AT1 wył. R220kV ZAM wył. ABR-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 25.03-8.04 9 | wył. linii MOR-KOZ i PIA-MOR wył. KOZ2-S1
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 1-3 6-10 | wył. linii PEL-OSC
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 25.04-26.05 | wył. DBN-AT1
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2# | 3 | 3-6 17-21 24-28 | wył. linii LAG-WRZ-JOA
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.03-3.04 6-10 14-17 21-24 18-29 20 | wył. linii BYC-JAM wył. JAM-AT1 wył. linii KAT-KOP
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | wył. linii WIE-ROK
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 16.03-2.04 3-5 17-30 | wył. linii ZRC-GBL i GBL-GDA postój ESP Żarnowiec postój bl. 5-8 El. Dolna Odra
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 16.03-2.04 3-5 17-30 | wył. linii ZRC-GBL i GBL-GDA postój ESP Żarnowiec postój bl. 5-8 El. Dolna Odra
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.03-1.04, 14-16, 26-30 3-6, 8-11, 21-24 | wył. KON2-S1 wył. KON2-S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 17.03-19.04 | wył. PLE-TR3
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.03-2.04 3-5 | wył. linii ZRC-GBL i GBL-GDA postój ESP Żarnowiec
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-30 | postój bl. 5-8 El. Dolna Odra
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 5 4 | 17-30 1-3 | postój bl. 5-8 El. Dolna Odra wył. MIK-AT2 | bl. 2 postój bl. 6 postój | 30.03-3.04 26-30 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-18 | wył. MIK-AT4
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 16.03-2.04 3-5 11-27 17-30 | wył. linii ZRC-GBL i GBL-GDA postój ESP Żarnowiec wył. linii JAS-PLP i PLP-GDA postój bl. 5-8 El. Dolna Odra
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 400 MW | 25.03-8.04 | wył. linii MOR-KOZ i PIA-MOR
[5 empty] | 380 MW | 14.04-4.05 | wył. MIL-TR4
[5 empty] | 420 MW | 9-11 | wył. MIL-AT5
[5 empty] | 340 MW | 9, 14, 17, 27 | wył. MIL4-S1
[6 empty] | 10,15,20,28 | wył. MIL4-S2
[5 empty] | 340 MW | 27-29 | wył. linii MIL-OLT
| EC Łódź 3 |  |  | 110 kV | 20 MW | 1-2 | wył. ZGI-AT1
[5 empty] | 35 MW | 10 | wył. JAN2-S1/S2
| EC Łódź 4 |  |  | 110 kV | 20 MW | 6-16 | wył. JAN-AT1
[5 empty] | 45 MW | 10 | wył. JAN2-S1/S2
[5 empty] | 15 MW | 20-21 | wył. PAB-AT1
[5 empty] | 15 MW | 22-23 | wył. PAB-AT2
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 30.03-3.04 | wył. KOM-AT3
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 30.03-3.04 | wył. ABR-AT1
[6 empty] | 4-7 | wył. R220kV ZAM
[6 empty] | 20-24 | wył. ABR-AT2
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 31.03-6.04 | wył. linii LSN-ZUK
[6 empty] | 23-29 | wył. linii KRA-GOR
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 17.03-10.04 | wył. PLE-TR3
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 6 | wył. PAS-AT2
[6 empty] | 7-9 | wył. PAS-TR1
[6 empty] | 17-21 | wył. linii WRC-DBN i WRC-AT2
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | gen. 4 postój | 30.03-02.04 | prace na linii blokowej
[8 empty] | gen. 1 postój | 3-5 | prace na linii blokowej
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
3
3
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

## maj
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 2 | 4-5 6-14 30.04-22.06 2-19 | wył. linii SDU-STN wył. linii MOR-KOZ i KOZ-PIA wył. OLM-AT3 wył. linii ZRC-GDP i ZRC-GDA
| 110 kV |  |  |  | 1 | 25-26 14-15, 20-22 | wył. OST-AT3 wył. OST-AT2
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 3 bloki z bl. 9-12 bl. 11 postój 2220 MW | 4, 25 4-6 25-26 | wył. ROG4-S2B prace na linii blokowej wył. linii ROG-PLO
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 3 postój bl. 4 postój 3 | 12-13 19-20 18 20-21 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej wył. linii ROG-PAB t.1 wył. linii ROG-JAN
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-15 25-27 | wył. linii MKR-ABR wył. linii PEL-KLA
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 6-14 | wył. linii MOR-KOZ i KOZ-PIA
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 25.04-26.05 | wył. DBN-AT1
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 2-19 | wył. linii ZRC-GDP i ZRC-GDA | 900 MW | 16-20 | wył. linii KON-PAT t.1 i t.2, KON-PLE, KON-AT2, KON-TR6/7
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 10-13, 30.05-1.06 4-7, 21-25 16-20 21-25 | wył. KON2-S1 wył. KON2-S2 wył. linii KON-PAT t.1 i t.2, KON-PLE, KON-AT2, KON-TR6/7 wył. linii KON-PAT t.1, KON-PLE, KON TR6/7
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 1 | 7-10 16-25 | wył. linii CZE-PLE i CZE-AT1 wył. linii KON-PLE
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-19 | wył. linii ZRC-GDP i ZRC-GDA
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-25 | wył. linii KON-PLE
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-19 | wył. linii ZRC-GDP i ZRC-GDA
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 2-19 | wył. linii ZRC-GDP i ZRC-GDA
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 380 MW | 14.04-4.05 | wył. MIL-TR4
[5 empty] | 235 MW | 6-8 | wył. PIA-AT1
[5 empty] | 325 MW | 6-14 | wył. linii MOR-KOZ i KOZ-PIA
[5 empty] | 250 MW | 18-20 | wył. MIL-AT3
[6 empty] | 18 | wył. MIL4-S1
[6 empty] | 19 | wył. MIL4-S2
[6 empty] | 20 | wył. MSK4-S1A
[6 empty] | 21 | wył. MSK4-S1B
[6 empty] | 22 | wył. MSK4-S2
[5 empty] | 190 MW | 18-19 | wył. OLT-AT1
| EC Łódź 3 |  |  | 110 kV | 25 MW | 13 | wył. JAN2-S1
[6 empty] | 14 | wył. JAN2-S2
[5 empty] | 10 MW | 28-29 | wył. ZGI-AT2
| EC Łódź 4 |  |  | 110 kV | 15 MW | 13-15 | wył. JAN-AT3
[5 empty] | 30 MW | 13 | wył. JAN2-S1
[6 empty] | 14 | wył. JAN2-S2
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 9-13 | wył. linii KRA-GOR | postój | 15.05-4.06 | prace na linii blokowej
| El. Konin |  |  | 220 kV |  |  |  | postój bl.6 | 16-25 | prace na linii blokowej
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 16-25 | wył. linii KON-PLE
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | gen. 2 postój | 27-29 | prace na linii blokowej
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
3
3
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

## czerwiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 30.04-22.06 25 15-17 | wył. OLM-AT3 wył. linii GBL-OLM wył. linii KOZ-STN
| 110 kV |  |  |  | 1 | 15-16 | wył. OST-AT1
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 3 bloki z bl. 9-12 bl. 9 postój | 26 26, 29 | wył. ROG4-S2B prace na linii blokowej
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-17 16,18-19 | wył. linii STW-CHM wył. linii CHM-PEL t.2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 5 postój bl. 8 postój bl. 7 postój | 1-4 16-25 19 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
| 220 kV | [6 empty] | bl. 2 postój | 1-4 | prace na linii blokowej
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1#
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1200 MW | 22-24 | wył. linii PAT-JAS t.1
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.05-1.06 6-10 11-14 | wył. KON2-S1 wył PAT-AT1 wył. KON2-S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 | 1-3 | wył. KRM-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 10, 12 | wył. linii LSN-MIK
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 1-3 | wył. GRU-AT5
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 10 | wył. linii LSN-MIK | postój | 15.05-4.06 | prace na linii blokowej
12
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 1-7 | wył. linii BUJ-LIS
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

## lipiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 6-9 | wył. OLM-AT3
| 110 kV | [6 empty] | bl. 3 postój | 7, 13-14 | prace na linii blokowej
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 3 bloki z bl. 9-12 bl. 9 postój bl. 10 postój | 6 4 6, 7, 11 | wył. ROG4-S2B prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV | [6 empty] | bl. 7 i 9 postój | 4-5 | prace na linii blokowej
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | bl. 6 postój | 20.07-13.08 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | wył. linii BYC-HAL-LAG
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1#
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1200 MW | 6-10 13-15 | wył. linii PAT-JAS t.2 wył. linii PAT-WLA
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | bl.4 postój | 13-17 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 6-10 13-15 | wył. linii PAT-JAS t.2 wył. linii PAT-WLA
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 24-26 | wył. KRA-MON
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

## sierpień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
220 kV
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-19 | wył. linii PEL-CHM t.1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 3 4 | KOZ2-S1B KOZ2-S2 | bl. 10 postój | 27-28 | prace na linii blokowej
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV | [6 empty] | bl. 5 i 6 postój | 22-23 | prace na linii blokowej
| 220 kV | [6 empty] | bl. 3 postój bl. 4 postój | 18-21 10 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | bl. 6 postój | 20.07-13.08 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.08-16.09 | wył. linii BYC-JAM
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 7 i 8 postój | 29 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | bl. 4 postój | 17-26 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | wył. linii BYC-HAL-LAG
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1#
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 27-31 | wył. KON2-S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1##
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 190 MW | 3 | wył. OLT-AT1
[5 empty] | 190 MW | 4 | wył. OLT-AT2
[5 empty] | 190 MW | 31 | wył. OLT-AT4
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

## wrzesień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 28.09-21.10 14-18 | wył. wstawki prądu stałego w SE ALY wył. linii KOZ-SDU | bl. 1 postój | 17-18 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  |  |  | 2 | 1-3 14-18 23 24 | wył. linii OLS-OST wył. linii KOZ-SDU wył. NAR4-S1 wył. NAR4-S2
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3 bl. 5 postój | 19 20 21 22.09-6.10 22 | wył. linii ROG-PAB t.1 wył. linii ROG-PAB t.2 wył. linii ROG-PIO wył. linii ROG-JOA t.1 prace na linii blokowej
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 21-23 | wył. KOZ-AT2 | bl. 9 postój | 14-15 | prace na linii blokowej
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 24.09-5.10 | wył. PEL-AT2
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.08-16.09 | wył. linii BYC-JAM
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 14-16 17-19 28.09-2.10 | wył. WIE-AT1 wył. MOS-AT3 wył. MOS-AT4 wył. WIE-AT2
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-23 24-26 | wył. KOP-AT1 wył. KOP-AT2
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 21-27 | wył. linii SLK-STO (HVDC)
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-6 7-10 21-27 | wył. linii PLE-POL wył. linii PLE-LES wył. linii SLK-STO (HVDC)
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-5, 16-18 9-12, 22-27, 29.09-4.10 | wył. KON2-S1 wył. KON2-S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 3-6 7-10 | wył. linii POL-PLE wył. linii PLE-LES
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-6 7-10 21-27 | wył. linii POL-PLE wył. linii PLE-LES wył. linii SLK-STO (HVDC)
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-6 7-10 21-27 | wył. linii POL-PLE wył. linii PLE-LES wył. linii SLK-STO (HVDC)
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 bl. 5 postój | 28.09-1.10 21-25 | wył. linii MIK-POL t.2 prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.09-21.10 | wył. wstawki prądu stałego w SE ALY
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 3-14 15-20 21-27 28.09-21.10 | wył. linii PKW-ZYD wył. linii KRA-VIE t.1 i t.2 wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. wstawki prądu stałego w SE ALY
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 170 MW | 3 | wył. linii OLT-MOR t.1
[5 empty] | 170 MW | 4 | wył. linii OLT-MOR t.2
[5 empty] | 200 MW | 14-16 | wył. OLT-AT4
[5 empty] | 200 MW | 21 | wył. linii OLT-MIL
[5 empty] | 150 MW | 28.09-2.10 | wył. linii MIL-MOR
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 28.09-1.10 | wył. MIK-POL t.2
[6 empty] | 11-15 | wył. linii KRA-GOR
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 14-18 | wył. PAS-AT2
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

## październik
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 28.09-21.10 22-23 | wył. wstawki prądu stałego w SE ALY wył. linii STN-SDU
| 110 kV |  |  |  | 2 | 15-16 17-18 | wył. NAR-AT2 wył. linii DUN-SLK
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2 |  |  |  | 2220 MW | 15 | wył. linii ROG-TRE
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | 3 bl. 2 postój | 22.09-6.10 11 | wył. linii ROG-JOA t.1 prace na linii blokowej
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 26-29 | wył. R400kV LSY wył. OSC-KOZ
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 6 26-29 | wył. KOZ2-S2 wył. KOZ-OSC | bl. 11 postój | 19-20 | prace na linii blokowej
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 24.09-5.10 26-29 | wył. PEL-AT2 wył. KOZ-OSC
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2# | 3 | 2-5 8-12 15-20 23-26 | wył. linii LAG-WRZ-JOA
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | wył. linii BYC-JAM
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.09-2.10 5-25 | wył. WIE-AT2 wył. linii CZT-PRB-BYĆ
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# |  |  |  | bl. 9 postój | 5.10-12.11 | prace na linii blokowej
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.09-4.10 7-10 | wył. KON2-S2 wył. KON2-S1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 5-7 19-21 | wył. CZE-PAT i CZE-AT2 wył. PPD-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 21-29 | wył. linii MIK-CRN | 4 | 28.09-1.10 | wył. linii MIK-POL t.2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.09-21.10 | wył. wstawki prądu stałego w SE ALY
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 28.09-21.10 7-10 17-18 | wył. wstawki prądu stałego w SE ALY wył. lini KRA-VIE t.1 i t.2 wył. linii DUN-SLK
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 150 MW | 28.09-2.10 | wył. linii MIL-MOR
10-11
17-18
24-25
31.10-1.11
[5 empty] | 250 MW | 7-9 | wył. MIL-AT3
[5 empty] | 160 MW | 19 | wył. linii OLT-MSK
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 1-4 | wył. R400kV LSY
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 30-31 | wył. R220kV PLC
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 28.09-1.10 | wył. MIK-POL t.2
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 12 | wył. PAS TR1
[6 empty] | 15 | wył. PAS AT2
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | gen. 3 postój | 12-15 | prace na linii blokowej
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

## listopad
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 9-18 20-29 | wył. linii MIL-OST wył. linii KRA-MON
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | bl. 6 postój 2220 MW | 15-16 8-9 17 19 28 29 | prace na linii blokowej wył. linii ROG-JOA wył. linii ROG-TCN wył. linii ROG-OLT wył. linii ROG-OSR wył. linii ROG-TRE
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2 | 3 | 6-11 13-16 20-23 27-30 | wył. linii LAG-WRZ-JOA
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-27 | wył. SKA-AT2
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 20-29 | wył. linii KRA-MON | bl. 9 postój | 5.10-12.11 | prace na linii blokowej
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 18-20 20-29 | wył. linii POL-LES wył. linii KRA-MON
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 19-21 13-15, 25-29 | wył. KON2-S1 wył. KON2-S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 18-20 | wył. linii POL-LES
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 20-29 | wył. linii KRA-MON | 2 | 20-29 | wył. linii KRA-MON
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 18-20 | wył. linii POL-LES
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-29 | wył. linii KRA-MON
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 1 | 4-7 9-18 20-29 | wył. linii KRA-VIE t.1 i t.2 wył. linii MIL-OST wył. linii KRA-MON
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 150 MW | 31.10-1.11 | wył. linii MIL-MOR
2-7
[5 empty] | 170 MW | 3 | wył. linii MOR-OLT
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 2-4 | wył. linii PLC-MON
[5 empty] | 3 | 20-29 | wył. linii KRA4-MON4
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

## grudzień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 14-27 | wył. linii MIL-OST | bl. 1 postój | 1 | prace na linii blokowej
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 3 bloki z bl. 9-12 bl.7 postój bl.8 postój | 20 12, 27 5-6, 13 | wył. ROG4-S2B prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1#
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-6, 17.12-12.01 9-14 9-10, 13-14, 17, 20.12.20-15.01.21 | wył. KON2-S1 wył. KON2-S2 wył. KON-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1## | 1## | 3 | 14-27 | wył. linii MIL-OST
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 160 MW | 15 | wył. linii MOR-OLT t.1
[5 empty] | 160 MW | 27 | wył. linii MIL-MOR
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 5-10 | wył. linii ZUK-LSN i ZUK-AT1
[6 empty] | 17-20 | wył. linii ZUK-POL i ZUK-AT2
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3