## styczeń
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV | 1/2# | 1 | 1 | 3 | 3-9 10 20-21 | wył. linii NAR-MIL wył. ELK-AT2 wył. linii MIL-OST | BL-1 postój BL-2 postój | 24-25 27-28 30.01-1.02 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 27-28 | wył. OST-AT3, OST-ELK i OST LB1
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | BL-12 postój | 14.01-14.02 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 2 | 2
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 15-18 30.01-1.02 | wył. linii KRA-GLN wył. linii GLN-PLC
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Białystok |  |  | 110kV | 2/80MW | 3-9 | wył. linii MIL-NAR
[5 empty] | 2/85MW | 27-28 | wył. linii OST-ELK, OST-AT3 i OST-LB1
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 15-18 | wył. linii GLN-KRA
[6 empty] | 30.01-1.02 | wył. linii GLN-PLC
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1

## luty
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV | [6 empty] | BL-1 postój BL-2 postój | 14-17 18-19 21-22 28.02-1.03 30.01-1.02 14-15 21-26 28.02-1.03 | prace na linii blokowej prace na linii blokowe
| 110 kV |  |  |  | 1 | 3-5 16-17 | wył. OST-AT3
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | BL-12 postój | 14.01-14.02 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-18 20-25 | wył. KAT-AT2 wył. KAT-AT1
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 2 | 2
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | BL-11 postój | 13 18 | wył. KAT-AT2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.02-3.03 | wył. linii KRA-PLE
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 28.02-3.03 | wył. linii KRA-PLE
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 15 | wył. KON2-S1 wył. KON2-S2
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 22 28.02-3.03 | wył. PLE4-S1 wył. PLE4-S2 wył. linii KRA-PLE i KRA-AT4
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 28 | wył. KRA4-S1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 30.01-1.02 21-22 | wył. linii GLN-PLC wył. linii GLN-KRA i GLN-PLC
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Białystok |  |  | 110kV | 2/85MW | 16-17 | wył. linii OST-ELK, OST-AT3 i OST-LB1
[5 empty] | 2/75MW | 14-15 | wył. linii OST-ELK i OST-LB1
21-22
[6 empty] | 23-26 | wył. linii OST-ELK i OST-MIL
[5 empty] | 2/85MW | 28.02-1.03 | wył. OST-LB1 i OST-LB2
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 30.01-1.02 | wył. linii GLN-PLC
[6 empty] | 21-22 | wył. linii KRA-GLN i GLN-PLC
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 21 | wył. PLE4-S1
[6 empty] | 22 | wył. PLE4-S2
[5 empty] | 1/2 | 28.02-3.03 | wył. KRA-PLE i PLE-AT4
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
2
2

## marzec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 2-3, 5-6 7-12 14-15 28-29 | wył. linii OST-MIL i OST-AT1 wył. linii MOR-KOZ i MOR-PIA wył. linii OST-ELK i OST-MIL wył. linii MIL-STN-NAR | BL-1 postój BL-2 postój | 28.02-1.03 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  |  |  | 1 | 7-8 11-15 | wył. OST-AT3 wył. ELK-AT1
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 6 | 9-22 | wył. linii ROG-OSR
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | BL-2 postój 4 | 2-5 2-3 | prace na linii blokowej wył. linii ROG-PAB t.1
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-12 17-22 23-27 | wył. linii KOZ-MOR i MOR-PIA wył. linii KOZ-OSC wył. linii PEL-OSC | 900MW | 21 22 | wył. KOZ4-S1 wył. KOZ4-S2
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | 5 | 7-12 | wył. linii KOZ-MOR i MOR-PIA
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 17-22 23-27 | wył. linii KOZ-OSC wył. linii PEL-OSC
| 220 kV | [6 empty] | BL-2 postój | 8-12 | prace na linii plokowej
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0 | 1 | 23.03-12.04 | wył. linii ROG-JOA t.2
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 2 | 2
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0 | min. 3 z bloków 1,2,9 | 30.03-3.04 | wył. linii CZT-MOS
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 16-20 | wył. w sieci 110kV
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.02-3.03 9-22 28-30 | wył. linii KRA-PLE wył. linii OSR-ROG i OSR-TRE wył. linii PAT-KON t.2
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 28.02-3.03 28-30 | wył. linii KRA-PLE wył. linii PAT-KON t.2 | BL-4 postój | 25-27 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 14-15, 21-22 28 29 | wył. PAT-AT1 wył. KON2-S1 wył. KON2-S2
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 14, 21 15, 22 | wył. OSR4-S1 wył. OSR4-S2 | 1 | 14, 21 15, 22 | wył. OSR4-S1 wył. OSR4-S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.02-3.03 1, 8 7 | wył. linii KRA-PLE i KRA-AT4 wył. PLE4-S2 wył. PLE4-S1
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 16-22 23-27 | wył. PKW-SP wył. KRA-AT2 | 2 | 1 | wył. KRA4-S2
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 7-8, 21-22 13-15, 28-30 | wył. linii GLN-KRA i GLN-PLC wył. linii PLC-MON
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 |  |  |  | BL-6 postój | 23-26 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 120MW | 29.03-2.04 | wył. linii SWI-BOG
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 650MW | 7-12 | wył. linii KOZ-PIA
[5 empty] | 600MW | 27-31 | wył. linii MOR-WTA
| EC Białystok |  |  | 110kV | 2/85MW | 28.02-1.03 | wył. OST-LB1 i OST-LB2
[5 empty] | 2/70MW | 2-3 | wył. OST-AT1, OST2-SP i OST-MIL
5-6
[6 empty] | 10-11 | wył. linii OST-ELK i OST-OLS
[6 empty] | 14-15 | wył. linii OST-ELK i OST-MIL
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 7-8 | wył. linii GLN-KRA i GLN-PLC
21-22
[6 empty] | 13-15 | wył. linii MON-PLC
28-30
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 3 | 9-22 | wył. PAS-TR1
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1/2 | 28.02-3.03 | wył. KRA-PLE i PLE-AT4
[5 empty] | 1 | 1, 8 | wył. PLE4-S2
[6 empty] | 7 | wył. PLE4-S2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
2
2
3
1

## kwiecień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 11-12, 18-19 25-26 | wył. linii GRU-PLO wył. linii PLO-OLT
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | BL-3 postój | 13-16 | praca na linii blokowej
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-12 27-28 | wył. KOZ-AT2 wył. linii MIL-OLT | 1 | 7-12 | wył. KOZ-AT2
Kozienice 1
| 220 kV | 4/5# 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
| 400 kV | [6 empty] | BL-5 i BL-6 postój | 20-24 | prace na linii duobloku
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | BL-3 postój | 25-30 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2# |  |  |  | BL-1 i BL-2 postój | 16.04-19.06 | modernizacja SE Byczyna
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0 | 1 | 23.03-12.04 13.04-24.05 | wył. linii ROG-JOA t.2 wył. linii ROG-JOA t.1
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 2 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0 | min. 3 z bloków 1,2,9 | 30.03-3.04 7-11 | wył. linii CZT-MOS wył. linii CZT-PRB | BL-11 postój BL-12 postój | 1.04-7.07 1-20 | modernizacja SE Kopanina modernizacja SE Kopanina
| 110 kV | 0/1 | 0 | 0 |  |  |  | BL-10 postój BL-9 postój | 1.04-29.05 22.04-20.05 | modernizacja SE Kopanina modernizacja SE Kopanina
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 16.04-19.06 | wył. linii BYC-SIE t.1 i t.2
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 11-12, 18-19 20-24 24-26 26.04-3.05 29.04-3.05 | wył. linii GRU-PLO wył. linii DUN-ZYD wył. linii KON-PAT t.1 remont bloków 5-8 w el. Dolna Odra wył. linii ADA-KON t.2
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 11-12, 18-19 20-24 24-26 26.04-3.05 29.04-3.05 | wył. linii GRU-PLO wył. linii DUN-ZYD wył. linii KON-PAT t.1 remont bloków 5-8 w el. Dolna Odra wył. linii ADA-KON t.2 | 4 | 11-12, 18-19 | wył. linii GRU-PLO
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 26 | wył. KON2-S1 wył. KON2-S2
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BL-5 postój BL-3 postój 2 | 13-15 27-28 29.04-3.05 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej wył. linii ADA-KON t.2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.04-3.05 | wył. linii ADA-KON t.2 | 1 | 29.04-3.05 | wył. linii ADA-KON t.2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-11 24-26 27-29 | wył. linii PLE-CZE wył. linii POL-LES wył. linii PLE-POL
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 11-12, 18-19 13-17 | wył. linii GRU-PLO wył. KRA-AT3 | 2 BL-7 postój | 13, 18 14, 19 17-19 | wył. KRA4-S1 wył. KRA4-S2 prace na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 4-5 10-12 17-19 25-26 | wył. linii KRA-GLN i GLN-PLC wył. linii MON-PLC wył. linii GLN-PLC wył. linii 220kV MON-KRA
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 7-10 26.04-3.05 | wył. linii MIK-CRN remont bloków 5-8 w el. Dolna Odra | 4 | 20-22 | wył. linii MIK-POL t.2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 120MW | 29.03-2.04 | wył. linii SWI-BOG
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 330MW | 27-28 | wył. linii MIL-OLT
| EC Wrotków |  |  | 110kV | 170MW | 13.04-5.06 | wył. linii KOZ-PUL t.1 i t.2
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 7-11 | wył. linii PLE-CZE
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 4-5 | wył. linii KRA-GLN i GLN-PLC
[6 empty] | 10-12 | wył. linii MON-PLC
[6 empty] | 17-19 | wył. linii GLN-PLC
[6 empty] | 25-26 | wył. linii 220kV MON-KRA
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 2 | 7-11 | wył. PAS-AT2
| Zielona Góra BPG |  |  | 220kV | 1 | 20-22 | wył. linii MIK-POL t.2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
2
2

## maj
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 1 9-10, 23-24, 30-31 | wył. linii STN-NAR wył. linii GRU-PLO
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 30-31 | wył. KOZ2-S2
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1 |  |  |  | BL-2 postój | 5-12 | prace na linii blokowej
Połaniec
400 kV
220 kV
| 110 kV |  |  |  | 1 | 25-29 | wył. PEL-AT1
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 4-8 11-14 | wył. DBN-TR1 wył. DBN-TR2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | BL-1 i BL-2 postój | 16.04-19.06 | modernizacja SE Byczyna
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0 | 1 | 13.04-24.05 | wył. linii ROG-JOA t.1
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 9-25 | wył. w sieci 110kV
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | BL-11 postój | 1.04-7.07 | modernizacja SE Kopanina
| 110 kV | 0/1 | 0 | 0 |  |  |  | BL-10 postój BL-9 postój | 1.04-29.05 22.04-20.05 | modernizacja SE Kopanina modernizacja SE Kopanina
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 16.04-19.06 | wył. linii BYC-SIE t.1 i t.2
| 110 kV | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 8-10 | wył. w sieci 110kV
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 26.04-3.05 29.04-3.05 9-10, 23-24, 30-31 | remont bloków 5-8 w el. Dolna Odra wył. linii ADA-KON t.2 wył. linii GRU-PLO
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 26.04-3.05 29.04-3.05 9-10, 23-24, 30-31 | remont bloków 5-8 w el. Dolna Odra wył. linii ADA-KON t.2 wył. linii GRU-PLO | 4 | 9-10, 23-24, 30-31 | wył. linii GRU-PLO
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,16 2,17 8-11 9-10 15-18 | wył. KON2-S1 wył. KON2-S2 wył. JAS-AT1 wył. KON-AT1 wył. JAS-AT2
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 29.04-3.05 | wył. linii ADA-KON t.2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | wył. ADA-AT1 | 1 | 29.04-3.05 | wył. linii ADA-KON t.2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-17 | wył. linii PLE-KON i PLE-AT2
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 9-10, 23-24, 30-31 15-17 | wył. linii GRU-PLO całkowity postój elektrowni wodnej Żarnowiec | 2 BL-8 postój BL-6 postój | 1, 5 2, 6 1-3 5-7 | wył. KRA4-S1A wył. KRA4-S2A praca na linii blokowej praca na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | BL-5 postój | 12-14 | praca na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 4-15 9-14 16-17, 23-24 | wył. PLC-AT1 wył. linii GLN-PLC wył. linii KRA-GLN i GLN-PLC
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 26.04-3.05 18-22 | remont bloków 5-8 w el. Dolna Odra wył. MIK-AT1 | 4 BL-2 postój | 9-12 16-17 | wył. linii MIK-POL t.1 prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-29 | wył. MIK-AT3 | 110MW | '18-21 25-28 | wył. w sieci 110kV
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 300MW | 4-17 | wył. PIA-AT1
[5 empty] | 250MW | 25.05-7-06 | wył. MIL-AT3
| EC Wrotków |  |  | 110kV | 170MW | 13.04-5.06 | wył. linii KOZ-PUL t.1 i t.2
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 9-14 | wył. GLN-PLC
[5 empty] | 1 | 16-17 | wył. linii KRA-GLN i GLN-PLC
23-24
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 15-17 | wył. linii PLE-KON i PLE-AT2
| Zielona Góra BPG |  |  | 220kV | 1 | 9-12 | wył. linii MIK-POL t.1
| EW Żarnowiec |  |  | 400kV |  |  |  | BL-1 postój | 15-17 | prace na linii blokowej
[8 empty] | BL-2 postój | 18-20 | prace na linii blokowej
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
2
2

## czerwiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 13-14 20-21, 27-28 | wył. linii GRU-PLO wył. linii GRU-GBL
| 110 kV |  |  |  | 2 | 30.06-2.07 | wył. OLM-AT3
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.06-21.07 | wył. linii STW-XAC
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 2-30 14 27 | wył. linii TCN-TAW i TCN-RZE wył. KOZ2-S1B wył. KOZ2-S2 | 900MW | 18-21 | wył. KOZ4-SP
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-27 | wył. KOZ-AT3
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 2-30 | wył. linii TCN-TAW i TCN-RZE
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 0/1 | 24.06-30.07 | wył. GRO-AT2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | BL-1 i BL-2 postój | 16.04-19.06 | modernizacja SE Byczyna
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BL-11 postój BL-12 postój | 1.04-7.07 1.06-1.07 | modernizacja SE Kopanina modernizacja SE Kopanina
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 16.04-19.06 | wył. linii BYC-SIE t.1 i t.2
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 3-7 11-14 13-14 20-21, 27-28 | wył. linii ADA-KON t.1 wył. linii PLE-KRM wył. linii GRU-PLO wył. linii GRU-GBL
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 3-7 11-14 13-14 20-21, 27-28 | wył. linii ADA-KON t.1 wył. linii PLE-KRM wył. linii GRU-PLO wył. linii GRU-GBL | 4 | 13-14 | wył. linii GRU-PLO
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 21 27-28 | wył. KON-S1 wył. KON-S2 wył. KON-AT2
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 BL-4 postój | 3-7 8-10 | wył. linii ADA-KON t.1 prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-7 27.06-1.07 | wył. linii ADA-KON t.1 wył.linii PAS-OSR | 1 | 3-7 27 28 | wył. linii ADA-KON t.1 wył. OSR4-S1 wył. OSR4-S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-14 15-18 | wył. linii PLE-KRM i PLE-TR3 wył. CZE-AT2
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 11-14 13-14 20-21, 27-28 | wył. linii PLE-KRM wył. linii GRU-PLO wył. linii GRU-GBL
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 4-8 | wył. linii GLN-PLC
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 |  |  |  | BL-4 postój | 5-7 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 250MW | 25.05-7.06 | wył. MIL-AT3
[5 empty] | 290MW | 8-21 | wył. PIA-AT2
| EC Wrotków |  |  | 110kV | 170MW | 13.04-5.06 | wył. linii KOZ-PUL t.1 i t.2
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 1 | 4-8 | wył. linii GLN-PLC
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 11-14 | wył. linii PLE-KRM i PLE-TR3
[6 empty] | 15-18 | wył. CZE-AT2
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220kV |  |  |  | 2G | 1-5 | wył. linii BUJ-LIS
| Zielona Góra BPG |  |  | 220kV | 1 | 15-18 | wył. linii POL-ZUK
[5 empty] | 1 | 23-26 | wył. linii LSN-ZUK
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
2
2

## lipiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 30.06-2.07 1-3 8-10 | wył. OLM-AT3 wył. linii OLT-MSK wył. linii OLT-MIL
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | BL-5 postój 4 | 6-7 8-9 | prace na linii blokowej wył. ROG-SPG
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.06-21.07 | wył. linii STW-XAC
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | wył. KOZ2-S2
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 13-17 | wył. PEL-AT2
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 0/1 | 24.06-30.07 31.07-6.09 | wył. GRO-AT2 wył. GRO-AT1
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 23.07-23.09 | wył. linii WIE-KOP
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | BL-11 postój BL-12 postój | 1.04-7.07 1.06-1.07 | modernizacja SE Kopanina modernizacja SE Kopanina
| 110 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 8.07-15.08 | modernizacja SE Kopanina
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 3-5 | wył. linii OSR-KRM
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | BL-6 postój BL-5 postój | 15-17 22-24 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.06-1.07 | wył.linii PAS-OSR | 1 | 4 5 | wył. OSR4-S1 wył. OSR4-S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 6-7 8-9 | wył. linii OSR-KRM wył. PLE2-S1 wył. PLE2-S2
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | wył. linii OSR-KRM
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 21-23 28-30 | wył. MON2-SP wył. MON4-SP
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 13-17 | wył. MIK-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 200MW | 1-3 | wył. OLT-MSK
[6 empty] | 8-10 | wył. OLT-MIL
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 1 | 21-23 | wył. MON2-SP
[6 empty] | 28-30 | wył. MON4-SP
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 3-5 | wył. linii OSR-KRM
[6 empty] | 6-7 | wył. PLE2-S1
[6 empty] | 8-9 | wył. PLE2-S2
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 2 | 27-31 | wył. linii SWI-WRC i WRC-AT1
| Zielona Góra BPG |  |  | 220kV |  |  |  | postój | 1-25 | wył. linii LSN-ZGC
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
2
2

## sierpień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 21-23 | wył. linii MIL-MSK
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-23 | wył. linii MIL-MSK | 900MW | 28-30 | wył. KOZ4-S2
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | BL-1 postój | 3-30 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 0/1 | 31.07-6.09 | wył. GRO-AT1
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | BL-4 i BL-5 postój | 3-23 | modernizacja SE Byczyna
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 23.07-23.09 | wył. linii WIE-KOP
| 110 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | BL-1 i BL-2 360MW | 30.08-27.09 | wył. w sieci 110kV
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 8.07-15.08 | modernizacja SE Kopanina
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | BL-2 postój | 24-26 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 29-31 | wył. CZE-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 8 9 | wył. KRA4-S1A wył. KRA4-S2A
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW 110MW BL-1 postój | 1.08-14.10 10-14 17-28 22-24 31.08-9.10 31.08-9.10 | wył. w sieci 110kV wył. MON-AT1 wył. PLC-AT2 wył. MON-PLC wył. KRA-AT1 (dla temp. do 20st.C) wył. KRA-AT1 (dla temp. pow. 20st.C)
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 |  |  |  | BL-3 postój BL-5 postój | 1-2 10-13 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | wył. MIK-AT4
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 190MW | 21-23 | wył. linii MIL-MSK
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 10-14 | wył. MON-AT1
[6 empty] | 17-28 | wył. PLC-AT2
[6 empty] | 22-23 | wył. linii KRA-GLN i GLN-PLC
[6 empty] | 22-24 | wył. linii MON-PLC
[5 empty] | 1 | 31.08-9.10 | wył. KRA-AT1
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 29-31 | wył. CZE-AT1
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 2 | 24.08-21.09 | wył. linii PAS-WRC
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220kV |  |  |  | 3GEN | 3-23 | wył. linii BYC-BUJ
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
2
2

## wrzesień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 1-6 14, 16, 18 5-6, 12-13, 19-20 | wył. linii NAR-STN wył. linii NAR-LMS wył. linii GRU-GBL
| 110 kV |  |  |  | 1 | 1-6 14, 16, 18 | wył. linii NAR-STN wył. linii NAR-LMS
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 | BL-12 | 21.09-18.10 | wył. ROG-BEK t.1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4/5 | 21.09-18.10 | wył. ROG-BEK t.1
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.09-20.12 | wył. linii STW-XAC
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | wył. KOZ2-S2
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | wył. KOZ-AT1
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 0/1 | 31.07-6.09 | wył. GRO-AT1
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | BL-6 postój BL-4 i BL-5 postój | 7.09-16.10 9-11 | modernizacja SE Byczyna modernizacja SE Byczyna
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 23.07-23.09 | wył. linii KOP-WIE
| 110 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | BL-1 i BL-2 360MW | 30.08-27.09 | wył. w sieci 110kV
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 |  |  |  | BL-9 postój | 14-15 16-17, 21-23 | prace na linii blokowej wył. PAT-AT2
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 5-6, 12-13, 19-20 | wył. linii GRU-GBL | 4 | 5-6, 12-13, 19-20 28.09-1.10 | wył. linii GRU-GBL wył. linii PAT-JAS t.1
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-6, 12-13 | wył. OSR-AT1 | 1 | 5-6, 12-13 | wył. OSR-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-20 | wył. linii PLE-PPD
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 5-6, 12-13, 19-20 | wył. linii GRU-GBL
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | BL-2 postój | 21-23 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW BL-1 postój 110MW | 31.08-9.10 31.08-9.10 1.08-14.10 12-22 19-20 26-30 | wył. KRA-AT1 (dla temp. do 20st.C) wył. KRA-AT1 (dla temp. pow. 20st.C) wył. w sieci 110kV wył. linii MON-PLC wył. linii GLN-KRA i GLN-PLC wył. MON-AT4
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 1-6 7-10 11-14 | wył. linii MIK-LSN wył. linii MIK-SWI t.1 wył. linii MIK-SWI t.2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 300MW | 14.09-4.10 | wył. MOR-AT2
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 1 | 31.08-9.10 | wył. KRA-AT1
[5 empty] | 2 | 12-22 | wył. linii MON-PLC
[6 empty] | 19-20 | wył. linii GLN-KRA i GLN-PLC
[5 empty] | 1 | 26-30 | wył. MON-AT4
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 12-20 | wył. linii PLE-PPD
[5 empty] | 2 | 21.09-11.10
[6 empty] | 23-25 | wył. linii CZE-PAT
[6 empty] | 28.09-1.10 | wył. PLE-AT1
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 2 | 24.08-21.09 | wył. linii PAS-WRC
| Zielona Góra BGP |  |  | 220kV | 1 | 1-6 | wył. linii MIK-LSN
[6 empty] | 21.09-11.10 | wył. linii LSN-GOR
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
2
2

## październik
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 3-4, 10-11 17-18 23-25 30.10-2.11 24-25 26 | wył. linii GBL-GRU wył. linii SLK-ZRC wył. linii GBL-OLM wył. linii ROG-PLO wył. linii ROG-OLT
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2 | BL-12 | 21.09-18.10, 30.10-16.12 | wył. ROG-BEK t.1 | 6 | 24-25 26 | wył. linii ROG-PLO wył. linii ROG-OLT
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | 4/5 BL-4 postój | 21.09-18.10, 30.10-16.12 6-9 | wył. ROG-BEK t.1 prace na linii blokowej
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.09-20.12 | wył. linii STW-XAC
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.10-8.11 1 | wył. linii TCN-TAW i TCN-RZE wył. linii ROG-PLO
Kozienice 1
| 220 kV | 4/5# 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 21.10-8.11 | wył. linii TCN-TAW i TCN-RZE | BL-7 postój | 15-21 | prace na linii blokowej
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | BL-4 postój | 26-31 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 17.10-13.11 | wył. linii GRO-ZBK
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2# |  |  |  | BL-6 postój | 7.09-16.10 | modernizacja SE Byczyna
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 2 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 30-31 | wył. linii BYC-SIE t.1 i t.2
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 5-13 17-18 24-25, 31.10-1.11 | wyl. linii OSR-KRM wył. linii SLK-ZRC wył. linii PLE-KRM
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 3-4, 10-11 5-13 17-18 24-25 24-25, 31.10-1.11 | wył. linii GRU-GBL wyl. linii OSR-KRM wył. linii SLK-ZRC wył. linii ROG-PLO wył. linii PLE-KRM | 4 | 28.09-1.10 19-22 | wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii PAT-JAS t.2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-11 | wył. BYD-AT1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 24-25, 31.10-1.11 26 27 | wył. linii KRM-OSR wył. PLE-KRM, PLE-PPD i PLE-KON wył. PLE2-S1 wył. PLE2-S2
Dolna Odra
| 400 kV | 1/2# | 1 | 1 | 2 | 3-4, 10-11 17-18 | wył. linii GRU-GBL wył. linii SLK-ZRC
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW BL-1 postój 110MW | 31.08-9.10 31.08-9.10 1.08-14.10 12 13 31 | wył. KRA-AT1 (dla temp. do 20st.C) wył. KRA-AT1 (dla temp. pow. 20st.C) wył. w sieci 110kV wył. MON4-S1 wył. MON4-S2 wył. linii KRA-GLN
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 20-27 29.10-5.11 | wył. MIK-AT1 wył. MIK-AT2 | 4 | 5-9 12-18 | wył. linii MIK-CPC wył. linii CPC-BOG
| 110 kV | 0 | 0 | 0
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 300MW | 14.09-4.10 | wył. MOR-AT2
[5 empty] | 350MW | 6-7 | wył. MIL-AT5
[6 empty] | 8-19 | wył. linii MOR-WTO
| EC Wrotków |  |  | 110kV | 120MW | 26-30 | wył linii KOZ-LSY
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 12 | wył. MON4-S1
[6 empty] | 13 | wył. MON4-S2
[6 empty] | 31 | wył. linii KRA-GLN
| EC Karolin |  |  | 110kV | 2 | 21.09-11.10 | wył. linii PLE-PPD
[6 empty] | 28.09-1.10 | wył. PLE-AT1
[6 empty] | 5-13 | wył. linii KRM-OSR
[6 empty] | 24-25 | wył. linii PLE-KRM i PLE-PPD
31.10-1.11
[6 empty] | 26 | wył. PLE2-S1
[6 empty] | 27 | wył. PLE2-S2
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 3 | 26.10-8.11 | wył. PAS-AT2
| EC Bydgoszcz |  |  | 110kV | 70MW | 1-11 | wył. BYD-AT1
| Zielona Góra BGP |  |  | 220kV | 1 | 21.09-11.10 | wył. linii LSN-GOR
[6 empty] | 11.10-1.11 | wył. linii GOR-KRA
| Elektrownia Połaniec |  |  | 400kV |  |  |  | BL-9 postój | 15-21 | prace na linii blokowej
| EW Żarnowiec |  |  | 400kV |  |  |  | BL-3 postój | 5-7 | prace na linii blokowej
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
2
2

## listopad
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 3 | 30.10-2.11, 7-11, 21-22 7-15 14-15 28-29 | wył.linii GBL-OLM wył. linii KOZ-MIL wył. linii KRA-MON i MON-DUN wył. linii DUN-SLK
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 | BL-12 | 30.10-16.12 | wył. ROG-BEK t.1
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4/5 | 30.10-16.12 | wył. ROG-BEK t.1
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.10-8.11 | wył. linii TCN-TAW i TCN-RZE | 1 | 7-15 | wył. linii MIL-KOZ
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | 5 900MW | 7-15 | wył. linii MIL-KOZ
| 110 kV | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 360MW | 7-15 | wył. linii MIL-KOZ
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 21.10-8.11 | wył. linii TCN-TAW i TCN-RZE
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 17.10-13.11 15.11-21.12 | wył. linii GRO-ZBK wył. linii GRO-KED
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 12-23 | wył. w sieci 110 kV
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2-24 | wył. w sieci 110 kV
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.10-1.11 14-15 16-29 28-29 | wył. linii PLE-KRM wył. linii KRA-MON i MON-DUN wył. PLE-POL i PLE-LES wył. linii DUN-SLK
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 31.10-1.11 14-15 16-29 28-29 | wył. linii PLE-KRM wył. linii KRA-MON i MON-DUN wył. PLE-POL i PLE-LES wył. linii DUN-SLK
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.10-1-11 7-11 16-29 21, 28 22, 29 | wył. PLE-KRM, PLE-PPD i PLE-KON wył. PLE-TR3 wył. PLE-POL i PLE-LES wył. PLE4-S1 wył. PLE4-S2
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 14-15 28-29 | wył. linii 400 kV KRA-MON i MON-DUN wył. linii DUN-SLK | 2 | 14 15 | wył. KRA4-S1 wył. KRA4-S2
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 14-27 | wył. linii MON-PLC
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 29.10-5.11 | wył. MIK-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 600MW | 7-15 | wył. KOZ-MIL
[5 empty] | 400 | 16-29 | wył. MIL-TR4
[5 empty] | 550MW | 30.11-23.12 | wył. linii MOR-WTO
| EC Wrotków |  |  | 110kV | 120MW | 14-28 | wył linii KOZ-LSY
| EC Karolin |  |  | 110kV | 2 | 31.10-1-11 | wył. PLE-KRM, PLE-PPD i PLE-KON
[6 empty] | 7-11 | PLE-TR3
[5 empty] | 1 | 16-29 | wył. PLE-POL i PLE-LES
[5 empty] | 2 | 21, 28 | wył. PLE4-S1
[6 empty] | 22, 29 | wył. PLE4-S2
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 14-27 | wył. MON-PLC
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 3 | 26.10-8.11 | wył. PAS AT2
| Zielona Góra BGP |  |  | 220kV | 1 | 11.10-1.11 | wył. linii GOR-KRA
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220kV |  |  |  | 3G | 2-15 | wył. KOM-AT3
[9 empty] | 17-30 | wył. KOM-AT4
| EW Żarnowiec |  |  | 400kV |  |  |  | BL-4 postój | 17-19 | prace na linii blokowej
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
2
2
3

## grudzień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
220 kV
| 110 kV | [6 empty] | BL-3 postój | 6 | prace na linii blokowej
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 | BL-12 | 30.10-16.12 | wył. ROG-BEK t.1
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4/5 | 30.10-16.12 | wył. ROG-BEK t.1
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 15.11-21.12 | wył. linii GRO-KED
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 2 | 2
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-13 | wył. linii PLE-POL i POL-LES
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 3-13 | wył. linii PLE-POL i POL-LES
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-13 | wył. linii PLE-POL i POL-LES
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 12-13 | wył. linii KRA-GLN
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2 Łaziska 3 | 110 kV
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 550MW | 30.11-23.12 | wył. linii MOR-WTO
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 12-13 | wył. linii KRA-GLN
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 3-13 | wył. linii PLE-POL i POL-LES
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
2
2