## styczeń
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
220 kV
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.12.2015-16.01.2016 | wył. STW-CHM-ABR | bl.7 postój bl.8 postój | 21 22 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | bl.4 postój | 16-17 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.01-14.02 18-28 | wył. GRO-ZBK i GRO-AT1 wył. DBN4-S2
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 8-10, 15-18 20-21 22-24 | wył. GLN-PLC wył. MON-PLC wył. KRA-GLN
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 |  |  |  | bl.6 postój | 11-16 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 8-10 | wył. GLN-PLC
15-18
[6 empty] | 20-21 | wył. MON-PLC
[6 empty] | 22-24 | wył. KRA-GLN
| BPG Zielona Góra |  |  | 220kV | 1 | 30.01-7.02 | wył. GOR-KRA
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1

## luty
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 12-14, 19-21 26-28 | wył. MIL-OLT i MIL-MSK wył. ROG-OLT
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 6 | 26-28 | wył. ROG-OLT
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 18, 20-22 | wył. PAB-ROG
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-14, 19-21 | wył. MIL-OLT i MIL-MSK
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | bl.5 postój | 22-25 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.01-14.02 15.02-27.03 13-21 22.02-2.03 | wył. GRO-ZBK i GRO-AT1 wył. GRO-KED i GRO-AT2 wył. DBN4-S2 wył. DBN4-S1
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 27-28 | wył. w sieci 110 kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-14 20-21 | wył. OSR4-S1 wył. OSR4-S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-14, 20-21 27-28 | wył. OSR-KRM wył. PLE4-S1
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 5-7 12-14 21.02-2.03 | wył. GLN-PLC wył. KRA-GLN wył. MON-PLC
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 350MW | 12-14 | wył. MIL-MSK i MIL-OLT
19-21
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 5-7 | wył. GLN-PLC
[6 empty] | 12-14 | wył. KRA-GLN
[6 empty] | 21.02-2.03 | wył. MON-PLC
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 13-14 | wył. OSR-KRM
20-21
[6 empty] | 27-28 | wył. PLE4-S1
| BPG Zielona Góra |  |  | 220kV | 1 | 30.01-7.02 | wył. GOR-KRA
[6 empty] | 8-16 | wył. GOR-LSN
`
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1

## marzec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 4-6 12-20 18-20 26-28 | wył. GRU-PLO wył. KOZ-MIL wył. GBL-OLM wył. PAT-WLA
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | bl.6 postój bl.10 postój | 29-31 24 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | bl.3 postój 4 4 | 14-16 17-26 29.03-22.05 | prace na linii blokowej wył. ROG-BAB t.2 wył. ROG-PAB t.1
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-18 | wył. PUL-ABR
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-11 30.03-5.04 | wył. KOZ-OSC | bl.10 postój 1 | 10-20 10-20 | prace na linii blokowej wył. KOZ-MIL
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 10-11 30.03-5.04 | wył. KOZ-OSC
| 220 kV | [6 empty] | bl.3 postój | 29-31 | prace na linii blokowej
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.02-27.03 22.02-2.3 | wył. GRO-KED i GRO-AT2 wył. DBN4-S1
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 14-18 | wył. PRB-BYC
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 7-11 | wył. KOM-BUJ
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 16-20 | wył. w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 17-26 29.03-22.05 26-27 | wył. GRU-PLO wył. ROG-PAB t.2 wył. ROG-PAB t.1 wył. PAT-KON t.1
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 4-6 12-13 17-26 19-20 29.03-22.05 26-27 | wył. GRU-PLO wył. OSR-KRM wył. ROG-PAB t.2 wył. OSR-KRM wył. ROG-PAB t.1 wył. PAT-KON t.1
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 5, 26 6, 27 | wył. KON2-S1 wył. KON2-S2
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 17-26 29.03-22.05 | wył. ROG-PAB t.2 wył. ROG-PAB t.1 | bl.5 postój | 30 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-13, 19-20 | wył. OSR4-S2
Konin | [5 empty] | 2015-12-13 | wył. OSR
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  | 19-20
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-6 12-13, 19-20 21-25 | wył. PLE4-S2 wył. OSR-KRM wył. POL-PLE i POL-LES
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 4-6 10-13 16 | wył. GRU-PLO wył. PKW-ZYD wył. KRA-AT3
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 21.02-2.03, 3-4 5-7 18-20 | wył. MON-PLC wył. GLN-PLC wył. KRA-GLN
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-6 26-28 | wył. GRU-PLO wył. PAT-WLA
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
[5 empty] | 500MW | 1-4 | wył. MOR-AT2
[6 empty] | 8-11 | wył. MOR-AT1
[6 empty] | 21-23 | wył. MOR-AT3
[5 empty] | 520MW | 12-20 | wył. KOZ-MIL
[5 empty] | 450MW | 29.03-1.04 | wył. MSK-AT1
| EC Wrotków |  |  | 110kV | 100MW | 14-18 | wył. PUL-ABR
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 21.02-2.03 | wył. MON-PLC
3-4
[6 empty] | 5-7 | wył. GLN-PLC
[6 empty] | 18-20 | wył. KRA-GLN
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 2 | 3-6 | wył. PAS-AT2
[6 empty] | 14-18 | wył. WRC-AT2
[6 empty] | 21-24 | wył. WRC-AT1
[6 empty] | 7.03-6.04 | wył. PAS-WRC
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 5-6 | wył. PLE4-S2
[6 empty] | 12-13 | wył. OSR-KRM
19-20
[6 empty] | 21-25 | wył. POL-PLE i POL-LES
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
3
1

## kwiecień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 1-3, 15-17 9-10 22-24 29.04-3.05 | wył. GRU-PLO wył. GBL-GRU postój ESP Żarnowiec wył. GBL-OLM
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | 4 | 29.03-22.05 | wył. ROG-PAB t.1
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-13 | wył. KOZ-LSY
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.03-5.04, 9-10 18-22 | wył. KOZ-OSC wył. OSC-PEL | 850 MW | 2-3 6 7 | wył. KOZ4 SP wył. KOZ4-S1 wył. KOZ4-S2
Kozienice 1
| 220 kV | 4/5# 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 30.03-5.04, 9-10 18-22 | wył. KOZ-OSC wył. OSC-PEL
| 220 kV | [6 empty] | bl.2 postój | 4-7 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  |  |  | 1 | 11-15 | wył. PEL-AT1
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.04-31.05 | wył. DBN-TR2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2#
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1-21 | wył. w sieci 110 kV
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 18-22 | wył. PRB-CZT | 1 | 24 | wył. w sieci 110 kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 23.04-8.05 | wył. BUJ-KOM
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 1-3 9-10 15-17 18-22 22-24 23-24 | wył. GRU-PLO wył. GBL-GRU wył. GRU-PLO wył. PAT-KON t.2 postój ESP Żarnowiec wył. ADA-KON t.2
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 1-3 9-10 15-17 18-22 22-24 23-24 29.03-22.05 | wył. GRU-PLO wył. GBL-GRU wył. GRU-PLO wył. PAT-KON t.2 postój ESP Żarnowiec wył. ADA-KON t.2 wył. ROG-PAB t.1 | bl.4 postój | 16-17 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3, 9 | wył. PAT-AT1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.03-22.05 | wył. ROG-PAB t.1 | 2 | 23-24 | wył. ADA-KON t.2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 11-12 | wył. ADA-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 3.04-4.05 12 13 | wył. CZE R220kV wył. CZE-PLE i CZE-AT1 wył. PLE2-S1 wył. PLE2-S2
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 1-3, 15-17 9-10 22-24 | wył. GRU-PLO wył. GRU-GBL postój ESP Żarnowiec
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 26-29 | wył. MON-AT4
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3, 15-17 22-24 | wył. GRU-PLO postój ESP Żarnowiec
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 250MW | 4-7 | wył. PIA-AT2
[6 empty] | 11-14 | wył. PIA-AT1
[5 empty] | 400MW | 18 | wył. KOZ-MOR
[5 empty] | 350MW | 19 | wył. KOZ-PIA
[5 empty] | 450MW | 29.03-1.04 | wył. MSK-AT1
| EC Wrotków |  |  | 110kV | 100MW | 7-13 | wył. KOZ-LSY
| El. Skawina i EC Kraków Łęg |  |  | 110kV | 3 | 2-24 | wył. WAN R220kV
| El. Skawina |  |  | 220kV |  |  |  | bl.6 postój | 11.04-27.05 | prace na linii blokowej
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 3 | wył. CZE R220kV
[6 empty] | 3.04-4.05 | wył. CZE-PLE i CZE AT1
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 26-29 | wył. MON-AT4
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 2 | 2 | wył. PAS4-S1
[6 empty] | 3 | wył. PAS4-S2
[6 empty] | 7.03-6.04 | wył. PAS-WRC
[6 empty] | 11-13 | wył. WRC-SWI
| Zielona Góra BPG |  |  | 220kV | 1 | 16-17 | wył. MIK-LSN
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220kV |  |  |  | 3 gen. | 9-10 | wył. BUJ-BYC
[9 empty] | 23.04-8.05 | wył. BUJ-KOM
[8 empty] | bl.1-4 postój | 1-13 | wył. BUJ-ZAP t.1 i t.2
| EW Żarnowiec |  |  | 400kV |  |  |  | bl.2 postój | 22-23 | prace na linii blokowej
[8 empty] | bl.3 postój | 25-26 | prace na linii blokowej
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1

## maj
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 29.04-3.05 1-4 5-8, 12.05-30.06 6-8 9-11 14-15 21-29 | wył. GBL-OLM wył. NAR-AT1 wył. OST-ELK wył. GRU-PLO wył. OST-AT2 wył. GBL-GRU postój bl.5-8 el. Dolna Odra
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 6 | 5 7-13 | wył. ROG-TRE wył. ROG-OSR
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 bl.4 postój bl.5 postój 3 | 29.03-22.05 6-8 23-25 21-29 | wył. ROG-PAB t.1 prace na linii blokowej prace na linii blokowej wył. ROG-PAB t.1 i t.2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 16.04-31.05 | wył. DBN-TR2 | 1 | 23-29 | wył. w sieci 110 kV
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 23.04-8.05 | wył. BUJ-KOM | 1 | 9-29 | wył. w sieci 110 kV
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 6-8 14-15 21-29 | wył. GRU-PLO wył. GBL-GRU postój bl.5-8 el. Dolna Odra
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 6-8 14-15 21-29 29.03-22.05 | wył. GRU-PLO wył. GBL-GRU postój bl.5-8 el. Dolna Odra wył. ROG-PAB t.1
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 8 21-22, 28-29 | wył. KON2-S1 wył. KON2-S2 wył. KON-AT1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.03-22.05 | wył. ROG-PAB t.1 | bl.3 postój bl.4 postój | 2-6 24-28 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 8 21-21, 28-29 | wył. OSR4-S1 wył. OSR4-S2 wył. KON-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.04-4.05 4.05-4.06 4, 11 10 9-13 21-22, 28-29 | wył. CZE-PLE i CZE-AT1 wył. CZE-PAT i CZE-AT2 wył. PLE2-S2 wył. PLE2-S1 wył. PLE-AT2 wył. PLE-KRA
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 6-8 14-15 | wył. GRU-PLO wył. GBL-GRU | 2 bl.7 postój bl.8 postój | 21-22, 28-29 26-28 23-25 | wył. linii KRA-PLE prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 21-29 | postój bl.5-8 el. Dolna Odra
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 9-13 | wył. MON-AT1
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 5 | 21-29 | postój bl.5-8 el. Dolna Odra
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-8 21-29 | wył. GRU-PLO postój bl.5-8 el. Dolna Odra
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 240MW | 4-5 | wył. MSK-AT2
[5 empty] | 150MW | 7-8 | wył. MOR-WTO
26-30
| El. Skawina |  |  | 220kV |  |  |  | bl.6 postój | 11.04-27.05 | prace na linii blokowej
[8 empty] | bl.5 postój | 30.05-15.07 | prace na linii blokowej
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 9-13 | wył. MON-AT1
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 3.04-4.05 | wył. CZE-PLE i CZE-AT1
[6 empty] | 4.05-4.06 | wył. CZE-PAT i CZE-AT2
[6 empty] | 9-13 | wył. PLE-AT2
[6 empty] | 21-22 | wył. PLE-KRA
28-29
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 2 | 14 | wył. PAS4-S1
[6 empty] | 15 | wył. PAS4-S2
[6 empty] | 28-29 | wył. PAS-TR1
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220kV |  |  |  | 3 gen. | 23.04-8.05 | wył. BUJ-KOM
[9 empty] | 23.05-10.06 | wył. BUJ-BYC
| EW Żarnowiec |  |  | 400kV |  |  |  | bl.4 postój | 9-10 | prace na linii blokowej
[8 empty] | bl.1 postój | 23-24 | prace na linii blokowej
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1

## czerwiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 12.05-30.06 3-5 11-12, 18-19, 25-26 | wył. OST-ELK wył. GBL-OLM wył. GRU-GBL
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 6-8 | wył. ROG-JAN
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 25-26 | wył. KOZ-OSC wył. KOZ2-S1B | bl.10 postój bl.9 postój 1 | 1-12 13-26 13-26 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej wył. KOZ-AT2
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 350MW | 25-26 | wył. KOZ2-S1B
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 12 | wył. KOZ-OSC
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl.4 postój | 4.06-3.07 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 11-12, 18-19, 25-26 | wył. GRU-GBL
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 11-12, 18-19, 25-26 18-19 | wył. GRU-GBL wył. OSR-KRM | bl.5 postój | 6-11 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 11-12, 25-26 | wył. KON-AT2
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 19 | wył. OSR4-S1 wył. OSR4-S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.05-4.06 5 9-13 18-19, 25-26 18-19 | wył. CZE-PAT i CZE-AT2 wył CZE R220kV wył. PLE-AT1 wył. PLE-AT4 wył. OSR-KRM
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 11-12, 18-19, 25-26 | wył. GRU-GBL | 2 | 3-5 | wył. KRA4-SP
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 13-18 | wył. MIK-AT1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 0 | 0 | 0
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| El. Skawina |  |  | 220kV |  |  |  | bl.5 postój | 30.05-15.07 | prace na linii blokowej
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 4.05-4.06 | wył. CZE-PAT i CZE-AT2
[6 empty] | 5 | wył. CZE R220kV
[6 empty] | 18-19 | wył. PLE-AT4
25-26
[6 empty] | 18-19 | wył. OSR-KRM
[6 empty] | 9-13 | wył. PLE-AT1
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 2 | 4-5 | wył. PAS-TR1
[6 empty] | 11 | wył. PAS4-S1
[6 empty] | 12 | wył. PAS4-S2
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220kV |  |  |  | 3 gen. | 23.05-10.06 | wył. BUJ-BYC
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1

## lipiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
220 kV
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl.4 postój | 4.06-3.07 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 11-29 | wył. DBN-TR2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | bl.6 postój | 27-28 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-24 | postój bl 1 i 3 w el. Pątnów
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 0 | 0 | 0
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| El. Skawina |  |  | 220kV |  |  |  | bl.5 postój | 30.05-15.07 | prace na linii blokowej
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 2 | 16 | wył. PAS4-S1
[6 empty] | 17 | wył. PAS4-S2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1

## sierpień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 13-15 30-31 | wył. MIL-OLT i MIL-MSK wył. OST-OLS
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-15 | wył. MIL-OLT i MIL-MSK
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1 | 2/1 | 6, 21-22 26-29 | wył. KOZ-AT1 wył. KOZ-AT3
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl.3 postój | 12-21 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 1-21 | wył. DBN-TR1
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 20 29 | wył. linii SKA-BYC t.1 wył. linii SKA-BYC t.2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | bl.2 postój | 22-23 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 7 12-16 | wył. PLE2-S1 wył. PLE2-S2 wył. PLE-LES
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 0 | 0 | 0
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 190MW | 13-15 | wył. MIL-OLT i MIL-MSK
| El. Skawina |  |  | 220kV |  |  |  | bl.5 postój | 23 | prace na linii blokowej
[8 empty] | bl.6 postój | 24 | prace na linii blokowej
| El. Skawina i EC Kraków Łęg |  |  | 110kV | 2 | 21 | wył. SKA-AT2
[6 empty] | 27 | wył. SKA-AT1
[6 empty] | 28 | wył. SKA-WAN
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1

## wrzesień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 1-2 10-11, 17-18 19-25 | wył. NAR-AT1 wył. GRU-GBL wył. kabla HVDC
| 110 kV |  |  |  | 1 | 5-7 | wył. OST-AT3
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3 bl.2 postój | 10-30 26-28 | wył. ROG-JOA t.1 i t.2 prace na linii blokowej
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-22 27 28 | wył. CHM-STW wył. STW-AT1 wył. STW-AT2
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.09-26.10 | wył. KOZ-AT2 | 1 | 12.09-26.10 | wył. KOZ-AT2
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 27-28 | wył. PEL-AT2
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 8-29 | wył. GRO-ZBK
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.09-9.10 | wył. BYC-JAM
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1 | 3 | 1-11 | wył. WIE-AT1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | wył. BUJ-KOM | 1 | 17-18 | wył. w sieci 110 kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 |  |  |  | bl.9 postój | 12-14 19-22 | prace na linii blokowej wył. PAT-AT2
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 10-11, 17-18 19-25 | wył. GRU-GBL wył. kabla HVDC | 1100MW | 12-14 | wył. PAT-JAS t.2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 18 | wył. KON2-S1 wył. KON2-S2
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-18 24-25 | wył. OSR-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.09-11.10 | wył. PLE-PPD
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 10-11, 17-18 19-25 | wył. GRU-GBL wył. kabla HVDC
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 10-29 | wył. PLC-GLN i PLC-MON
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 30.09-2.10 | wył. linii MIK-CRN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-14 | wył. PAT-JAS t.2
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 150MW | 5-11 | wył. MIL-AT3
[5 empty] | 160MW | 12-13 | wył. MIL-AT1
[5 empty] | 350MW | 11, 16 | wył. MIL4-S2
[6 empty] | 23 | wył. MIL4-S1
[5 empty] | 300MW | 26.09-2.10 | wył. MIL-TR4
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 10-29 | wył. PLC-GLN i PLC-MON
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 12.09-11.10 | wył. PLE-PPD
| Zielona Góra BGP |  |  | 220kV | 1 | 10-11 | wył. ZUK-LSN i ZUK-POL
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220kV |  |  |  | 3 gen. | 17-25 | wył. BUJ-LIS
[8 empty] | 2 gen. | 24 | wył. BUJ-LIS i BUJ-KOM
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1

## październik
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 1-2 8-9 | wył. SLK-ZRC wył. KRA4-MON4
| 110 kV |  |  |  | 1 | 10-11 | wył. EKB-AT1
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2 |  |  |  | 4 | 1.10-4.12 | wył. ROG-BEK t.1
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3#
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 27-28 | wył. KOZ-LSY
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.09-26.10 | wył. KOZ-AT2 | 1 | 12.09-26.10 | wył. KOZ-AT2
Kozienice 1
| 220 kV | 4/5# 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 10.10-13.11 | wył. TCN-TAW i TCN-RZE
| 220 kV | [6 empty] | bl.4 postój | 29-31 | prace na linii blokowej
| 110 kV | [6 empty] | bl.1 postój | 29.10-24.11 | prace na linii blokowej
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-20 | wył. GRO-ZBK
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2#
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.09-9.10 | wył. BYC-JAM
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 24.10-6.11 | wył. w sieci 110 kV
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 8-9 15-16 | wył. w sieci 110 kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 1-2 8-9 10-11 | wył. SLK-ZRC wył. KRA4-MON4 wył. ADA-KON t.1 | 1100MW | 3-7 | wył. PAT-JAS t.1
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 30 | wył. KON2-S1 wył. KON2-S2
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 10-11 | wył. ADA-KON t.1
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.09-2.10 25.10-6.11 | wył. PLE-PPD wył. PLE-KON
Dolna Odra
| 400 kV | 1/2# | 1 | 1 | 2 | 1-2 8-9 22-23, 31.10-1.11 | wył. SLK-ZRC wył. KRA4-MON4 wył. PLE-KRM, PLE-KON i PLE-PPD
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 3-16, 29-31 17-19 24-28 | wył. KRA-GLN wył. KRA-AT1 wył. KRA-MON
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 30.09-2.10 | wył. linii MIK-CRN | 4 | 22-23 | wył. MIK-SWI t.1 i t.2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 8-9 | wył. SLK-ZRC wył. KRA4-MON4
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 300MW | 26.09-2.10 | wył. MIL-TR4
| EC Wrotków |  |  | 110kV | 100MW | 27-28 | wył. KOZ-LSY
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 3-16 | wył. KRA-GLN
29-31
[6 empty] | 17-19 | wył. KRA-AT1
[6 empty] | 24-28 | wył. KRA2-MON2
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 12.09-2.10 | wył. PLE-PPD
[5 empty] | 2 | 3-11
[6 empty] | 17-24 | wył. PLE-KON
[5 empty] | 1 | 25.10-6.11
[5 empty] | 2 | 22-23 | wył. PLE-KRM, PLE-KON i PLE-PPD
[5 empty] | 1 | 31.10 -1.11
| Zielona Góra BGP |  |  | 220kV | 1 | 29-30 | wył. ZUK-LSN i ZUK-POL
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1

## listopad
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 3 | 5-6 10-13 19-20 | wył. DUN-SLK wył. MIL-OLT i MIL-MSK wył. DUN-MON
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 4 | 1.10-4.12 | wył. ROG-BEK t.1
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | wył. KOZ-LSY
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-13 | wył. MIL-OLT i MIL-MSK
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | bl.3 postój | 14-17.11 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 10.10-13.11 | wył. TCN-TAW i TCN-RZE
220 kV
| 110 kV | [6 empty] | bl.1 postój | 29.10-24.11 | prace na linii blokowej
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-29 | wył. DBN-TR1
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl.2 postój bl.1 postój bl.6 postój bl.4 postój bl.5 postój | 5-6 7-8 23-24 25-26 27-28 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 7 i 8 postój | 9-13 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 24.09-6.11 | wył. w sieci 110 kV
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 29-30 | wył. BYC-BIR
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 5-6 19-20 | wył. DUN-SLK wył. DUN-MON
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.10-6.11 31.10-1.11 12, 19, 26 13, 20, 27 | wył. PLE-KON wył. PLE-KRM i PLE-PPD wył. PLE4-S1 wył.PLE4-S2
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 31.10-1.11 5-6 19-20 | wył. PLE-KRM i PLE-PPD wył. DUN-SLK wył. DUN-MON
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 2-20 | wył. PLC-MON i PLC-GLN
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 21-24.11 | wył. MIK-CRN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-6 19-20 | wył. DUN-SLK wył. DUN-MON
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 580MW | 10-13 | wył. MIL-MSK i MIL-OLT
[5 empty] | 450MW | 19-20 | wył. MIL-AT5
| EC Wrotków |  |  | 110kV | 100MW | 2-4 | wył. KOZ-LSY
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 25.10-6.11 | wył. PLE-KON
[6 empty] | 31.10-1.11 | wył. PLE-KRM i PLE-PPD
[6 empty] | 12, 19, 26 | wył. PLE4-S1
[6 empty] | 13,20, 27 | wył. PLE4-S2
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 2-20 | wył. PLC-MON i PLC-GLN
| Zielona Góra BGP |  |  | 220kV | 1 | 12-13 | wył. ZUK-LSN i ZUK-POL
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
3
3

## grudzień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 2-4 | wył. MIL-OLT i MIL-MSK
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 4 | 1.10-4.12 | wył. ROG-BEK t.1
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | wył. MIL-OLT i MIL-MSK
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | bl.7 postój | 5-8 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 1
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-2 | wył. BYC-PRB
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-11, 17-18 | wył. PLE-TR3
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 0 | 0 | 0
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 610MW | 2-4 | MIL-MSK i MIL-OLT
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 9-11 | wył. PLE-TR3
17-18
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220kV |  |  |  | 3 gen. | 3-4 | wył. BUJ-BYC
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
1
2