## styczeń
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 8-12 | wył. linii GBL-OLM
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 8.01-20.02 | prace w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 3.12.17-27.04.18 | wył. CZE-AT2
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-13 | wył. MIK-AT4
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 380MW | 29 | wył. PIA-AT2
| EC Bydgoszcz |  |  | 110 kV | 100 MW | 8.01-16.02 | wył. linii JAS-BYD i BYD-AT1
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
3

## luty
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 1-14 14.02-1.03 17-25 28.02-4.03 | wył. linii OLS-WLA wył. R220kV PIA wył. linii NAR-STN wył. linii KRA-MON
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.02-1.03 | wył. R220kV PIA
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 8.01-20.02 | prace w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 28.02-4.03 | wył. linii MON-KRA
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 3.12.17-27.04.18 | wył. CZE-AT2
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 28.02-4.03 | wył. linii KRA4-MON4 | bl.7 postój 2 | 5.02-4.03 28.02-4.03 | modernizacja SE KRA wył. linii KRA4-MON4 i KRA-AT3
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 5-11 12.02-4.03 | wył. MIK-AT1 wył. MIK-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 28.02-4.03 | wył. linii KRA4-MON4
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 430 MW | 1-10 | wył. WTO-AT1
[5 empty] | 490 MW | 14-24 | wył. R220kV PIA
[5 empty] | 580 MW | 25.02-1.03 | wył. R220kV PIA
| EC Bydgoszcz |  |  | 110 kV | 100 MW | 8.01-16.02 | wył. linii JAS-BYD i BYD-AT1
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
3

## marzec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 14.02-1.03 28.02-4.03 3-4 3-4 16-18 24-25 | wył. R220kV PIA wył. linii KRA-MON wył. linii DUN-MON wył. linii KOZ-MIL wył. linii GRU-PLO wył. R220kV PIA
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 6 (z bl. 6-12) | 19-21 | wył. linii ROG-TCN
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | wył. ABR-STW
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.02-1.03 11-15 18 24-25 26-30 | wył. R220kV PIA wył. linii OSC-PEL wył. KOZ2-S2 wył. R220kV PIA wył. linii KOZ-OSC | 1800 MW bl. 9 i 10 1040MW bl. 9 i 10 1000MW | 3-4 3-4 26-30 | wył. linii MIL-KOZ wył. linii MIL-KOZ wył. linii OSC-KOZ
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2 | 5 | 3-4 | wył. linii MIL-KOZ
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 11-15 26-30 | wył. linii OSC-PEL wył. linii KOZ-OSC
| 220 kV | [6 empty] | bl. 2 postój | 12-16 | praca na linii blokowej
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2 | 3 | 19-21 | wył. linii ROG-TCN | 4/5 bl. 4 i 5 postój | 1-31 23-29 | wył. linii BYC-KHK i BYC-JAM prace na liniach blokowych
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-31 | wył. linii BYC-JAM
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 28.02-4.03 3-4 16-18 19.03-8.04 | wył. linii MON4-KRA4 wył. linii MON-DUN wył. linii GRU-PLO wył. linii KON-PLE
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 28.02-4.03 3-4 5-14 16-18 19.03-8.04 | wył. linii MON4-KRA4 wuł. linii MON-DUN wył. linii PLE-PKW wył. linii GRU-PLO wył. linii KON-PLE
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-16 | wył. KON-SP
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 3.12.17-27.04.18 17 18 19.03-8.04 | wył. CZE-AT2 wył. PLE4-S1B wył. PLE4-S2B wył. linii PLE-KON
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 28.02-4.03 3-4 16-18 | wył. linii KRA4-MON4 wył. linii MON-DUN wył. linii GRU-PLO | bl.7 postój 2 | 5.02-4.03 28.02-4.03 | modernizacja SE KRA wył. KRA4-MON4 i KRA-AT3
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 19.03-8.04 | wył. linii KON-PLE | 4 | 3-4 | wył. linii KRA4-MON4 i MON-DUN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 12.02-4.03 | wył. MIK-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 |  | 28.02-4.03 3-4 16-18 | wył. linii KRA4-MON4 wył. linii MON-DUN wył. linii GRU-PLO
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 580 MW | 25.02-1.03 | wył. R220kV PIA
[5 empty] | 270 MW | 3-4 | wył. linii MIL-KOZ i PIA-AT1
[5 empty] | 400 MW | 10-15 | wył. PIA-AT1 i MOR-AT2
[5 empty] | 390 MW | 17-23 | wył. PIA-AT1 i MOR-AT3
[5 empty] | 150 MW | 24-25 | wył. R220kV PIA
[5 empty] | 440 MW | 26-27 | wył. PIA-AT1 i MOR-AT1
[5 empty] | 430 MW | 28 | wył. MSK-AT2
[5 empty] | 430 MW | 29-30 | wył. MSK-AT1
| EC Wrotków Lublin |  |  | 110 kV | 1 | 5-7 | wył. linii ABR-STW
[6 empty] | 12-16 | wył. ABR-AT2
[6 empty] | 19-21 | wył. ABR-MKR
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 16-19 | wył. linii SWI-WRC
[6 empty] | 17-19 | wył. WRC-AT1
[6 empty] | 20-22 | wył. linii DBN-WRC
[6 empty] | 20-22 | wył. WRC-AT2
[6 empty] | 24-26 | wył. PAS-TR1
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
3

## kwiecień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 3-6 4 7-15 19 20 21-22 23-24 28-29 31.04-1.05 | wył. linii KOZ-MOR wył. linii NAR-LMS wył. linii KOZ-MIL wył. OST-AT1 wył. OST-AT2 wył. R220kV PIA wył. OST-AT3 wył. R220kV PIA wył. linii GRU-PLO
| 110 kV |  |  |  | 1 | 19 20 23-24 | wył. OST-AT1 wył. OST-AT2 wył. OST-AT3
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2 |  |  |  | bl.12 postój | 4-6 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3#
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 0/1 | 9-13 4-6 30.04-2.07 | wył. linii ABR-PUL wył. linii PEL-KLA
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 3 4 7-15 18 19 21-22 28-29 | wył. linii KOZ-MOR wył. KOZ2-S2 wył. KOZ2-S1B wył. linii KOZ-MIL wył. KOZ2-S1B wył. KOZ2-S2 wył. R220kV PIA wył. R220kV PIA | 1800 MW bl. 9 i 10 1040MW | 7-15 | wył. linii MIL-KOZ
Kozienice 1
| 220 kV | 4/5# 3 | 3 2 | 3 2 | 5 | 7-15 | wył. linii MIL-KOZ
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
| 110 kV |  |  |  | 1 | 28-30 | wył. R220kV KLA
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2# |  |  |  | 4 bl.6 postój | 4-17 4-17 | wył. linii BYC-BUJ i BYC-HAL-LAG prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 2 | 23.04-22.05 23-26 | postój bl. 9 i 10 w elektrowni Łaziska 3 wył. PRB-AT1
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1/0 2/1 | 1-22 9-13 16-20 | wymóg z układu normalnego wył. KOP-AT2 wył. KOP-AT1
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 19.03-8.04 27-29 30.04-1.05 | wył. linii KON-PLE postój ESP Żarnowiec wył. linii GRU-PLO | 1300 MW | 3-12 16-26 27-30 | wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii PAT-JAS t.2 wył. linii PAT-CZE
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 19.03-8.04 27-29 30.04-1.05 | wył. linii KON-PLE postój ESP Żarnowiec wył. linii GRU-PLO | bl.2 postój | 12-15 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 27-30 | wył. R220kV CZE
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 3.12.17-27.04.18 19.03-8.04 27-30 | wył. CZE-AT2 wył. linii PLE-KON wył. R220kV CZE
Dolna Odra
| 400 kV | 1/2# | 1 | 1 | 2 | 27-29 30.04-1.05 | postój ESP Żarnowiec wył. linii GRU-PLO
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 19.03-8.04 27-30 | wył. linii KON-PLE wył. R220kV CZE
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-15 25-27 | wył. linii KRA-GLN wył. linii PLC-GLN i PLC-AT1 | 110 MW | 8-15 | wył. linii KRA-GLN
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 12-15 30.04-3.05 | wył. linii MIK-CRN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 7-15 16-26 27-29 30.04-1.05 | wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii PAT-JAS t.2 postój ESP Żarnowiec wył. linii GRU-PLO
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 200 MW | 3-6 | wył. linii KOZ-MOR i PIA-AT1
[5 empty] | 350 MW | 7-15 | wył. linii KOZ-MIL i PIA-AT1
[5 empty] | 150 MW | 21-22 | wył. R220kV PIA
[5 empty] | 150 MW | 28-29 | wył. R220kV PIA
| EC Wrotków Lublin |  |  | 110 kV | 1 | 9-13 | wył. ABR-PUL
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2/1 | 8-15 | wył. linii KRA-GLN
[5 empty] | 1 | 16-27 | wył. PLC-AT1
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 25-29 | wył. SWI-AT3
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 6-8 | wył. linii MIK-LSN
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 2-18 | wył. linii BUJ-BYC
[8 empty] | 3 gen. | 19.04-2.05 | wył. linii BUJ-LIS
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

## maj
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 31.04-1.05 2-3 7-13 12-14 18-20 19-20 26.05-2.06 | wył. linii GRU-PLO wył. linii GRU-GBL wył. linii EKB-ALY t.1 i t.2 wył. linii GBL-OLM wył. linii DUN-SLK wył. R220kV PIA wył. R220kV PIA
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 7 postój bl. 8 postój | 16-18 25-27 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 30.04-2.07 | wył. linii PEL-KLA
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 8 19-20 26.05-2.06 | wył. KOZ2-S1B wył. KOZ2-S2 wył. R220kV PIA wył. R220kV PIA
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 14-23 28.05-10.06 | wył. linii BYC-TAW i TCN-RZE | bl.5 i 6 postój | 5-6 | próba systemowa
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 14-16 17-19 | wył. WIE-AT1 wył. WIE-AT2
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 2/1 | 23.04-22.05 5-8 14-16 17-19 | postój bl. 9 i 10 w elektrowni Łaziska 3 wył. MOS-AT4 wył. WIE-AT1 wył. WIE-AT2
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1/0 2/1 | 23-30 28-30 | wymóg z układu normalnego wył. MOS-AT3
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 7-31 | prace w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 30.04-1.05 2-3 18-20 | wył. linii GRU-PLO wył. linii GRU-GBL wył. linii DUN-SLK
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 30.04-1.05 2-3 18-20 | wył. linii GRU-PLO wył. linii GRU-GBL wył. linii DUN-SLK
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 1-30 | wył. linii PLE-PPD
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 30.04-1.05 2-3 18-20 | wył. linii GRU-PLO wył. linii GRU-GBL wył. linii DUN-SLK
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 30.04-3.05 | wył. linii MIK-CRN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 |  | 30.04-1.05 2-3 18-20 | wył. linii GRU-PLO wył. linii GRU-GBL wył. linii DUN-SLK
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 130 MW | 4 | wył. MIL-TR4
[5 empty] | 150 MW | 19-20 | wył. R220kV PIA
[5 empty] | 340 MW | 26.05-2.06 | wył. R220kV PIA
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 13 | wył. linii POL-ZUK i ZUK-SP
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 19.04-2.05 | wył. linii BUJ-LIS
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

## czerwiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 26.05-2.06 | wył. R220kV PIA
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 0/1 1 | 30.04-2.07 20-22 | wył. linii PEL-KLA wył. linii CHM-STW
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.05-2.06 26 27 | wył. R220kV PIA wył. KOZ2-S1B wył. KOZ2-S2
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 28.05-10.06 15-29 | wył. linii BYC-TAW i TCN-RZE
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 2-3 | wył. linii PLE-KRM, PLE-PPD i PLE-KON | 1300 MW | 4-16 29.06-11.07 | wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii PAT-JAS t.2
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 2-3 | wył. linii PLE-KRM, PLE-PPD i PLE-KON
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | wył. linii PLE-KRM, PLE-PPD i PLE-KON
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 2-3 | wył. linii PLE-KRM, PLE-PPD i PLE-KON
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | wył. linii PLE-KRM, PLE-PPD i PLE-KON
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 2-3 | wył. linii PLE-KRM, PLE-PPD i PLE-KON
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.06-6.07 | wył. KRA-AT1
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 4-16 29.06-11.07 | wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii PAT-JAS t.2
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 340 MW | 26.05-2.06 | wył. R220kV PIA
| EC Szczecin |  |  | 110 kV | 1 | 26.06-6.07 | wył. linii KRA-AT1
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 8-29 | wył. linii POL-MIK t.2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

## lipiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
220 kV
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 30.04-2.07 | wył. linii PEL-KLA
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 |  |  |  | 1300 MW | 29.06-11.07 12-25 | wył. linii PAT-JAS t.2
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | bl.5 postój | 2-4 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | bl.2 postój | 16-22 | modernizacja SE KRA
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.06-6.07 | wył. KRA-AT1
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 29.06-11.07 12-25 | wył. linii PAT-JAS t.2
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Szczecin |  |  | 110 kV | 1 | 26.06-6.07 | wył. linii KRA-AT1
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 10 | wył. POL-S1A/S2A
[6 empty] | 16-22 | wył. POL-S1B
[6 empty] | 23-29 | wył. POL-S2B
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

## sierpień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
220 kV
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 22-24 | wył. linii ROG-JOA t.2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 14 | wył. linii MIK-POL t.1
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

## wrzesień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 1-5 17-23 24-30 29-30 | wył. MIL-AT3 wył. R220kV PIA wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii SLK-ZRC
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 5 (z bl. 6-12) | 30 | wył. linii ROG-JOA i ROG TCN
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 22.09-7.10 | wył .linii ROG-PIO
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-14 17-23 | wył. KOZ-AT2 wył. R220kV PIA | bl. 9 i 10 1040MW | 10-14 | wył. KOZ-AT2
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | wył. KOZ-AT1
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 6-7 | wył. PEL-AT2
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 | wył. linii ROG-TCN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 1-4 21-23 29-30 | wył. linii PLE-KRM t.1 wył. linii OSR-KRM wył. linii SLK-ZRC | 1300 MW | 7-19 | wył. linii PAT-JAS t.2
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 1-4 21-23 24-30 29-30 | wył. linii PLE-KRM t.1 wył. linii OSR-KRM wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii SLK-ZRC
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 27-30 | wył. KON-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 1 | 1-4 14-16 21-23 | wył. linii PLE-KRM t.1 wył. PLE2-SP wył. linii OSR-KRM
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-4 21-23 24-30 29-30 | wył. linii PLE-KRM t.1 wył. linii OSR-KRM wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii SLK-ZRC
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 21-23 | wył. linii OSR-KRM
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 6-9 13-16 | wył. linii MIK-CRN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 |  | 7-19 24-30 29-30 | wył. linii PAT-JAS t.2 wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii SLK-ZRC
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 230 MW | 1-5 | wył. MIL-AT3
[5 empty] | 370 MW | 17-23 | wył. R220kV PIA
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

## październik
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 13-16 19-22 | wył. linii NAR-STN
| 110 kV |  |  |  | 2 | 5-12 21, 28 27 | wył. linii STN-SDU wył. linii ROG-PLO i ROG-OLT wył. linii KOZ-SDU t.1 i t.2
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2 |  |  |  | 6 (z bl. 6-12) | 21 28 | wył. linii ROG-PLO i ROG-OLT
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | 3 3/4 | 22.09-7.10 6.10-4.11 | wył .linii ROG-PIO wył. linii ROG-JAN
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | wył. linii KOZ-LSY
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-12 19-30 21, 28 27 | wył. linii STN-SDU wył. linii OLT-MOR t.1 wył. linii ROG-PLO i ROG-OLT wył. linii KOZ-SDU t.1 i t.2 | Bl. 9 i 10 2x540 MW 1800 MW Bl. 9 i 10 2x540 MW | 1-4 5-12 27 27 | wył. linii KOZ-LSY wył. linii STN-SDU wył. linii KOZ-SDU t.1 i t.2 wył. linii KOZ-SDU t.1 i t.2
Kozienice 1
| 220 kV | 4/5# 3 | 3 2 | 3 2 | 1200MW | 5-12 27 | wył. linii STN-SDU wył. linii KOZ-SDU t.1 i t.2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2#
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 3/2 | 1.10-10.11 | wył. linii BYC-SIE t.1 i t.2
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 |  |  |  | 1300 MW | 3-7 25-28 | wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii PAT-CZE
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 29.10-25.11 | wył. linii PLE-POL
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 11-14 25-28 | wył. PAT-AT1 wył. R220kV CZE
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 22-24 25-28 28.10.18-28.03.19 29.10-25.11 | wył. KRM-AT1 wył. R220kV CZE wył. CZE-AT1 wył. linii PLE-POL
Dolna Odra
| 400 kV | 1/2# | 1 | 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 25-28 | wył. R220kV CZE
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 |  | 3-7 | wył. linii PAT-JAS t.1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 440 MW | 17-18 | wył. MIL-AT5 i PIA-AT2
[5 empty] | 410 MW | 23-26 | wył. MIL-TR4 i PIA-AT2
[5 empty] | 340MW | 29-30 | wył. MIL-AT1 i PIA-AT2
| EC Wrotków Lublin |  |  | 110 kV | 1 | 1-4 | wył. linii KOZ-LSY
[6 empty] | 8-12 | wył. ABR-AT1
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 25-28 | wył. R220kV CZE
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 26-28 | wył. PAS-AT2
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 1-21 | wył. MIK-POL t.1
[6 empty] | 8-21 | wył. MIK-POL t.1 i t.2
[6 empty] | 22-24 | wył. linii LSN-GOR
[6 empty] | 29.10-4.11 | wył. POL-S2B
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

## listopad
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 1-4 | wył. linii NAR-STN, STN-SDU, KOZ-SDU t.1 i t.2
| 110 kV |  |  |  | 2 | 7-18 | wył. linii GBL-GRU
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3/4 | 6.10-4.11 | wył. linii ROG-JAN
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | wył. linii KOZ-SDU t.1 i t.2 | 1800 MW Bl. 9 i 10 2x540 MW | 1-4 1-4 | wył. linii KOZ-SDU t.1 i t.2 oraz STN-SDU wył. linii KOZ-SDU t.1 i t.2
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2 | 1200MW | 1-4 | wył. linii KOZ-SDU t.1 i t.2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 17.11.2018-30.01.2019 | wył. linii BYC-TAW i TCN-RZE
| 220 kV | [6 empty] | bl.3 postój | 5-9 | prace na linii blokowej
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.11-9.12 | wył. linii BYC-JAM
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 12.11-16.12 | prace w sieci 110 kV
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 3/2 | 1.10-10.11 | wył. linii BYC-SIE t.1 i t.2
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 |  |  |  | bl.9 postój | 12-16 | wył. PLE-AT2 i prace na linii blokowej
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 29.10-25.11 3-8 9-16 7-18 | wył. linii PLE-POL wył. linii PLE-POL i PLE-LES wył. linii GRU-GBL
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 28.10.18-28.03.19 29.10-25.11 3-8 9-16 | wył. CZE-AT1 wył. linii PLE-POL wył. linii PLE-POL i PLE-LES
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 7-18 | wył. linii GRU-GBL
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-8 9-16 | wył. linii PLE-POL i PLE-LES
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-7 8-18 16-18 20-22 23-25 26-29 30.11-1.12 | wył. linii GLN-PLC wył. PLC-AT2 wył. linii MON-PLC wył. MON2-SP wył. MON-AT4 wył. MON-AT1 wył. linii KRA2-MON2
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 7-18 19-20 | wył. linii GRU-GBL wył. linii JAS-GRU
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Wrotków Lublin |  |  | 110 kV | 1 | 14-16 | wył. linii ABR-MKR
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 3-8 | wył. linii PLE-POL i PLE-LES
9-16
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 5-7 | wył. linii GLN-PLC
[6 empty] | 8-18 | wył. PLC-AT2
[6 empty] | 16-18 | wył. linii MON-PLC
[6 empty] | 20-22 | wył. MON2-SP
[6 empty] | 23-25 | wył. MON-AT4
[6 empty] | 26-29 | wył. MON-AT1
[6 empty] | 30.11-1.12 | wył. linii KRA2-MON2
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 25 | wył. linii MIK-POL t.1
[6 empty] | 26.11-23.12 | wył. linii ZUK-POL
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
3

## grudzień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
220 kV
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 17.11.2018-30.01.2019 | wył. linii BYC-TAW i TCN-RZE
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.11-9.12 | wył. linii BYC-JAM
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 12.11-16.12 | prace w sieci 110 kV
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 28.10.18-28.03.19 | wył. CZE-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.11-1.12 | wył. linii KRA2-MON2
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 30.11-1.12 | wył. linii KRA2-MON2
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 26.11-23.12 | wył. linii ZUK-POL
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3