## sierpień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV | 1/2# | 1 | 1 | 3 | 1, 4-8 4-6 9-10 | wył. linii PIA-MOR wył. linii GBL-OLM wył. linii MIL-NAR | BL-1 postój | 2-3 | praca na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Bełchatów
| 400 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 6 | 4-5 6-7 | wył. linii ROG-TCN wył. linii ROG-JOA
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | BL-1 postój | 9- 21 | praca na linii blokowej
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 10 | wył. KOZ2-S1B wył. KOZ2-S2
Kozienice 1
| 220 kV | 5 4 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | BL-7 postój | 4.08.-4.10. | praca na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 0
Połaniec
400 kV
| 220 kV | [6 empty] | BL-3 postój | 1-12 | praca na linii blokowej
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 31.07.-1.08. 16-17 30 | prace w sieci 110kV
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2/1 2/1 | 27.07.-18.12. 9-10 15-17 | remont BL-9 El. Łaziska wył. linii KOM-BIR wył. linii KOM-BUJ
Łaziska 3
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 8-11 14 | wył. linii KOM-BIR wył. linii KOM-BUJ
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 25-27 | wył. linii GDA-ZRC i GDA-GBL
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 23-24 | wył. linii KRA-MON i MON-DUN | BL-2 postój | 25-27 | praca na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 17 | wył. KON-S1 wył. KON-S2
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 17 | wył. KON-S1 wył. KON-S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 2-3 9-10 | wył. linii PLE-KON i PLE-PPD wył. linii PLE-KRM i KRM-OSR
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 25-27 | wył. linii GDA-ZRC i GDA-GBL
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | BL-2 | 26 27 | wył. KRA2-S1A wył. KRA2-S2A
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW 150MW postój | 8-13 5-7 5-7 | wył. MON-AT1 wył. KRA-AT1 (dla temp. do 20st.C) wył. KRA-AT1 (dla temp. >20st.C)
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 |  |  |  | BL-6 postój | 9-10 | praca na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.07.-3.08. | wył. MIK-AT4
Łaziska 2 Łaziska 3 | 110 kV
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Białystok |  |  | 110kV | 40MW | 9-10 | wył. linii MIL-NAR
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 150MW | 2-3 | wył. MIL-AT5
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 1 | 8-13 | wył. MON-AT1
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220kV |  |  |  | 3GEN | 8-11 | wył. linii KOM-BIR
[9 empty] | 14-17 | wył. linii KOM-BUJ
| Zielona Góra BPG |  |  | 220kV | 1 | 29-31 | wył. LSN-system C
| ESP Żarnowiec |  |  | 400kV |  |  |  | BL-1 postój | 18-20 | praca na linii blokowej
[8 empty] | BL-2 postój | 21-23 | praca na linii blokowej
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1