## wrzesień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV | 1/2# | 1 | 1 | 3 | 19-22 26-28 20-21 | wył. linii SLK-ZRC wył. linii MIL-NAR | BL-2 postój | 6-18 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Bełchatów
| 400 kV | 2/3# | 2 | 2 |  |  |  | 5 2 z BL 9-12 | 10.08-5.10 3, 11, 15 | praca w relacji tymczasowej JOA-TCN linii ROG-JOA i ROG-TCN wył. ROG4-S1B
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 1-2 15-16 6-7 | wył. linii ROG-JOA t.2 wył. linii ROG-JAN
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.09-5.11 22.09-1.10 | wył. linii STW-XAC i STW-AT1 wył. linii KOZ-LSY
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 6, 28 15-21 22-25 | wył. KOZ2-S2 wył. linii KOZ-OSC wył. linii OSC-PEL | 900MW | 20, 27 20, 27 21 | wył. KOZ4-S1 wył. KOZ4-S2 praca przez szynę obejściową KOZ-AT2
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | BL-7 postój | 4.08-4.10 | praca na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 15-21 22-25 | wył.linii KOZ-OSC wył. linii OSC-PEL
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 | 3/2 | 10.08-5.10 | praca w relacji tymczasowej JOA-TCN linii ROG-JOA i ROG-TCN | 4 | 13 | wył. linii BYC-SIE t.2 i BYC-PRB
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2-6 8-12 | wył. w sieci 110kV
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2/1 2 2/1 | 27.07-18.12 13 27-28 | remont BL-9 El. Łaziska wył. linii BYC-PRB wył. MOS-AT3
Łaziska 3
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 9-12 15-18 | wył. linii ADA-KON t.1 wył. linii ADA-KON t.2 | BL-9 postój | 30 | wył. PAT-AT2
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 9-12 15-18 | wył. linii ADA-KON t.1 wył. linii ADA-KON t.2 | BL-5 postój 2 | 15-17 19-22 26-28 | praca na linii blokowej wył. linii SLK-ZRC
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 10, 14, 16 11, 13, 17 26.09-5.10 | wył. KON-S1 wył. KON-S2 wył. JAS-AT1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BL-4 postój 2 | 8-10 9-12 15-18 | praca na linii blokowej wył. linii ADA-KON t.1 wył. linii ADA-KON t.2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-12 11, 13, 17 10, 14, 16 15-18 20-21 27-28 | wył. linii ADA-KON t.1 wył. KON-S2 wył. KON-S1 wył. linii ADA-KON t.2 wył. OSR-AT1 wył. OSR-AT1 | 1 | 9-12 15-18 20-21 27-28 | wył. linii ADA-KON t.1 wył. linii ADA-KON t.2 wył. OSR-AT1 wył. OSR-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 19-22 26-28 22.09-3.10 | wył. SLK-ZRC wył. KRA-AT2 | BL-7 postój 2 | 12-14 29 30 | praca na linii blokowej wył. KRA4-S1 wył. KRA4-S2
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 150MW | 7.09-6.10 | wył. linii LSN-GOR
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 2-5 | wył. MIK-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2 Łaziska 3 | 110 kV
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 250MW | 5-12 | wył. linii MOR-PIA
[5 empty] | 350MW | 13-20 | wył. linii PIA-AT1
[5 empty] | 280MW | 22, 24-26 | wył. linii WTO-MOR
[5 empty] | 150MW | 28 | wył. MOR-PIA i MOR-KOZ
| EC Białystok |  |  | 110kV | 2/45MW | 6-7 | wył. ELK-AT2
[6 empty] | 13-14 | wył. linii MIL-NAR
[6 empty] | 20-21 | wył. linii MIL-NAR
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 1 | 19-21 | wył. linii GLN-PLC
| EC Karolin |  |  | 110kV | 2 | 1-9 | wył. linii PLE-CZE
[6 empty] | 10-12 | wył. linii PLE-PPD
[6 empty] | 22-24 | wył. linii PAT-CZE
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 1 | 15-19 | wył. PAS-TR1
| Zielona Góra BGP |  |  | 220kV | 1 | 3-6 | wył. linii MIK-LSN
[6 empty] | 6 | wył. LSN-syst. B
[6 empty] | 7.09-6.10 | wył. linii LSN-GOR
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220kV |  |  |  | 3 GEN | 5-16 | wył. linii BUJ-LIS
| ESP Żarnowiec |  |  | 400kV |  |  |  | BL-3 postój | 5-8 | praca na linii blokowej
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1