## październik
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV | 1/2# | 1 | 1 | 3 | 4-5 4-12 6-13 13.10-2.11 25 28.10-04.11 | wył. linii MIL-NAR wył. linii PLE-PKW wył. linii PIA-KOZ wył. MIL-AT3 wył linii SLK-ZRC wył. PIA2-SP
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 27-29 | wył. OST-AT3
Bełchatów
| 400 kV | 2/3# | 2/3# | 2 |  |  |  | 6 2160MW 6 6 | 10.08-5.10 6-7 13-17 | praca w relacji tymczasowej JOA-TCN linii ROG-JOA i ROG-TCN wył. linii ROG-OSR wył. linii ROG-TRE
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3#
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.09-11.12 22.09-1.10 | wył. linii STW-XAC i STW-AT1 wył. linii KOZ-LSY
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | wył. KOZ2-S2 | 900MW | 1 | wył. KOZ4-S2
Kozienice 1
| 220 kV | 4/5# 3 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | BL-7 postój BL-4 postój 5 5 | 4.08-4.10 5 6-13 28.10-04.11 | praca na linii blokowej próba systemowa wył. linii PIA-KOZ wył. PIA2-SP
| 110 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 360MW | 6-13 | wył. linii PIA-KOZ
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 11 | wył. PEL-AT2
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 6-10 13-26 | wył. linii KED-WIE wył. DBN-TR1 wył. DBN-TR2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1/2# | 1/2# | 3/2 | 10.08-5.10 | praca w relacji tymczasowej JOA-TCN linii ROG-JOA i ROG-TCN | 4 | 23-26 | wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 2 | 1 | 3 | 23-24 28-30 | wył. MOS-AT4 wył. WIE-AT1 | 2 | 11-13 | prace w sieci 110kV
Łaziska 2
| 110 kV | 2 | 1 | 1 | 2/1 | 18-19 | wył. PRB-R220kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0 | BL-12 | 27 | wył. linii HAL-BYC-LAG
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 18-22 28-29 | wył. PRB-R220kV wył. PRB-AT1 | 3 | 11-12 | prace w sieci 110kV
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 |  |  |  | BL-9 postój | 6-10 8-10 | prace na linii blokowej wył. PAT-AT2
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 25 | wył. SLK-ZRC
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-5 11-12 | wył. BYD-AT1 wył. KON-AT1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-19 18-19 25-26 21 24-26 | wył. PLE-AT1 wył. linii PLE-KRM wył. linii PLE-KRM i KRM-AT1 wył. PLE-AT4
Dolna Odra
| 400 kV | 1/2# | 1 | 1 | 2 | 22.09-3.10 4-12 25 | wył. KRA-AT2 wył. linii PLE-PKW wył. linii SLK-ZRC | BL-8 postój | 20-22 | praca na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 150MW BL-1 postój 110MW 110MW 110MW 110MW 110MW 110MW | 7.09-6.10 4-5 10-12 13-17 18-19 20-24 27-28 29-31 | wył. linii LSN-GOR wył. linii KRA-GOR wył. linii KRA-GLN wył. linii MON-AT4 wył. linii KRA-GLN i GLN-PLC wył. MON-AT3 prace w sieci 110kV wył. linii MON-PLC
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 4-7 8 | wył. linii MIK-CRN wył. linii MIK-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 150MW | 15-19 | wył. CPC-AT1
Łaziska 2 Łaziska 3 | 110 kV
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 300MW | 13.10.-2.11. | wył. MIL-AT3
[5 empty] | 330MW | 6-13 | wył. linii PIA-KOZ
[5 empty] | 360MW | 28.10-4.11 | wył. PIA SP
| EC Białystok |  |  | 110kV | 2/60MW | 4-5 | wył. linii MIL-NAR
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 1 | 10-12 | wył. linii KRA-GLN
[6 empty] | 13-17 | wył. MON-AT4
[6 empty] | 18-19 | wył. KRA-GLN i GLN-PLC
[6 empty] | 20-24 | wył. MON-AT3
[5 empty] | 2 | 29-31 | wył. linii MON-PLC
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 18-19 | wył. PLE-AT1
[6 empty] | 18-19 | wył. linii PLE-KRM
[6 empty] | 21 | wył. linii PLE-KRM i KRM-AT1
[5 empty] | 2 | 24-26 | wył. PLE-AT4
[5 empty] | 1 | 25-26 | wył. linii PLE-KRM
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 2 | 25 | wył. PAS-AT2
| Zielona Góra BGP |  |  | 220kV | 1 | 7.09-6.10 | wył. linii LSN-GOR
[6 empty] | 25-29 | wył. linii MIK-LSN
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220kV |  |  |  | 2 | 23-26 | wył linii BYC-SIE t1 i 2
| ESP Żarnowiec |  |  | 400kV |  |  |  | GEN. 4 postój | 1-4 | prace na linii blokowej
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1