## listopad
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV | 2 | 1 | 1 | 3 | 1-7 7-11 8-16 | wył.linii OST - MIL wył.linii SLK - ZRC wył.linii OST - ELK | 300MW | 8-16 | wył. linii OST - ELK
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-16 | wył.linii OST - ELK
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | max 2bl z 6-8 5 BL-7 postój 6 6 6 6 5 | 3,4,5,6,7 4-6 6-7 8 10 17,19 18,20 24-26 | wył.ROG4 ss1A wył. linii ROG - JOA, ROG - TCN praca na linii blokowej wył. linii ROG - OLT wył. linii ROG - PLO wył.linii ROG - JOA wył.linii ROG - TCN wył. linii ROG - JOA, ROG - TCN
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.09-11.12 | wył. linii STW-XAC i STW-AT1
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | 5 | 29-30 | wył. linii KOZ - MOR
| 110 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 360MW | 29-30 | wył. linii KOZ - MOR
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-7 10-15 19-21 24-25 26 27 | wył. GRO-KED wył. GRO-AT2 wył. GRO-KED i GRO-AT2 wył. GRO-AT2 wył. DBN-TR1 | Max 540MW z Bl.1 i 2 | 29.11-3.12 | wył. w sieci 110kV
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 2 | 1 | 3 | 4-6 29-30 | wył. WIE-AT2 wył. WIE-MOS
Łaziska 2
| 110 kV | 2 | 1 | 1 | 2 2 2 | 15 21-23 29-30 | wył. linii BUJ - KOM wył. linii BYC- BIR i BYC- PRB wył. linii WIE - MOS
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0 | BL-12 | 8-11 | wył. linii HAL-BYC-LAG | Bl-11 | 8-11 | wył. linii KAT-KOP
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 2 1 | 15 21 22-23 | wył. BUJ-KOM wył. BYC-BIR, BYC-PRB
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | wył. PAT AT1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | wył. ADA AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | wył. PLE TR3
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 7-11 15 22-23 | wył. SLK-ZRC wył. DUN-SLK | 2 | 29-30 | linia KRA-MON BS
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 5 7-8 10-11 22-23 29-30 | wył. linii 110kV GRY-DOD wył. linii MON - PLC i GLN - PLC wył. linii MON - PLC i GLN - PLC wył. linii GLN-KRA i GLN-PLC wył. linii GLN-KRA i GLN-PLC
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 7 | wył. MIK-AT1 wył. MIK-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2 Łaziska 3 | 110 kV
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 300MW
330MW
360MW
| EC Białystok |  |  | 110kV | 2/60MW
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 1 | 7-8 | wył. MON-PLC i GLN-PLC
[6 empty] | 10-11 | wył. MON-PLC i GLN-PLC
[6 empty] | 22-23 | wył. KRA-GLN i GLN-PLC
[6 empty] | 29-30 | wył. GLN-KRA i GLN-PLC
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 2
| Zielona Góra BGP |  |  | 220kV | 1 | 3-21 | wył. linii MIK - LSN
[6 empty] | 15-16 | wył. linii GOR - LSN
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220kV |  |  |  | 2 | 8-10 | wył. KOMAT4
[8 empty] | 3 | 15 | wył. linii BUJ - KOM
| ESP Żarnowiec |  |  | 400kV
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
4
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1